|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-436/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-16/21 G  |
| Datum: | 09.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001648/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Pasivna protihrupna zaščita za stavbe Vodenska cesta 42 – 48 ob cesti R1-221/1220 Bevško – Trbovlje** |

**JN000026/2021-B01 - A-16/21, datum objave: 05.01.2021**

**Datum prejema: 08.02.2021   12:54**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni
glede na to, da je v popisu navedeno, da so okna lesena sprašujemo naročnika, če lahko ponudimo PVC okna z lesno dekor folijo (izgled lesa tudi z videzom letnic in poglobljene strukture) , ki enako ustrezajo vsem toplotnim in zvočno-izolativnim predpisom kot navedeno ali so še celo boljša in tudi enostavnejša za vzdrževanje inn ugodnejša.
lepo pozdravljeni

**Odgovor:**

Skladno z Elaboratom pasivne protihrupne zaščite podjetja Epispektrum d.o.o., št. 2019-022/PHZ morajo biti okna lesena. Naročnik ne bo spreminjal zahtevanih karakteristik oken, ki so potrebne za zagotovitev kvalitetne izvedbe pasivne protihrupne zaščite oken iz navedenega elaborata.