|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-444/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-125/20 G |
| Datum: | 12.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001692/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec** |

**JN007945/2020-B01 - A-125/20, datum objave: 23.12.2020**

**Datum prejema: 12.1.2021   09:15**

**Vprašanje:**

Zanima nas kaj zajema postavka Cesta: 6.Ostalo: Izvedba prestavitve vodovoda NL100 (C40) komplet z vsemi potrebnimi deli. 194 m1.  
Ali se tukaj upošteva zemeljska dela ali tudi morebitni material za vodovod?

**Odgovor:**

V postavki 0001, v zavihku *KOLESARSKA STEZA*, v sklopu *6. OSTALO* se upošteva izvedbo vodovoda NL100 (C40) kompet z vsemi zemeljskimi deli (izkopi, zasipi), vodovodnim materialom (cevi, fazonski elementi, drobni material) ter navezavo na obstoječo vodovodno cev (2x).

Prilagamo detajl polaganja vodovodne cevi.