|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-98/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-3/21 G |
| Datum: | 04.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001717/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)** |

**JN007878/2020-B01 - A-3/21; datum objave: 18.12.2020**

**Datum prejema: 04.1.2021  11:46**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
dokumentacija, ki je objavljena je občutno preskopa. Za odsek V ni niti objavljenega tehničnega poročila PZI, prečnih prerezov skozi pilotno steno itd.

**Odgovor:**

Naročnik je že v predhodnem odgovoru podal mnenje, da so z objavljeno dokumentacijo (specifikacijo naročila) podani vsi parametri za izdelavo kvalitetne ponudbe.

Ugotovitve v zastavljenem vprašanju so netočne:

* za odsek V. je objavljeno tehnično poročilo PZI v sklopu specifikacije naročila v dokumentu »odsek V. \_TP dopolnitev projektne dokumentacije;
* prečni prerez skozi pilotno steno je razviden v sklopu specifikacije naročila v dokumentu »odsek II. \_sanacija usada Želin - TP raziskav \_IGMAT.pdf (stran 4, slika 5: Prečni geološki profil P284); Iz popisa del je razvidno, da je predmet naročila tudi izdelava PZI dokumentacije za izvedbo del sanacije usada – odsek II (sklop: sanacija usada-odsek II., postavka 1 »Preddela« podpostavka »n«.

Naročnik dodatno objavlja naslednjo dokumentacijo specifikacije naročila za odsek V.:

* odsek V. \_prečni profili P629 do P637
* odsek V. \_prečni profili P638 do P646
* odsek V. \_prečni profili P646 do P657
* odsek V. \_vzdolžni profili 12,580 – 13,136