|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-98/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-3/21 G |
| Datum: | 22.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001717/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek)** |

**JN007878/2020-B01 - A-3/21; datum objave: 18.12.2020**

**Datum prejema: 22.1.2021  08:35**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
lepo prosimo za odgovor in sicer:  
Cesta - Zemeljska dela - postavka: Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije m3 1716  
Ali je material za posteljico lahko iz izkopa ali mora biti iz kamnoloma?  
  
Hvala za odgovor in lep pozdrav

**Odgovor:**

Ponudniki morajo v postavki »Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije« upoštevati tudi dobavo kamnitega materiala 0-125 mm iz kamnoloma oz. separacije, ki mora imeti ustrezne tehnične lastnosti.

Ponudniki morajo pri vseh postavkah, kjer ni posebej in izrecno navedena dobava, kljub temu upoštevati tudi dobavo novega materiala.