|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-460/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-21/21 G |
| Datum: | 29.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001752/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče od km 18+490 do km 19+150 (Mavhar)** |

**JN000069/2021-B01 - A-21/21; datum objave: 08.01.2021**

**Datum prejema: 29.01.2021   14:37**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!  
1. Ali lahko namesto vsadnega kandelabra ponudimo kandelaber s prirobnico in ustrezen temelj?  
2. prosim za objavo načrta fiksne konzole fi60 za kandelabre  
3. V enem od odgovorov ste zapisali:  
ODGOVOR  
Ponudbena postavka iz sklopa cestne razsvetljave: Ureditev dokumentacije in pačilo priključitve cestne razsvetljave na podlagi pooblastila investitorja (kos 1) zajema naslednje stroške:  
- ureditev priklopa CR na električno omrežje z ureditvijo vseh pogodb in plačilom vseh stroškov za priključno moč in priključnino, ter elektro prevzem  
Vprašanje: za koliko se povečuje priključna moč, odjemno mesto ostane enako ali gre za novo odjemno mesto?  
  
Prosim za objavo PZI za CR.

**Odgovor:**

1. NE. Ponudnik lahko ponudi le s razpisnimi popisi predvidene kandelabre. Naročnik dodatno objavlja

načrt kandelabra – risba št. 4.5.5.

2. Naročnik v prilogi objavlja detajl fiksne konzole za kandelaber.

3. Rekonstruirana cesta razsvetljava bo priključena v obstoječem kandelabru S2, ki se napaja iz

obstoječega prižigališče J.R. Zreče. Vlagatelj ima že zakupljeno dodatno priključno moč. Naročnik v

prilogi dodatno objavlja blok shemo javne razsvetljave – risba št. 4.5.4.

Naročnik dodatno objavlja PZI Cestne razsvetljave – tehnično poročilo.