|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-472/2020-11 |  | oznaka naročila: | A-26/21 G |
| Datum: | 17.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001771/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici** |

**JN000913/2021-B01 - A-26/21; datum objave: 18.02.2021**

**Datum prejema: 17.03.2021   08:04**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
popis del za odvodnjavo z nadvoza (postavke S 43631, S43632, S43711, S43731) ni skladen z objavljenim projektom načrta odvodnjave. Prosimo za popravek popisa del tako da se bo ujemal s projektno dokumentacijo.  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

Po ponovni preveritvi količin navajamo spremembo postavk v zavihku 3-2 Nadvoz/3.3.4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija:

* S 43 631 🡪 50 m
* S 43 632 🡪 87 m
* S 43 711 🡪 17 kos
* S 43 731 🡪 22 kos s povezovalno cevjo DN 100 v območju dilatacij dolžine 12,10 m

Vse spremembe postavk v popisu del bodo objavljene tudi v čistopisu celega popisa po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.