|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-472/2020-12 |  | oznaka naročila: | A-26/21 G  |
| Datum: | 17.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001771/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici** |

**JN000913/2021-B01 - A-26/21; datum objave: 18.02.2021**

**Datum prejema: 17.03.2021   11:58**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

V projektni dokumentaciji so predvidene jeklene zaščitne cevi za kable za prednapenjanje. Glede na to, da nadvoz poteka preko železnice naročnika sprašujemo, ali je zaščita prednapetih kablov navedena v razpisni dokumentaciji ustrezna.

Hvala.

**Odgovor:**

V načrtu objekta so predvidene plastične cevi.

Plastične cevi so navedene v:

* v tehničnem poročilu v poglavju 5 Materiali
* v popisu pri opombi postavke S 52 467

Le na risbi prikaza prednapetih kablov je napačna navedba. Pravilna je **plastične cevi**.