|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-482/2020-15 |  | oznaka naročila: | A-10/21 G  |
| Datum: | 8.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001805/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950** |

**JN007919/2020-B01 - A-10/21; datum objave: 22.12.2020**

**Datum prejema: 8.1.2021   08:21**

**Vprašanje:**

VPRAŠANJE
Spoštovani,

S 5 8 673 0010 Dobava in vgraditev jeklenih elementov za podpiranje kablov (sedlov) izven prereza ter elementov za Dywidag palice 32 zunanjih prečnikov, vse po detajlu iz projekta, vključno s protikorozijsko zaščito kvaliteta jekla S355. KG 9.900,00
-prosimo da objavite detajle jeklenih elementov ( sedlov )

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani so objavljene risbe-detajle jeklenih sedel za prečne navojne palice in vzdolžne kable:

* G.251.07 DETAJL jeklenih sedel za prečne navojne palice
* G.251.08 DETAJL jeklenih sedel za vzdolžne kable

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 5 8 673 | 0010 | Dobava in vgraditev jeklenih elementov za podpiranje kablov (sedlov) izven prereza ter elementov za Dywidag palice Φ 32 zunanjih prečnikov, vse po detajlu iz projekta, vključno s protikorozijsko zaščito kvaliteta jekla S355. | KG | 10.258,50 |

Količina postavke je spremenjena, pravilna količina je 10.258,50 KG

Objavljen bo čistopis popisa del.