|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-482/2020-32 |  | oznaka naročila: | A-10/21 G  |
| Datum: | 19.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001805/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950** |

**JN007919/2020-B01 - A-10/21; datum objave: 22.12.2020**

**Datum prejema: 19.1.2021   08:13**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

Ali pravilno razumemo referenčno zahtevo , da referenčnim pogojem za ponudnika in vodjo del zadostujejo samo novogradnje in rekonstrukcije zahtevanih vrednosti in dimenzij premostitveni objekti, ne zadostujejo pa sanacije, obnove, večja vzdrževalna dela na premostitvenih objektih itd ?

Hvala za odgovor

**Odgovor:**

Spoštovani,

sanacija, obnova ali večje vzdrževanje premostitvenega armirano betonskega objekta žal ne izpolnjuje referenčnih razpisnih pogojev.

Pri rekonstrukciji mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) bodo vgrajeni dodatni prednapeti kabli, obbetoniralo se bo vzdolžne nosilce in prečnike, s tem se bo okrepila nosilna konstrukcija objekta in to presega naravo sanacijskih, obnovitvenih ali vzdrževalnih del.