|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-485/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-6/21 G  |
| Datum: | 15.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001812/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož** |

**JN007958/2020-B01 - A-6/21, datum objave: 23.12.2020**

**Datum prejema: 15.1.2021   08:39**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

v popisih del UREDITEV ZBIRNE CESTE - Zaščita KV - 1.3. Montažna strojna dela - postavka 1.3.1. navajate izvedbo vodovoda z cevmi iz PVC materiala DN140 10bar.

Naročnika prosimo, da preveri če je izbrani material vodovoda pravilen, saj se PVC v vodovodnih sistemih že dolgo ne uporablja.

V popisih krožišča je naveden DUKTIL, kar je smiselno in pravilno.

lp,

**Odgovor:**

v popisih del UREDITEV ZBIRNE CESTE - Zaščita KV - 1.3. Montažna strojna dela - postavka 1.3.1. se navedena izvedba vodovoda z cevmi iz PVC materiala DN140 10bar spremeni izvedba vodovoda z cevmi NL DN 125 C40.

Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen popis del.