|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-496/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-23/21 G |
| Datum: | 11.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001838/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800.** |

**JN000156/2021-B01 - A-23/21; datum objave: 14.01.2021**

**Datum prejema: 11.02.2021   16:55**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:  
- Objava detajla za postavko 59 745, oziroma podajte debelino zaščite.  
- Objava tipa predvidene avtobusne nadstrešnice ter načrta temeljenja.  
- Objava načrta ureditve prometa v času gradnje (obvoz) po postavki N79  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

- detajla za postavko 59 745, ki se nanaša na zaščito hidroizolacije na območju prehodnih plošč ni,

glejte objavljen vzdolžni prerez (b-b);

- po projektu PZI gre za avtobusne nadstrešnice katere tip in obliko določi lokalna skupnost – Občina

Šentjur;

- naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo s situacijo ureditve prometa v času gradnje (obvoz).