## 0 - SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt: | Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
| 1. | NOVOGRADNJA MOSTU | 0
| 2. | REKONSTRUKCIJA CESTE | 0
| 3.1 | VG UREDITVE - Sevnična | 0
| 3.2 | VG UREDITVE - Bela | 0
| 4. | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODA | 0
| 5. | JR in NN vodi | 0
| 6. | OBVOZNA CESTA | 0
| 7. | RUŠITEV OBSTOJEČEGA MOSTU | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV: | 0
SPLOŠNO:
Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
Opomba: Vsa rušenja vključujejo odvoz na ustrezno deponijo vključno s plačilom taks in dajatev.
Vsi odstranjeni materiali vključujejo odvoz na ustrezno deponijo s plačilom prispevka.
Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo do 25km.
Vsi vgrajeni materiali vključujejo tudi dobavo.
V enotni ceni finega asfalta je potrebno zajeti tudi pobrizg z bitumensko emulzijo (0,5kg/m2)
Vsi pokrovi jaškov vključujejo dobavo z AB obročem.
Vsi hladni stiki na obrabni plasti morajo biti obdelani z bitumensko lepilno zmesjo.
V ceni je upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave).
Opozorilo!
V ponudbo je potrebno vračunati strošek izdelave varnostnega načrta, TEE ter organizacijo gradbišča v skladu z varnostnim načrtom, zavarovanje prometa in usposobitev obvozov za ves čas gradnje, čiščenje in močenje cestišča v času gradnje, pospravljanje gradbišča. Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo (vključeno v ceno odstranitve!). Dokumentacija za prevzem objekta je strošek izvajalca zato je v ponudbo potrebno vračunati tudi izdelavo ostale dokumentacije za prevzem del (vse 2X: dokazila o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, BCP, vris komunalnih vodov v podzemni kataster).

## 1 - NOVOGRADNJA MOSTU
PREDRAČUN - MOST
Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
REKAPITULACIJA:
1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0 | 8220
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  |  | 0 | 36826.7756
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | 3483.8
4 | ODVODNJAVNJE |  |  |  |  | 0 | 150
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 81322.2492
6 | OPREMA CEST |  |  |  |  | 0 | 7040
7 | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0 | 10277.8565
[5 empty] | SKUPAJ: | 0 | 140130.6813
| 22% DDV |  |  |  |  | 0 | 30828.7499
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0 | 170959.4311
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste TSC 09.000 : 2006 ), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav,… ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
PREDRAČUN INV. STROŠKOV ZA MOST ČEZ Sevnično
| 1 | PREDDELA
| 11 | GEODETSKA DELA
| 11 312 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo
objekta s površino nad 51 do 100 m2
|  | kos | 8 | 0 |  | 0 | 0
| 11 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri
pri gradnji objekta s površino do 200 m2
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 11651 | Geodetski posnetek izvedenih del
( posnetek za potrebe izdelave PID )
|  | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 12 | ČIŠČENJE TERENA
| Opomba: | postavke odstranitve obstoječega asfalta in ograj
na mostu so upoštevane v načrtu cste !
| 12 121 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini
(nad 50% pokritega tlorisa) - ročno
| Opomba: | odstranitev grmovne zarasti ob mostu
|  | m2 | 20 | 0 |  | 0
| 12 418 | Porušitev in odstranitev paraboličnega prepusta z višino nad 200 cm
| Opomba: | odstranitev betonsko-kamnite konstrukcije z venci
|  | m3 | 86 | 0 |  | 0
| 13 | PRIPRAVLJALNA DELA
| 13 252 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
|  | ur | 240 | 0 |  | 0
| 13 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov
| Opomba: | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, deponijami, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. V postavki je vključeno tudi varovanje gradbene jame pred vdorom vode in začasno kanaliziranje potoka ob gradbišču s cevmi fi 120 cm v predvideni dolžini cca 26 m vključno s potrebnimi začasnimi nasipi !!
|  | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
| 13 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov
| Opomba: | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom
gradbiščnih naprav in objektov
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | #REF!
| 2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
| 21 | IZKOPI
| 21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
| Opomba: | Izkop humusa debeline do 30 cm
|  | m3 | 25 | 0 |  | 0
| 21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame
za objekte globine 2,1 do 4,0 m – strojno z odrivom , planiranje dna ročno
| Opomba: | Izkop za delovni plato ( z dostopno potjo ) za izvedbo uvrtanih pilotov
|  | m3 | 570 | 0 |  | 0
| 21 223 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m -(odstranitev delovnega platoja za izvedbo pilotov in izkop za AB sidrno gredo)
| Opomba: | Izkop za izvedbo temeljne grede
|  | m3 | 79 | 0 |  | 0
| 21 425 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 1,1 do 2,0 m z nakladanjem in prevozom do 15 km
|  | m3 | 8 | 0 |  | 0
| 22 | PLANUM TEMELJNIH TAL
| 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
|  | m2 | 36 | 0 |  | 0
| 23 | LOČILNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
| 23 421 | Izdelava delovnega platoja iz izkopanega materiala v debelini do 60 cm
| Opomba: | Delovni plato za izvedbo uvrtanih pilotov
|  | m3 | 39 | 0 |  | 0
| 23 421 | Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 30 cm
| Opomba: | Delovni plato za izvedbo uvrtanih pilotov
|  | m3 | 24 | 0 |  | 0
| 24 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
| 24 312 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine -3.kategorije (apnenčev ali dolomitni lomljenec, Dmax = 64mm) v plasteh, vključno z dobavo iz kamnoloma in sprotnim zgoščevanjem od 98% po MPP ter Ev2 = 80 MPa.
| Opomba: | Nasip se izvede od kote izkopa do dna zgornjega ustroja ceste oz. prehodne plošče ( zasipni klin za oporniki in krili )
|  | m3 | 645 | 0 |  | 0
| 25 | BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  |  | 0
| 25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno
| Opomba: | Uporabi se prej odstranjeni humus pri izkopu
|  | m2 | 100 | 0 |  | 0
| 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom
|  | m2 | 100 | 0 |  | 0
| 27 | KOLI IN VODNJAKI |  |  |  |  | 0
| 27 113 | Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m
| Opomba: | Postavka vsebuje: notranje in zunanje transporte, montažo in demontažo opreme, premike med piloti, vrtanje pilota, nakladanje, prevoz in odlaganje izkopanega materiala z upoštevanjem vrtanja v nasipu delovnega platoja, dobavo, transport in vgradnjo armaturnih košev, dodatno obdelavo sidrne armature ter dobavo in kontraktorsko vgradnjo betona....Izkopi - v produ in grušču 4 m ( 3,3 m3 ); - izkopi v peščeni lapor 12m ( 10,0 m3 ); Beton - 13,3 m3 ( za vse pilote ); Armatura St500B - upoštevana v postavkah 52 -dela z jeklom za ojačitev Transport vrtalne garniture IZVEDE se 4 PILOTE dolžine po 4 M !!
|  | m1 | 16 | 0 |  | 0
| 27 163 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm
| Opomba: | Postavka vsebuje : Obsekanje uvrtanih kolov v debelini cca. 30cm iz ojačanega cementnega betona F100cm, (na stiku z vezno gredo, kjer se armatura pilota pripravi za povezavo z armaturo vezne grede), z nakladanjem in prevozom 10 do 15 km ter odlaganjem.
|  | kos | 4 | 0 |  | 0
| 29 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA |  |  |  |  | #REF!
| 29 121 | Nalaganje vezljive zemljine – 3. kategorije vključno s prevozom na razdaljo nad 10 do 15km in razprostiranjem
29 151
| Opomba: | Višek materiala od izkopa
|  | m3 | 649 | 0 |  | 0
| 29 136 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 4. kategorije
|  | m3 | 8 | 0 |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 32 | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
| 32 237 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm
| Opomba: | Zaporna plast na mostni konstrukciji-
asfaltna površina mostne konstrukcije se izvede
med granitnimi robniki v dolžini prekladne konstrukcije
nad oporniki - izven opornikov se izvede ustroj
v sestavi nove voziščne konstrukcije ceste
|  | m2 | 70 | 0 |  | 0 | 0
| 32 268 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3, Z2 v debelini 4 cm
| Opomba: | Obrabna asfaltna površina na mostu -
asfaltna površina mostne konstrukcije se izvede
med granitnimi robniki v dolžini prekladne konstrukcije
nad oporniki - izven opornikov se izvede ustroj
v sestavi nove voziščne konstrukcije ceste
|  | m2 | 70 | 0 |  | 0 | 0
| 35 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
| 35 282 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm
| Opomba: | V postavki je zajeto-dobava, sidranje in polaganje robnikov - na objektu
|  | m1 | 42 | 0 |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE
| 41 | Površinsko odvodnjavanje
| 41 600 | Dobava in vgraditev cevk fi 50mm, vroče cinkane za odvodnjavanje pronicujoče vode po detajlu.
#REF!
| Opomba: | V postavki je upoštevan tudi ves ostali material in vgradnja po detajlu, vključno s filtrom iz enozrnatega betona vezanega z umetno smolo. Dolžina cevi je prilagojena debelini prekladne konstrukcije, ki znaša 60 cm.
|  | kom | 2 | 0 |  | 0 | #REF!
| 4 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 51 | TESARSKA DELA
| 51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje
| Opomba: | Dvostranski opaž temeljne grede s tem. nastavkom
|  | m2 | 49 | 0 |  | 0
| 51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid,
visok 2,1 do 4 m
| Opomba: | Dvostranski opaž opornikov in kril
|  | m2 | 178 | 0 |  | 0
| 51 512 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo,
visoko do 4 m
| Opomba: | Opaž robnih vencev
|  | m2 | 44 | 0 |  | 0
| 51 612 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo visoko od 2,1 do 4 m
| Opomba: | Opaž prekladne konstrukcije
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 52 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
| 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
|  | kg | 5121 | 0 |  | 0
| 52 226 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
|  | kg | 18949 | 0 |  | 0
| 53 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
| Opomba: | postavke ojačenih betonov vsebujejo tudi dodatke betonu,
kot je to opredeljeno v načrtu!
| 53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10
v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| Opomba: | Podložni beton pod temelji in prehodno ploščo
|  | m3 | 7.7 | 0 |  | 0
| 53 252 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 ( PV-II , XC2 )
| Opomba: | Beton prehodne plošče
|  | m3 | 12.5 | 0 |  | 0
| 53 253 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 ( PV-II , XD1, XF3)
| Opomba: | Beton v krilih
|  | m3 | 19.9 | 0 |  | 0
| 53 254 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 ( PV-II , XD1, XF3)
| Opomba: | Beton v temeljni gredi, opornikih in plošči
|  | m3 | 115 | 0 |  | 0
| 53 263 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 ( PV-II , XD3, XF4, )
| Opomba: | Beton hodnikov in vencev
|  | m3 | 22 | 0 |  | 0
| 54 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
| 54 542 | Metlanje površine cementnega betona
| Opomba: | Metlanje hodnikov za pešce
|  | m2 | 58 | 0 |  | 0
| 54 515 | Zaščita površine cementnega betona
s hidrofobnim/vodoodbojnim premazom
(ustreza Elastocolor primer-Mapei)
| Opomba: | Zaščita vidnih površin opornikov in kril
|  | m2 | 159 | 0 |  | 0
| 54 590 | Razna dodatna in nepredvidena dela,
ocena 50% zidarskih del
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 58 | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
| 58 232 1 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih
profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120cm
| Opomba: | Postavka vključuje celotno konstrukcijo ograje s polnili, kakor tudi sidranje ograje s podložnimi ploščicami 15/15cm po detajlu in temeljene s sidranjem stebričkov izven objekta na terenu .V postavko je vključen tudi material in izvedba potrebne ozemljitve ograje !!
|  | m1 | 78 | 0 |  | 0
| 58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov (reperjev) vključno z navezavo
na veljavno nivelmansko mrežo
|  | kos | 4 | 0 |  | 0
| 58 911 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca
in letom izgradnje objekta
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 59 | ZAŠČITNA DELA
| 59/1 | ZAŠČITA KOVIN PROTI KOROZIJI
| 59 352 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini
43 mikronov
|  | m2 | 94 | 0 |  | 0
| 59/2 | HIDROIZOLACIJE
| 59 414 | Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 59 422 | 2x - Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega
premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini od 0,31 do 0,4 kg/m2
| Opomba: | osnovni premaz HI na prekladni konstrukciji in delno na prehodni plošči ( po detajlu naleganja preh-plošče)
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 59 441 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 59 491 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina do 1,5 kg/m2
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 59 646 | Izdelava zaključka vozišča po tehnologiji podaljšanja hidroizolacije na stiku prehodne plošče in prekladne konstrukcije, po načrtu
| Opomba: | detajl naleganja prehodne plošče
|  | m1 | 13 | 0 |  | 0
| 59 652 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, 4,5 ali 5mm, sprijemna
plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom
| Opomba: | Hidroizolacija na prekladni konstrukciji in delno na prehodni plošči ( po detajlu naleganja preh-plošče)
|  | m2 | 115 | 0 |  | 0
| 59 675 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri -
zaščita betonske konstrukcije na stikih z zemljino
s hladnim bitumenskim premazom 2x
|  | m2 | 156 | 0 |  | 0
| 59 722 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč
v debelini do 3cm
| Opomba: | Zaščita hidroizolacije na betonskih površinah,
ki pridejo v stik z zemljino
|  | m2 | 156 | 0 |  | 0
| 59 745 | Izdelava zaščitne plasti s pustim betonom ali ročno zbito nosilno plastjo bitugramoza
| Opomba: | Zaščita hidroizolacije na območju prehodne plošče ( po detajlu naleganja prehodne plošče)
|  | m2 | 20 | 0 |  | 0
| 59 792 | Izdelava ločilne plasti iz bitumeniziranih plutovinastih plošč, debelih 2 cm
| Opomba: | Plošče na stiku prehodne plošče in opornika ( po detajlu naleganja prehodne plošče)
|  | m2 | 7 | 0 |  | 0
| 59 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20mm in globokih do
4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
bitumensko zmesjo za tesnenje stikov
| Opomba: | Stik granitni robnik - asfaltna površina vozišča
|  | m1 | 40 | 0 |  | 0
| 59 833 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 15mm in globokih do
4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
zmesjo iz umetnih organskih snovi
| Opomba: | Stik granitni robnik - betonska površina hodnika
|  | m1 | 40 | 0 |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE
| 73 | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE
| 73 374 | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 110mm v cementni
beton hodnika
|  | m1 | 80 | 0 |  | 0
| 73 427 | Izdelava prehodnega revizijskega jaška
iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom za cevi, vgrajene v hodnik, jašek iz bet. cevi Ø80cm, globine 100cm, pokrov ltž 125kN. V postavki je upoštevan izkop, dobava in montaža z vsem pomožnim materialom
|  | kos | 2 | 0 |  | 0
| 7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
| 79 111 | Projektantski nadzor
|  | ur | 80 | 0 |  | 0
| 79 351 | Geotehnični nadzor
|  | ur | 24 | 0 |  | 0
| 78 999 | Nepredvidena dela - 2% vseh del
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
|  | kos | 1 | 0 |  | 0
| 7 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2 - CESTA
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
Načrt: |  | PZI-816/18-2
|  | 1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0
|  | Nepredvidena dela* |  |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 5% skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | 0.19 | km | 0 | 0
11 | 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | 11 | kos | 0 | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 |  | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 | 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno |  | 15 | m2 | 0 | 0
1.2.2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 | 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje |  | 40 | m1 | 0 | 0
N12 | 278 | Prestavitev obstoječih pohodniških smerokazev | vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom | 1 | kos | 0 | 0
12 | 283 | Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm | obst. znak 2102, 1109, 2307 | 3 | kos | 0 | 0
N12 | 286 | Odstranitev dopolnilne table | dopolnini tabli pri prom. znaku 1109 | 0.4 | m2 | 0 | 0
1.2.3 |  | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 | 316 | Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke 0,51 do 1,0 m |  | 60 | m2 | 0 | 0
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm |  | 1100 | m2 | 0 | 0
12 | 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | *navezava na obstoječo asfaltno površino *vključno s čiščenjem in emulzijskim premazom površine | 45 | m2 | 0 | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm |  | 15 | m1 | 0 | 0
1.2.4 |  | Porušitev in odstranitev objektov
12 | 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | v km 18.070 levo | 5 | m1 | 0 | 0
12 | 463 | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – barake | obstoječa bus nadstrešnica | 30 | m2 | 0 | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 113 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 100 m |  | 156 | m3 | 0 | 0
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 264 | m3 | 0 | 0
21 | 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 1665 | m3 | 0 | 0
21 | 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem |  | 185 | m3 | 0 | 0
21 | 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |  | 134 | m3 | 0 | 0
21 | 364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |  | 30 | m3 | 0 | 0
21 | 752 | Izkop vezljive/zrnate kamnine - 3. ktg za odvodne jarke in koritnice |  | 73 | m3 | 0 | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 2131 | m2 | 0 | 0
22 | 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije |  | 237 | m2 | 0 | 0
2.3 |  | LOČILNE IN FILTRSKE PLASTI
23 | 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 |  | 3017 | m2 | 0 | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 119 | Izdelava nasipa iz mehke kamnine - 4.kategorije z dobavo iz kamnoloma |  | 1560 | m3 | 0 | 0
24 | 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40cm |  | 1986 | m2 | 0 | 0
N24 | 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 45cm | pločnik | 270 | m2 | 0 | 0
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | Material iz trase | 1044 | m2 | 0 | 0
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 1044 | m2 | 0 | 0
2.9 |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km |  | 3662.9 | t | 0 | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |  | 264 | m3 | 0 | 0
29 | 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 1902 | m3 | 0 | 0
29 | 135 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 4. kategorije |  | 185 | m3 | 0 | 0
29 | 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo |  | 176 | t | 0 | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
N31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm |  | 398 | m3 | 0 | 0
31 | 226 | Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 15 cm |  | 180 | m2 | 0 | 0
3.1.3 |  | Asfaltne spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (AC base, stab)
31 | 584 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4, Z6 v debelini 8 cm |  | 1495 | m2 | 0 | 0
3.2 |  | OBRABNE PLASTI
32 | 242 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3, Z2 v debelini 3 cm |  | 1495 | m2 | 0 | 0
32 | 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5, Z3 v debelini 4 cm | pločnik | 224 | m2 | 0 | 0
3.5 |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm |  | 115 | m1 | 0 | 0
35 | 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |  | 150 | m1 | 0 | 0
35 | 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |  | 2 | m1 | 0 | 0
35 | 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona |  | 4 | m1 | 0 | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m |  | 133 | m3 | 0 | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.1 |  | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 | 132 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm |  | 80 | m2 | 0 | 0
N41 | 0001 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z dvema plastema bitumizirane zmesi, iste kot na preostalem vozišču |  | 95 | m1 | 0 | 0
4.2 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-DRENAŽE
42 | 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1 m na podložni plasti iz cem. betona s trdimi plastičnimi cevmi premera 15cm |  | 22 | m1 | 0 | 0
42 | 165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm |  | 95 | m1 | 0 | 0
42 | 314 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po načrtu |  | 117 | m1 | 0 | 0
42 | 321 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,0 do 2,0 m |  | 117 | m1 | 0 | 0
4.3 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA
43 | 265 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih snovi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | iztoka iz jaškov v km 17.946 in 18.024 v potok oziroma tlakovan izpust | 21 | m1 | 0 | 0
43 | 275 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | obetorniranje pri iztoku iz jaška 2x4m | 8 | m1 | 0 | 0
4.4 |  | JAŠKI
44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |  | 5 | kos | 0 | 0
44 | 143 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m |  | 2 | kos | 0 | 0
44 | 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | Upoštevana tudi dobava in vgradnja reducirnega elementa | 3 | kos | 0 | 0
44 | 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm |  | 2 | kos | 0 | 0
44 | 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm |  | 2 | kos | 0 | 0
4.5 |  | PREPUSTI
45 | 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm |  | 13.5 | m1 | 0 | 0
45 | 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm |  | 4 | kos | 0 | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
N50 | 0001 | Dobava in postavitev BUS nadstrešnic v kompletu z vsemi deli | dimenzije nadstrešnice: 5 x 1,75m | 2 | kos | 0 | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1 |  | POKONČNA OPREMA CESTE
61 | 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm |  | 12 | kos | 0 | 0
61 | 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm |  | 6 | kos | 0 | 0
61 | 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm |  | 4 | kos | 0 | 0
61 | 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm |  | 2 | kos | 0 | 0
61 | 451 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, dolžina stranice a = 600 mm | PZ št. 1103-1, 1103-2 | 2 | kos | 0 | 0
61 | 642 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA3, premera 600 mm | PZ št. 2102 | 1 | kos | 0 | 0
61 | 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA2, premera 600 mm | PZ št. 2x2232-5 | 2 | kos | 0 | 0
61 | 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z belo barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA1, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | PZ št. III-105 (3218) | 2 | kos | 0 | 0
61 | 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z MODRO barvo, s svetlobno odbojnimi lastnosti RA1, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | PZ št. 2x3209 | 2 | kos | 0 | 0
61 | 723a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z MODRO barvo, s svetlobno odbojnimi lastnosti RA3, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | PZ št. 2x2433 | 2 | kos | 0 | 0
6.2 |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 123 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm | Talne označbe št.: 5111: 180m 5121: 6m Dvakratno barvanje | 372 | m1 | 0 | 0
N62 | 163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 40 cm | Talne označba št.: 5211: 6m Dvakratno barvanje | 5 | m2 | 0 | 0
62 | 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | Talne označbe št.: 5121: 6m Dvakratno barvanje | 12 | m1 | 0 | 0
62 | 436 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču v vročo plastiko v zmešanimi drobci/kroglicami stekla vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojni, debelina plasti 3mm, širina črte 30 cm - RUMENA BARVA | Talna označba št. 5333 Vzdolžna prekinjena črta | 40 | m1 | 0 | 0
62 | 448 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 - RUMENA | Talna označba št. 5333 Oznaka BUS | 8 | m2 | 0 | 0
6.3 |  | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
63 | 113 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz katadioptra |  | 11 | kos | 0 | 0
6.4 |  | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 | 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m |  | 2 | kos | 0 | 0
64 | 288 | Dobava in vgraditev krožne zaključnice |  | 1 | kos | 0 | 0
64 | 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |  | 36 | m1 | 0 | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | Cena urne postavke po priporočilih IZS za pooblaščenega inženirja, vključen je potovalni čas, delo v pisarni in delo na terenu | 50 | ur | 0 | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor |  | 20 | ur | 0 | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del |  | 1 | kos | 0 | 0
N79 | 0001 | Stroški za ureditev gradbišča in postavitev signalizacije v času gradnje | glej elaborat ureditve prometa v času gradnje | 1 | kos | 0 | 0
N79 | 0002 | Dodatni stroški zaradi dela pod prometom | ocena | 1 | kos | 0 | 0
N79 | 0003 | Nadzor upravljalca ceste | ocena | 50 | ur | 0 | 0
N79 | 0004 | Stroški za zakoličbo obstoječih komunalnih vodov | ocena | 30 | ur | 0 | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0

## 3.1-VGU-Sevnična
PREDRAČUN DEL ZA UREDITEV potoka SEVNIČNA
Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166
v km 17,800
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
I. | PREDDELA
I.1 | GEODETSKA DELA
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase
od prereza P5-P10
|  |  |  | km | 0.08447 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
|  |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0
3 | Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)
|  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
I.2 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in
komunalnih vodov z vsemi deli
(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, komunikacijskih vodov)
|  |  |  | ocena |  | 0 | 0
2 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,
objekti, deponijami, instalacijami in orodji,
z zagotovitvijo in higiensko tehničnih
pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča
|  |  |  | ur bager | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ur PK | 16 | 0 | 0
3 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in
odvozom gradbiščnih naprav in objektov
|  |  |  | ur bager | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ur PK | 16 | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
II. | ZEMELJSKA DELA
II.1 | IZKOPI
1 | Široki izkop lahke zemljine-humus debeline
20cm za dostopno pot
20.0 m x 4.00 m x 0.20 m = 16.00 m3
|  |  |  | m3 | 16 | 0 | 0
2 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z odmetom na stran v dosegu ročice bagra
in navadno globinsko žlico
Po izkazu mas : 10.04m3
|  |  |  | m3 | 10.04 | 0 | 0
3 | Izkopi za zavarovanje brežine v lahki zemljini
- III. ktg. Zemljine
a) zavarovanje s kamnometom :
1.275m3/m x 95.50 = 121.76 m3
b) zavarovanje s kamnom v betonu :
8.40m3/m x 10.00 = 84.00 m3
|  |  |  | m3 | 205.76 | 0 | 0
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
II.2 | PLANUM TAL
1 | Strojno formiranje in planiranje brežin v
predvidenih naklonih - po izkazu mas
|  |  |  | m2 | 97.16 | 0 | 0
II.3 | BREŽINE IN ZELENICE | [6 empty] | #REF!
1 | Humuziranje brežin z valjanjem in posip s
travnim semenom.
Po izkazu mas : 97.16 m2
|  |  |  | m2 | 97.16 | 0 | 0
II.4 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA | [6 empty] | #REF!
1 | Razprostiranje odvečne lahke zemljine
V postavki je upoštevan tudi odvoz na 10km
odvišnega izkopanega materiala v predpisano
stalno deponijo
205.76+10.04=215.80m3
|  |  |  | m3 | 215.8 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
III. | OSTALA DELA
III.1 | ZAVAROVALNA DELA
1 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna ter ročno poravnavo
gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
a) zavarovanje s kamnom :
-gramozna blazina deb.15cm
0.275m3/m x 95.50m = 26.26 m3
0.275m3/m x 6.00m = 1.65 m3
|  |  |  | m3 | 27.91 | 0 | 0
-kamen
1.00m3/m x 95.50 = 95.50 m3
1.00m3/m x 6.00 = 6.00 m3
101.50m3 x 1.20=121.80 m3
|  |  |  | m3 | 121.8 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna položenim v beton ter
ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
a) zavarovanje s kamnom v betonu :
-gramozna blazina deb.20cm
2.10m3/m x 10.00m = 21.00 m3
|  |  |  | m3 | 21 | 0 | 0
-beton C16/20
2.10m3/m x 10.00m = 21.00 m3
|  |  |  | m3 | 21 | 0 | 0
-kamen
4.20m3/m x 10.00= 42.00m3
42.00 m3 x 1.2 = 50.40 m3
|  |  |  | m3 | 50.4 | 0 | 0
-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v
zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
in dolžine 1.5-2.0 m.
5kos/odbijač x 5kom=25 kos
|  |  |  | kos | 25 | 0 | 0
III.1 | ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III.2 | KAMNITO BETONSKI TALNI PRAG - 1kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 8.3 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna položenim v beton ter
ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
-beton C16/20
|  |  |  | m3 | 2.2 | 0 | 0
-kamen
|  |  |  | m3 | 6.1 | 0 | 0
III.2 | KAMNITO BETONSKI TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III.3 | KAMNITI TALNI PRAG - 2kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 12.2 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna ter ročno poravnavo
gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
6.1m3 x 1.20 x 2kom = 14.64m3
|  |  |  | m3 | 14.64 | 0 | 0
III.3 | KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III.4 | LESEN STOPNJA, h=0.20m - 1kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 4.4 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem
kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom,
deb. kamna 40-60 cm.
|  |  |  | m3 | 4.4 | 0 | 0
3 | Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.
Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 1.5-2.00 m.
|  |  |  | kos | 29 | 0 | 0
4 | Dobava in pritrditev borovih poloblic
deb. 15-20cm, dolžine 4.4m (0.4m3/prag)
|  |  |  | m3 | 0.4 | 0 | 0
4 | Vgradnja ločilnega geotekstila
|  |  |  | m2 | 4.4 | 0 | 0
III.3 | LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
III.4 | KAMNITO BETONSKI PRAG, h=0.25m - 1kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 8.3 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna položenim v beton ter
ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
-beton C16/20
|  |  |  | m3 | 2.2 | 0 | 0
-kamen
|  |  |  | m3 | 6.1 | 0 | 0
III.4 | KAMNITO BETONSKI PRAG, h=0.25m SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III.5 | SKRIVALIŠČE ZA RIBE
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
0.12m3/m x 3 kom = 0.36 m3
|  |  |  | m3 | 0.24 | 0 | 0
2 | Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.
Piloti so debeline 10-12 cm in dolžine 1.0-1.5 m.
|  |  |  | kos | 6 | 0 | 0
3 | Dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 8-10cm
dolžine 1.0m
0.01m3 x 28kos = 2.8 m3
|  |  |  | m3 | 2.8 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih cevi
fi 30cm, dolžine 0.50m
0.50 x 2kom
|  |  |  | m1 | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.
40-60cm
0.20m3 x 10 kom = 2.00 m3
|  |  |  | m3 | 2 | 0 | 0
III.5 | SKRIVALIŠČE ZA RIBE SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III. | OSTALA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0 | #REF!
IV. | TUJE STORITVE
1 | Projektantski nadzor
|  |  |  | ur | 16 | 0 | 0
2 | Izdelava projektne dokumentacije za PID | [6 empty] | 0
|  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
IV. | TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  | 0
2600
| I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 2600
| III. | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
| IV. | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0 | 572
3172
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
|  | 22% DDV |  |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0

## 3.2-VGU-Bela
PREDRAČUN DEL ZA UREDITEV potoka BELA
Nadomestna gradnja mostu čez potok Sevnična pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424
166 v km 17,800
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
I. | PREDDELA
I.1 | GEODETSKA DELA
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase
od prereza P1B-P2B
|  |  |  | km | 0.0252 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
|  |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)
|  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
I.2 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in
komunalnih vodov z vsemi deli
(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, komunikacijskih vodov)
|  |  |  | ocena |  | 0 | 0
2 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,
objekti, deponijami, instalacijami in orodji,
z zagotovitvijo in higiensko tehničnih
pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča
|  |  |  | ur bager | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ur PK | 16 | 0 | 0
3 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in
odvozom gradbiščnih naprav in objektov
|  |  |  | ur bager | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ur PK | 16 | 0 | 0
I. | PREDDELA SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
II. | ZEMELJSKA DELA
II.1 | IZKOPI
1 | Široki izkop lahke zemljine-humus debeline
20cm za dostopno pot
20.0 m x 4.00 m x 0.20 m = 16.00 m3
|  |  |  | m3 | 16 | 0 | 0
2 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z odmetom na stran v dosegu ročice bagra
in navadno globinsko žlico
Po izkazu mas : 50.75m3
|  |  |  | m3 | 50.75 | 0 | 0
3 | Izkopi za zavarovanje brežine v lahki zemljini
- III. ktg. Zemljine
a) zavarovanje s kamnometom :
2.55m3/m x 20.40 = 52.02 m3
b) zavarovanje s kamnom v betonu :
2.55m3/m x 8.00 = 20.40 m3
1.65m3/m x 8.00 = 13.20m3
|  |  |  | m3 | 85.62 | 0 | 0
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
II.2 | PLANUM TAL
1 | Strojno formiranje in planiranje brežin v
predvidenih naklonih - po izkazu mas
|  |  |  | m2 | 69.02 | 0 | 0
II.3 | BREŽINE IN ZELENICE | [6 empty] | #REF!
1 | Humuziranje brežin z valjanjem in posip s
travnim semenom.
Po izkazu mas : 69.02 m2
|  |  |  | m2 | 69.02 | 0 | 0
II.4 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA | [6 empty] | #REF!
1 | Razprostiranje odvečne lahke zemljine
V postavki je upoštevan tudi odvoz na 10km
odvišnega izkopanega materiala v predpisano
stalno deponijo
50.75+85.62=136.37m3
|  |  |  | m3 | 136.37 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
III. | OSTALA DELA
III.1 | ZAVAROVALNA DELA
1 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna ter ročno poravnavo
gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
a) zavarovanje s kamnom :
-gramozna blazina deb.15cm
0.55m3/m x 20.40 = 11.22 m3
|  |  |  | m3 | 11.22 | 0 | 0
-kamen
2.00m3/m x 20.40 = 40.80 m3
40.80m3 x 1.20=48.96 m3
|  |  |  | m3 | 48.96 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna položenim v beton ter
ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
a) zavarovanje s kamnom v betonu :
-gramozna blazina deb.20cm
0.55m3/m x 8.00 = 4.40 m3
0.40m3/m x 8.00 = 3.20 m3
|  |  |  | m3 | 7.6 | 0 | 0
-beton C16/20
0.75m3/m x 8.00m = 6.00 m3
0.50m3/m x 8.00 = 3.00m3
|  |  |  | m3 | 9 | 0 | 0
-kamen
2.00m3/m x 8.00= 16.00m3
1.25m3/m x 8.00 = 10.00m3
26.00 m3 x 1.2 = 31.20 m3
|  |  |  | m3 | 31.2 | 0 | 0
III.1 | ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
III.2 | KAMNITO BETONSKI TALNI PRAG - 2kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 10 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna položenim v beton ter
ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
-beton C16/20
|  |  |  | m3 | 2.4 | 0 | 0
-kamen
|  |  |  | m3 | 7.6 | 0 | 0
III.2 | KAMNITO BETONSKI TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III.3 | KAMNITI TALNI PRAG - 1kom
1 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
|  |  |  | m3 | 3.8 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna ter ročno poravnavo
gornje površine, deb. kamna 30-50 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
3.80m3 x 1.20 = 4.56m3
|  |  |  | m3 | 4.56 | 0 | 0
III.3 | KAMNITI TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
III. | OSTALA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0 | #REF!
IV. | TUJE STORITVE
1 | Projektantski nadzor
|  |  |  | ur | 10 | 0 | 0
2 | Izdelava projektne dokumentacije za PID | [6 empty] | 0
|  |  |  | kos | 1 | 0 | 0
IV. | TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | #REF!
REKAPITULACIJA:
| I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| III. | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| IV. | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
|  | 22% DDV |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0 | 0

## 4-TK vodi
6.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN TK VODOV (gradbena dela)
Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
1 | Trasiranje trase TK kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami:
| m | 224 |  | 0 | 0
2 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
| m | 224 |  | 0 | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika, zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije
| m | 134 |  | 0 | 0
4 | Izvedba zaščite obstoječih TK vodnikov s cevjo 1xstigmafleks Ø110mm (prerezano in po zaobjemu še dvakrat povito s PVC folijo) njeno obsipanje s peskom granulacije 0-4mm ter zaščita z betonom C10/15
| m | 134 |  | 0 | 0
5 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6mm in PEHD 2x50/46mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) v sloju 20cm nad cevmi, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 60 |  | 0 | 0
6 | IIzdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6mm in PEHD 2x50/46mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) v sloju 20cm nad cevmi, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 20 |  | 0 | 0
7 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6mm in PEHD 2x50/46mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) v sloju 20cm nad cevmi, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 5 |  | 0 | 0
8 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6mm in PEHD 2x50/46mm, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) v sloju 20cm nad cevmi, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 5 |  | 0 | 0
9 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 110mm vključno z izvedbo tesnenja
| kos | 10 |  | 0 | 0
10 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 50mm vključno z izvedbo tesnenja
| kos | 6 |  | 0 | 0
Stran 1 od 4
11 | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi BC-ɸ60cm globine 100cm, strojni in ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije, opremljen z LŽ 125kN pokrovom z napisom TELEKOM, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje:
| kos | 1 |  | 0 | 0
12 | Odklop štirih obstoječih TK vodnikov (48 paric) in prestavitev (odkop in porušitev temelja) obstoječe prostostoječe TKO (stebriček) omarice na novo mikro lokacijo (cca. 1m vstran - izven bodočega pločnika) z obetoniranjem obstoječega prestavljenega betonskega podstavka
| kpl | 1 |  | 0 | 0
13 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ura | 8 |  | 0 | 0
14 | Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav
| m | 224 |  | 0 | 0
15 | Projektantski nadzor - ocenjeno
| ura | 12 |  | 0 | 0
16 | Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno
| ura | 18 |  | 0 | 0
17 | Nepredvidena dela, drobni material z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik - ocenjeno 3%
| kpl | 1 |  | 0 | 0
18 | Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0 | 0
19 | Priprava in zavarovanje gradbišča - ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA
| 1. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
Stran 4 od 4

## 5-CR-NN
4.3.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN CR Z NN PRIKLJUČKOM
Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Srtari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 281 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 72 | 186 |  | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 208 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 245 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 12 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 8 |  |  | 0 | 0
9. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 8m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) | kos | 8 |  |  | 0 | 0
10. | Izdelava priklopov ozemljitve na predvideno kovinsko ograjo objekta in izvedba zaščite stika (izvedba galvanske povezave med stebri in koviunsko ograjo na objektu) | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
11. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 8 |  |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 55W z redukcijo med 23. in 4. uro na 38W, svetlobni tok svetilke 6908lm/4772lm; barvna temperatura 3000°K, CRI 75) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Slum2 12.060.010 proizvajalca Lumenia | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 48W z redukcijo med 23. in 4. uro na 30W, svetlobni tok svetilke 6028lm/3768lm; barvna temperatura 3000°K, CRI 75) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Slum2 12.060.010 proizvajalca Lumenia | kos | 7 |  |  | 0 | 0
14. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra, dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in naslednjo vsebino:
Stran 1 od 7
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 3
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1
- | svet. senzor za HTR | kos | 1
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3
- | var. Vložek NV100 10A | kos | 3
- | kontaktor KN 16 | kos | 4
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola (izvedba meritev neprekinjenosti vodnikov, impedanca okvarne zanke, …...., meritve ozemljil) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola (meritve horizintalne osvetljenosti vozišča na cesti in mostu, hodniku za pešce, prečna in vzdolžna enakomernost) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
17. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 281m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
18. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 12 |  |  | 0 | 0
20. | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec | ure | 12 |  |  | 0 | 0
22. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kos | 1 |  |  | 0 | 0
23. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 7
2. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 40 |  |  | 0 | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 110 |  |  | 0 | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 23 |  |  | 0 | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 15 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 208 |  |  | 0 | 0
7. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 8 |  |  | 0 | 0
8. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 15 |  |  | 0 | 0
9. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 188 |  |  | 0 | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 15 |  |  | 0 | 0
11. | Asfaltiranje poškodovanih in z bitumnom premezanih izrezanih asfaltnih površin | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
12. | Izvedba zaščite cevi cestne razsvetljave z obsipanjem s peskom granulacije 0-4mm ter nadbetoniranjem z betonom C10/15 - na mestih križanj in pod povozno površino | m | 16 |  |  | 0 | 0
13. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,80x0,80x1,1m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M20 dolžine 1m | kos | 8 |  |  | 0 | 0
14. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 250kN | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
15. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka OJR | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR, kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | m3 | 8 |  |  | 0 | 0
17. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 210 |  |  | 0 | 0
18. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
4 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 20 |  |  | 0 | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 30 |  |  | 0 | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 20 |  |  | 0 | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 3 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø160mm v izkopan kabelski jarek | m | 81 |  |  | 0 | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 6 |  |  | 0 | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 73 |  |  | 0 | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km | m3 | 5 |  |  | 0 | 0
10. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 4 |  |  | 0 | 0
11. | Asfaltiranje poškodovanih in z bitumnom premezanih izrezanih asfaltnih površin | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
12. | Izdelava tipiziranega (potrebna potrditev predstavnika Elektro Celje d.d. pred pričetkom del) kabelskega betonskega jaška iz BC-Ø120cm globine 100cm obetoniranega in z dvemi uvodi po enkrat fi160 ter LTŽ dvojnim pokrovom 250kN | kos | 2 |  |  | 0 | 0
13. | Strojni in ročni izkop za izvedbo kabelskih betonskih jaškov v zemlji IV. kat. | m3 | 3 |  |  | 0 | 0
14. | Izdelava obetoniranja tipskega postavka PS omarice | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Izvedba zaščite cevi NN priključnega voda z obsipanjem s peskom granulacije 0-4mm ter nadbetoniranjem z betonom C10/15 - na mestih križanj in pod povozno površino | m | 8 |  |  | 0 | 0
16. | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 160mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 6 |  |  | 0 | 0
17. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
18. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika DRSI | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 6 od 7
5 REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 7 od 7

## 6- OBVOZNA CESTA
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166 v km 17,800
Načrt: |  | PZI-816/18-3 Elaborat začasne ureditve prometa med gradnjo
|  | 1. PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | Nepredvidena dela* |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 5% skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | 0.101 | km | 0 | 0
11 | 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu |  | 7 | kos | 0 | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 |  | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 | 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno |  | 100 | m2 | 0 | 0
12 | 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | ocena | 8 | kos | 0 | 0
12 | 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m |  | 8 | kos | 0 | 0
1.2.3 |  | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 | 316 | Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke 0,51 do 1,0 m | Odstranitev bankine, za navezavo gradb. priključkov na obst. cesto | 15 | m2 | 0 | 0
1.2.4 |  | Porušitev in odstranitev objektov
12 | 497 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona |  | 5 | m3 | 0 | 0
1.3 |  | OSTALA PREDDELA
1.3.1 |  | Omejitve prometa
N13 | 0001 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore tipa "Z-6" v trajanju nad 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore | Nekateri prometni znaki iz zapore Z-6, se ponovijo v zapori Z-5, zato je v postavki zajeta le nabava manjkajočih oziroma odstranitev odvečnih prometnih znakov. | 1 | kos | 0 | 0
N13 | 0002 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore tipa "Z-7" v trajanju do 10 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore | Nekateri prometni znaki iz zapore Z-7, se ponovijo v zapori Z-5, zato je v postavki zajeta le nabava manjkajočih oziroma odstranitev odvečnih prometnih znakov. | 1 | kos | 0 | 0
N13 | 0003 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore tipa "Z-5" v trajanju pribl. 180 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore |  | 1 | kos | 0 | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | Material se deponira na deponiji ter ponovno uporabi za vzpostavitev terena v obs. stanje po končani gradnji | 100 | m3 | 0 | 0
21 | 232 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m |  | 280 | m3 | 0 | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije |  | 798 | m2 | 0 | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 119 | Izdelava nasipa iz mehke kamnine - 4.kategorije z dobavo iz kamnoloma |  | 166 | m3 | 0 | 0
N24 | 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35cm |  | 788 | m2 | 0 | 0
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 142 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | po odstranitvi obvozne ceste | 500 | m2 | 0 | 0
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | po odstranitvi obvozne ceste | 500 | m2 | 0 | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm |  | 195 | m3 | 0 | 0
3.1.3 |  | Asfaltne spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (AC base, stab)
N31 | 454 | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 Z4 v debelini 7 cm |  | 700 | m2 | 0 | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m |  | 38 | m3 | 0 | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.5 |  | PREPUSTI
45 | 121 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz ojačenega cementnega betona s premerom 120 cm |  | 31 | m1 | 0 | 0
45 | 236 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 120 do 150 cm |  | 4 | kos | 0 | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1 |  | POKONČNA OPREMA CESTE
61 | 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm |  | 3 | kos | 0 | 0
61 | 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA3, premera 600 mm | PZ št. 2102 - na priključkih | 3 | kos | 0 | 0
6.2 |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 211 | Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm | Talne označbe št.: 5111 - na priključkih | 15 | m1 | 0 | 0
62 | 224 | Izdelava tankoslojne prečnih in ostalih označb na vozišču z enokomponentno RUMENO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stakla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina prečne označbe nad 1,5 m2 | Talne označba št.: 5211 - na priključkih | 8.7 | m2 | 0 | 0
6.4 |  | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 | 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m |  | 4 | kos | 0 | 0
64 | 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |  | 76 | m1 | 0 | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
N70 | 0001 | Porušitev in odstranitev obvozne ceste z vso pripadajočo prometno opremo in vertikalno signalizacijo, ter vzpostavtitvijo z obvozno cesto in gradbiščnih priključkov prizadetega terena v prvotno stanje (odstranitev nasipov, začasnih deponij, krajnih opornikov začasne premostitve,...) |  | 1 | kos | 0 | 0
N70 | 0002 | Izdelava elaborata za ureditev prometa v času gradnje |  | 1 | kos | 0 | 0
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | Cena urne postavke po priporočilih IZS za pooblaščenega inženirja, vključen je potovalni čas, delo v pisarni in delo na terenu | 20 | ur | 0 | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor |  | 10 | ur | 0 | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0

## 7-Rušitev
POPIS INV. STROŠKOV ZA RUŠENJE
Nadomestni most čez Sevnično pri Stari Žagi (CE0037) na R2-424/1166
v km 17,800
1 | PREDDELA
Opomba : | V postavkah popisa del/predračuna za rušenje objekta so upoštevane samo
rušitve konstrukcije, ostale odstranitve - grmovja, drevja, zarasti, so upoštevane
v posameznih postavkah mostu, ceste in struge. Pri rušitvi prepusta ravno tako
niso zajete količine zemeljskega materiala ob odkopu.
1.2 | ČIŠČENJE TERENA (rušenja, odstranitve)
12 293 | Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov
Opomba: | Odstranitev jeklene ograje v kompletu z vsemi elementi, vključno s sidri.
| m1 | 10 | 0 | 0
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti
v debelini 6-10cm
Opomba | Odstranitev asfalta na mostni konstrukciji
(Upoštevana je površina med robnimi venci in krili)
| m2 | 20 | 0 | 0
12 412 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm
(2x betonska cev premera 100 cm)
| m1 | 11 | 0 | 0
12 497 | Porušitev in odstranitev elementa
iz cementnega betona
Opomba: | Odstranitev prekladne konstrukcije nad cevmi vključno z robnimi venci
| m3 | 7 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev kamnite obloge podporne konstrukcije
(Kamen v betonu pod vencema prepusta in kamnita obloga struge)
| m3 | 15 | 0 | 0
12 498 | Porušitev in odstranitev zasipa med oporniki
| m3 | 20 | 0 | 0
12 500 | Dodatek za nepredvidena dela,
ocena 20% rušitvenih del
| kom | 1 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA: V predračunu so upoštevani tudi transport in odvoz materiala na
stalno deponijo ter plačilo komunalne takse za tovrstne odpadke.
VSA RUŠENJA VKLJUČUJEJO ODVOZ NA USTREZNO DEPONIJO
VKLJUČNO S PLAČILOM TAKS IN DAJATEV TER SE IZVAJAJO SKLADNO
S PRAVILNIKOM IN UREDBO O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO
PRI GRADBENIH DELIH
REKAPITULACIJA:
1 | PREDDELA
1.2 | ČIŠČENJE TERENA ( rušenja, odstranitve )
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  | DDV ( 22 % ): | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0