|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-497/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-12/21 G |
| Datum: | 16.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001841/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo - Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)** |

**JN000598/2021-B01 - A-12/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 16.02.2021   08:45**

**Vprašanje:**

Zavihek NN priključek za CR - 6. Ostalo - postavka 6.03 "Droben nespecificiran material 10%". Seštevek katerih postavk se upošteva pri tej postavki?  
Enako ni definirano v vseh zavihkih Cestne razsvetljave v poglavju Ostalo, pod postavko "Droben nespecificiran material 10%".  
Prosimo, da določite obseg postavk, ki se upoštevajo.

**Odgovor:**

Za postavko zavihek NN priključek za CR - 6. Ostalo - postavka 6.03 "Droben nespecificiran material 10%" kot osnovo za izračun upoštevati seštevek poglavja 3.00 RAZDELILCI ter poglavja 4.00 NN DOVOD, STROŠKI JP ELEKTRO, POGODBE.

Pri zavihkih cestne razsvetljave od CR K3, CR K4, CR K5, CR K6, CR K7 za postavko OSTALO - »Droben nespecificiran material 10%« kot osnovo za izračun upoštevati seštevek vrednosti poglavja 2.0 INŠTALCIJSKI MATERIAL .