## Vsebina
SPECIFIKACIJA NAROČILA
priloga | Podrobnejša navodila za izdelavo cene
Priloga A, | zajeta so vsa predvidena dela pri izdelavi projekta DGD in PZI novogradnje 1.faze južne obvoznice Pivka
(iz prilog B,C,D se v prilogo A vnese samo končne vrednsoti)
Podrobnejša specifikacija
Priloga B | Podrobnejša specifikacija naročila - prerdlog raziskav za izdelavo GG elaborata s predlogom programa za izdelavo geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav
Priloga C | Podrobnejša specifikacija naročila za izdelavo DGD in PZI predora Kerin
Priloga D | Podrobnejša specifikacija naročila za izdelavo DGD in PZI elektrostrojne opreme za predor Kerin

## Probnejša navodila - izd cene
Podrobna navodila za izdelavo ponudbe
Ponudbena cena mora biti specificirana v skladu s SPECIFIKACIJO NAROČILA za izdelavo DGD in PZI novogradnje obvoznice Pivka 1 faza (priloga A)
Sestavni del ponudbe so podrobneje specifikacije naroćila za izdelavo:
Ø GG elaborata s predlogom programa za izdelavo geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav (priloga B)
Ø izdelavo DGD in PZI predora Kerin(priloga C)
Ø DGD in PZI elektrostrojne opreme za predor Kerin (priloga D)
Končne vrednosti iz podrobnejših popisa delj priloge B,C,D se vpiše v specifikacijo naročila v prilogo A.
Ponudbena cena mora vključevati tudi stroške koordinacij, stroške sodelovanja z osebjem naročnika, predstavniki občine in ostalimi projektanti, stroške sodelovanja in usklajevanja projektnih rešitev z mnenjedajalci, stroške za izvedbo zakoličbenega elaborata , stroške izdelave elaboratov in poročil, vse materialne stroške in druge stroške, povezane s predmetom javnega naročila ter vsa dela, ki sledijo iz veljavne zakonodaje in niso posebej navedena v projektni nalogi in so potrebna za popolno izdelavo projekta.

## Spec. naročila- celota pr.A
Priloga A
Specifikacija naročila za izdelavo
DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka
Ponudnik:
št. ponudbe:
datum:
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
1 | Geološko-geotehnični projekt z izdelavo geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav (po PN in podrobnejšem spcifikaciji naročila - priloga 2)
Gospodarski subjekt
PI s področja gradbeništva/geotehnologije in rudarstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
2 | Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
izobrazba gradbene smeri; odgovorni projektant za zahtevne objekte:
…………………………………..IZS št.: ……………….
3 | DGD novogradnje obvozne ceste (vključno s priključki, kolesarske in pešpot ob obvoznici, dostopnih poti, ured. LC na območju nadvoza odvodnjavanja z vsemi pripadajočimi objekti z navezavo na G1-6 pri Hrastju)
PZI novogradnje obvozne ceste (vključno s priključki, kolesarske in pešpot ob obvoznici, dostopnih poti, odvodnjavanja z vsemi pripadajočimi objekti z navezavo na G1-6 pri Hrastju)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
4 | DGD novogradnje krožnega križišča (vključno s urekonstrukcijo R ceste z odvodnjavanjem, AP in z vsemi pripadajočimi objekti )
PZI novogradnje krožnegaa križišča (vključno s ureditvijo R ceste z odvodnjavanjem, AP in z vsemi pripadajočimi objekti)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
5 | Kapacitetna anliza križišča K1 in preveritev prometne študije (v skladu s PN točka 7.3.4)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
6 | Hidrološko hidravlična analiza
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
7 | Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje
Gospodarski subjekt
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
8 | DGD nadvoza nad Raduhovsko cesto
PZI nadvoza n nad Raduhovsko cesto
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
9 | IZP varinante podaljšanja predora na območju podvoza Hrastje
DGD predora Kerin (po ločeni PN - Priloga 2)
PZI predora Kerin (po ločeni PN - Priloga 2)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva/geotehnologije in rudarstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
10 | DGD elektrostrojne opreme predora Kerin (po ločeni PN - Priloga 3)
PZI elektrostrojne opreme predora Kerin (po ločeni PN - Priloga 3)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja strojništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
PI s področja elektrotehnike:
…………………………………..IZS št.: ……………….
11 | DGD cestne razsvetljave s priključitvijo na omrežje
PZI cestne razsvetljave s priključitvijo na omrežje
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja elektrotehnike:
…………………………………..IZS št.: ……………….
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
12 | DGD prestavitve in zaščite elektroenergetskega omrežja
PZI prestavitve in zaščite elektroenergetskega omrežja
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja elektrotehnike:
…………………………………..IZS št.: ……………….
13 | DGD prestavitve in zaščite telekomunikacijskega omrežja
PZI prestavitve in zaščite telekomunikacijskega omrežja
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja elektrotehnike:
…………………………………..IZS št.: ……………….
14 | DGD prestavitev in zaščita vodovodnega omrežja
PZI prestavitve in zaščite vodovodnega omrežja
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva/strojništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
15 | DGD prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije
PZI prestavitve in zaščite fekalne kanalizacije
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
16 | DGD krajinske ureditve
PGD krajinske ureditve
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Pooblaščeni krajinski arhitekt:
…………………………………..ZAPS št.: ……………….
17 | Arhitekturno oblikovanje podvoza (portal)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Pooblaščeni arhitekt:
…………………………………..ZAPS št.: ……………….
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
18 | Vizualizacija- 3D animacija
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Izdelovalec s področja tehnične smeri:
19 | PZI rušitve dveh objektov
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
20 | Načrt ravnanja z viški izkopanega materiala
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
21 | Elaborat ravnanja s plodno zemljo
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Izdelovalec s področja agronomije:
…………………………………..IZS št.: ……………….
22 | Program monitoringa med gradnjo in obratovanjem
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Odg. projektant/izdelovalec:
23 | Varnostni načrt
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI/Izdelovalec:
…………………………………. št.potrdila koord.……………….
24 | Načrt ureditve gradbišča z načrtom vodenja in zavaroavnja prometa v času gradnje
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva: / PI s področja prometnega inženirstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
25 | Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
26 | Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Izdelovalec s področja tehnične smeri:
27 | Katastrski elaborat in priprava podatkov za spremljanje odkupov
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Izdelovalec s področja tehnične smeri:
…………………………………..
28 | DGD in PZI Zbirna karta komunalnih vodov
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
29 | Projektantski popis del s predizmerami in projektantski predračun (za fazo DGD in PZI)
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
PI s področja gradbeništva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
30 | Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj k projektu
Gospodarski subjekt:
……………………………………………………………
Izdelovalec s področja tehnične smeri:
…………………………………..
N° | VRSTA DELA | EUR (zaokrožiti na dve decimalki) | delež%
31 | Koordinacija- pregled delovne kopije, predstavitve občini, odškodninske obrav…..UR: | 0
250
1 ura je eur = (vnesi v spodnjo celico)
0
SKUPAJ:
DDV (22%):
SKUPAJ Z DDV:
| Datum: | podpis in žig ponudnika
Opomba:
Cene se vnaša le v rumeno obarvane celice! V tabeli ni formul.
Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti v skladu s projektno nalogoin v kolikor niso posebej navedana,morajo biti zajeta v enotnih cenah v specifikaciji naročila.

## podrob. speci. naročila GG- B
Priloga B
PODROBNEJŠA SPECIFIKACIJA NAROČILA-PREDLOG PROGRAMA DOPOLNILNIH GEOLOŠKO GEOTEHNIŠKIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA IZDELAVO PROJEKTA DGD IN PZI NOVOGRADNJE 1. FAZE JUŽNE OBVOZNICA PIVKA IN GLAVNIH GEOLOŠKO GEOTEHNIŠKIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA PREDOR KERIN
Predvidena dela | količina | enota | cena/enoto v EUR brez DDV | cena v EUR brez DDV
I. VRTALNA DELA | 0
Pripravljalna dela |  |  |  | 0
Prevozi vrtalnih garnitur in opreme | 250 | km |  | 0
Formiranje delovišča | 1 | kom |  | 0
Premiki med vrtinami - lahki | 5 | kom |  | 0
Premiki med vrtinami - težki | 5 | kom |  | 0
Strojna priprava dostopnih poti, čiščenje terena | 1 | pavšal |  | 0
Število vrtin - trasa (vkopi in nasipi) 4 kom dolžine do 6 m = 24 m |  |  |  | 0
Dolžina vrtin - v vezljivi zemljini (glina,melj) | 14 | m |  | 0
- v grušču, produ | 4 | m |  | 0
- v preperini in hribini | 6 | m |  | 0
Število vrtin - objekt (nadvoz) 2 kom a 8 m = 16 m |  |  |  | 0
Dolžina vrtin - v vezljivi zemljini (glina,melj) | 6 | m |  | 0
- v grušču, produ | 2 | m |  | 0
- v preperini in hribini | 8 | m |  | 0
Število strukturnih vrtin - predvkop 1 kom a 15 in 1 kom a 25 m = 40 m |  |  |  | 0
- predvkop 1 kom a 30 m = 30 m | 3 kom a 150 m = 450 m
- predor 1 kom a 50 in 1 kom a 60 m = 110 m
Dolžina vrtin - v vezljivi in nevezljivi zemljini | 10 | m |  | 0
- v prepereli hribini (z izplako) | 20 | m |  | 0
- v hribini (z izplako) | 150 | m |  | 0
Opomba: pri vseh vrtinah se v ponudbeni ceni vrtanja upošteva cevitev!
Druga terenska dela |  |  |  | 0
Sodelovanje vrtalne ekipe pri meritvah | 25 | ur |  | 0
Odvzem vzorcev: kategorija 1 | 60 | kom |  | 0
Odvzem vzorcev: kategorija 2 | 4 | kom |  | 0
Sondažni izkopi | 4 | kom |  | 0
II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH | 0
Meritve s krožno ploščo, LDP ... | 4 | kom |  | 0
Meritve s presiometrom (3 meritve na odsek) | 11 | kom |  | 0
Izvedba SPT - trasa, nadvoz | 14 | kom |  | 0
Izvedba črpalnega ali nalivalnega poizkusa | 5 | kom |  | 0
CPTu meritve ali DMT meritve (4 sonde) | 16 | m |  | 0
Vgradnja piezometrskih cevi, uvodne kolone (3 m), zasipa in zaščitne kape (1 kom) | 60 | m |  | 0
Aktivacija piezometra | 1 | kom |  | 0
Meritve v piezometru (nabava in vgradnja kontinuiranega merilnika nivoja podzemne vode) | 1 | kom |  | 0
III. GEOTEHNIČNA DELA NA POVRŠINI | 0
Geodetski posnetki ustja vrtin, sondažnih izkopov, CPTu , …. | 19 | kom |  | 0
Lociranje vrtin, geološka in geotehnična spremljava z odvzemi vzorcev in popisi jeder, popisi sondažnih izkopov | 14 | dni/inž |  | 0
| 3 | dni/teh |  | 0
Inženirsko in hidro geološko kartiranje | 3 | dni/inž |  | 0
Vodenje raziskav s pridobivanjem soglasij lastnikov za vrtanje | 6 | dni/inž |  | 0
| 2 | dni/teh |  | 0
IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE | 0
Naravna vlažnost | 8 | kom |  | 0
Konsistenca | 6 | kom |  | 0
Prostorninska teža | 15 | kom |  | 0
Sejalna analiza-kombinirana preiskava | 4 | kom |  | 0
Modul stisljivosti | 5 | kom |  | 0
Strižne karakteristike-direktni strig | 5 | kom |  | 0
Enoosna tlačna trdnost | 6 | kom |  | 0
Enoosna tlačna trdnost kamnin | 16 | kom |  | 0
Direktna strižna trdnost po diskontinuitetah (Robertsov test) | 8 | kom |  | 0
Triosne preiskave kamnin | 4 | kom |  | 0
Vodoprepustnost | 2 | kom |  | 0
Kemijske analize podzemne vode: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl-,NO3-, elektroprevodnost, pH. | 1 | kom |  | 0
Poročilo o laboratorijskih preiskavah | 1 | kom |  | 0
Poročilo o vgradljivosti materialov | 1 | kom |  | 0
V. IZDELAVA GEOLOŠKO - GEOTEHNIŠKEGA ELABORATA ZA TRASO CESTE IN GEOLOŠKO GEOTEHNIČNIH NAČRTOV ZA OBJEKTE |  |  |  | 0
Izdelava inženirsko – geoloških kart | 3 | dni/teh |  | 0
| 2 | dni/inž |  | 0
Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – geoloških profilov | 3 | dni/teh |  | 0
| 4 | dni/inž |  | 0
Izdelava profilov vrtin in sondažnih izkopov | 230 | m |  | 0
Stabilnostne analize + posedki | 7 | kom |  | 0
Geološko-geotehniški in hidrogeološki elaborat o sestavi tal in načinu gradnje trase 1. faze južne obvoznice Pivka, predora Kerin in temeljenja objektov | 1 | kom |  | 0
Poročilo o meritvah nivoja podzemne vode v piezometru v obdobju enega hidrološkega leta | 1 | kom |  | 0
Geotehniški načrt o pogojih gradnje predora Kerin | 1 | kom |  | 0
Geotehniški načrt za gradnjo in temeljenje nadvoza | 1 | kom |  | 0
Koordinacija | 25 | ur |  | 0
Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5%) |  |  |  | 0
Skupaj z nepredvidenimi deli in koordinacijo |  |  |  | 0
DDV |  |  |  | 0
Vse skupaj z DDV |  |  |  | 0
Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti morajo biti v skladu s projektno nalogo, v kolikor niso posebej navedena morajo biti, zajeta v enotnih cenah v popisu del ponudbe.
Datum |  |  | podpis in žig ponudnika

## podrobn.spec.naročila predor C
Priloga C
PODROBNEJŠA SPECIFILKACIJA NAROČILA za izdelavo DGD in PZI predora Kerin novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka
Ponudnik:
| Št. ponudbe: | Datum:
1 | DGD predora Kerin
PZI predora Kerin
Gospodarski subjekt
PI s področja gradbeništva/geotehnologije in rudarstva:
…………………………………..IZS št.: ……………….
2 | Analiza tveganja in potrebnih ukrepov za predor Kerin
Gospodarski subjekt
Odg. projektant:
…………………………………..IZS št.: ……………….
3 | Študija požarne varnosti za predor Kerin
Gospodarski subjekt
Odg. projektant:
…………………………………..IZS št.: ……………….
4 | Študija prezračevanja predora Kerin
Gospodarski subjekt
PI/Izdelovalec:
…………………………………. št.potrdila koord.……………….
SKUPAJ:
DDV 22%:
SKUPAJ Z DDV:
Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti morajo biti v skladu s projektno nalogo, v kolikor niso posebej navedena morajo biti zajeta v enotnih cenah v podrobnejši specifikaciji naročila.
Cene se vnaša le v rumeno obarvane celice! V tabeli ni formul.
| Datum | Podpis in žig

## podrob spec. naročila ESO-D
Priloga D
Podrobnejša specifikacja naročila za izdelvo projekta DGD in projekta PZI elektrostrojne opreme za predor Kerin na obvoznici Pivka
| Predvidena dela | KPL | cena
1 | Izdelva projekta DGD in projekta PZI, ter izvlečka iz PZI - skladno z zahtevami iz projektne naloge Priloga3 Poglab+vje 7 - vsebina projektne dokumetacije
2 | Varnostni načrt
3 | Pridobivanje in izdelava vseh ostalih dokumetov po zahtevah iz projektne naloge
skupaj cena brez DDV
DDV 22%
Skupoaj cena z DDV
Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti morajo biti v skladu s projektno nalogo, v kolikor niso posebej navedena morajo biti, zajeta v enotnih cenah v specifikaciji naročila.
Cene se vnaša le v rumeno obarvane celice! V tabeli ni formul.
| Datum | Podpis in žig