|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-13/21 G |
| Datum: | 01.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900** |

**JN000050/2021-B01 - A-13/21, datum objave: 07.01.2021**

**Datum prejema: 29.01.2021   13:08**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Zanima nas kakšen standard cevi (SIST EN 1401-1 ali SIST EN 13476-1) zahtevate za kanalizacijske PVC cevi?

**Odgovor:**

PVC cevi so po standardu SIST EN 1401-1.