|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-13/21 G  |
| Datum: | 10.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900** |

**JN000050/2021-B01 - A-13/21, datum objave: 07.01.2021**

**Datum prejema: 4.02.2021   14:15**

**Vprašanje:**

Naročnika pozivamo, da objavi detail žičnate ograje iz plastificirane kovinske žice višine 80 cm.

**Odgovor:**

Postavka za žičnato ograjo je  povezana s postavko za parapetni zid.

Na Naročnikovi spletni strani je priložen detalj.