|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-506/2020-03 |  | oznaka naročila: | D-3/21 G |
| Datum: | 26.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001870/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248** |

**Vprašanje:**

**JN008050/2020-W01 - D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248, datum objave: 29.12.2020**

**Datum prejema: 26.01.2021   08:54**

Naročnika sprašujemo, če je količina 250 m1 zaščite obstoječega plinovoda z betonsko kineto pravilna?

**Odgovor:**

Spoštovani!

V popisu del zavihka »Cesta« je postavka »5-D Zaščita obstoječega plinovoda z betonsko kineto po navodilih upravljavca«, količine 250 m1.

Količina 250 m1 je pravilna, obstoječi plinovod se nahaja v vseh štirih krakih križišča, s tem da v Kremplovi ulici potekata dve trasi obstoječega plinovoda.