|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-506/2020-04 |  | oznaka naročila: | D-3/21 G  |
| Datum: | 26.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001870/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248** |

**Vprašanje:**

**JN008050/2020-W01 - D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248, datum objave: 29.12.2020**

**Datum prejema: 26.01.2021   10:19**

Pozdravljeni,

ali nam lahko pri izvedbi kinete na obstoječ plinovod podate dodatne podatke:

pregledna situacija trase z mejo obdelave,
podatke o projektu in projektantu,
PZI dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo zaščite plinovoda

**Odgovor:**

Spoštovani!

Zaščita obstoječega plinovoda je obdelana v načrtu gradbenih konstrukcij – 3/1 načrtu ceste.

V popisu del zavihka »Cesta« je postavka »5-D Zaščita obstoječega plinovoda z betonsko kineto po navodilih upravljavca«, količine 250 m1.

Na naročnikovi spletni strani je objavljen detajl zaščite plinovoda.

Na naročnikovi spletni strani se v specifikaciji naročila nahaja situacija komunalnih vodov, iz katere je razviden potek obstoječega plinovoda. Obstoječi plinovod se nahaja v vseh štirih krakih križišča, s tem da v Kremplovi ulici potekata dve trasi obstoječega plinovoda.

Na predmetno projektno dokumentacijo je pridobljeno pozitivno mnenje upravljalca Plinarne Maribor d.o.o.

Naročnik na portalu JN ne bo objavljal dodatne pregledne situacije trase plinovoda z mejo obdelave.