## Skupna rekapitulacija
Gradnja podvoza v km 626+639
SKUPNA REKAPITULACIJA
Objekt podvoza |  | 0
Zgornji ustroj |  | 0
Vozna mreža |  | 0
SVTK |  | 0
Splošna dela |  | 0
SKUPAJ |  | 0
Nepredvidena dela | 10% | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST z DDV |  | 0

## SVTK
Prestavitev in zaščita SV in TK vodov in naprav na območju gradnje podvoza na p. Sl. Javornik
REKAPITULACIJA
| 1. KABLI (dobava, polaganje in označitev) |  |  |  | 0
| 2. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 3. KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. OSTALA - SPLOŠNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
1 | KABLI (dobava, polaganje in označitev)
1 | TD 23 2x4x1,2(120kHz) + TD 08 17x4x1,2 | m | 50 |  | 0
2 | SPZ 4x0,9 | m | 50 |  | 0
3 | SPZ 24x0,9 | m | 50 |  | 0
4 | NYBY (PP41) 4x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
5 | SJAD 6x12_G.652-D optični | m | 400 |  | 0
| SKUPAJ - KABLI: |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA
1 | Trasiranje nove kabelske trase zemeljskega kabla, kabelske kanalizacije ali kabelskih korit - za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
2 | Ročni prečni kontrolni izkop obstoječe kabelske trase | kos | 3 |  | 0
3 | Izkop kabelskega jarka. Obseg del: izkop jarka do 0,4x0,9 (m), izdelava posteljice s peskom granulacije 4-8 mm, zasip kabla/cevi s peskom, dobava in položitev opozorilnega traku, zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih in ureditev okolice. | m | 10 |  | 0
4 | Izkop in zasip jam za kabelske spojke. Obseg del: izkop do 1,5 m3 v zemljišču do IV. ktg. in dobava in položitev štirih zaščitnih betonskih plošč in plastičnih ščitnikov, zasip jame in ureditev okolice | kos | 2 |  | 0
5 | Razbitje in odstranitev dela obstoječega betonskega temelja ali drugih podobnih ovir v zemlji (na območju kabelskega jarka) | kos | 1 |  | 0
6 | Vgradnja betonskih smernih kamnov | kos | 2 |  | 0
7 | Ročni izkop obstoječega kabla/cevi - do 10 kablov ali cevi v skupnem jarku, zasip jarka | m | 10 |  | 0
8 | Ročni izkop obstoječih kablov/cevi - do dolžine 4m | kos | 2 |  | 0
9 | Zaščita položenih (ali izkopanih) PE, PVC ali alkaten cevi z obbetoniranjem z armiranim betonom C16/20 | m | 20 |  | 0
10 | Pritrditev/stabiliziranje začasnih cevi na ne ravnem terenu z lesenimi količki na medsebojni razdalji 1m | m | 40 |  | 0
11 | Izvedba začasnega prečkanja tira/proge s položitvijo in pritrditvijo gibljive PE cevi premera 110 mm ali 125 mm v gramoz ob prag za položitev začasnih kablov; za končno stanje odstranitev cevi | m | 10 |  | 0
12 | Začasna položitev začasnih PEHD cevi premera 50 mm na teren za položitev začasnih kablov, označitev cevi z opozorilnim trakom, po potrebi fiksiranje cevi; za končno stanje odstranitev cevi (možnost ponovne uporabe) | m | 50 |  | 0
13 | Začasna položitev začasnih gibljivih 1x PE (stigmaflex) cevi premera 110 mm ali 125 mm na teren za položitev začasnih kablov, označitev cevi z opozorilnim trakom, po potrebi fiksiranje cevi; za končno stanje odstranitev cevi (možnost ponovne uporabe) | m | 50 |  | 0
14 | Začasna zaščita SV ali TK naprave proti vdiranju v gradbeno jamo temelja - vse | kos | 1 |  | 0
15 | Čiščenje kabelske trase na mestih, kjer polagamo betonska korita - za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava betonske posteljice za betonska korita in PEHD cevi pod njimi na delih trase, kjer ni mogoč izkop jarka | m | 10 |  | 0
17 | Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico ter 2x PEHD cevi 2x50 pod DBK, ureditev podlage | m | 50 |  | 0
18 | Sidranje betonskih kabelskih korit | m | 10 |  | 0
19 | Dodatek za izvedbo prehoda betonskih kabelskih korit in/ali PEHD cevi v kabelski jašek | kos | 2 |  | 0
20 | Izdelava prečkanja ceste (poti) s prekopom - 4x PVC ali PE premera 125 mm | m | 35 |  | 0
21 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), s PVC ali PE cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 9x premera 125 mm | m | 12 |  | 0
22 | Dodatek za izvedbo prečkanja železniške proge s prekopom na mestu obstoječih cevi (položitev novih cevi ob obstoječe cevi) | m | 6 |  | 0
23 | Zaščita prazne položene cevi z Raychem ali ustrezno drugo toploskrčno kapo | kos | 8 |  | 0
24 | Dodatek za betoniranje cevi in 30 cm zgornjega dela jarka z C16/20 pri prehodu kabelske kanalizacije preko povoznih površin (v cestišču, …), obračun razlike med izkopom in zasipom | m | 30 |  | 0
25 | Dodatek za oteženo delo (ovire: korenine, podzemne inštalacije, …) pri izkopu za kabelski jarek - za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
26 | Dodatek za globji izkop jarka za kabelsko kanalizacijo na območju predvidene ceste, proge, jarka, ... ali kasnejšega odvzemanja terena - širina jarka do 70 cm | m | 30 |  | 0
27 | Dodatek za deloma ročni izkop kabelskega jarka (izkop ob obstoječem kablu, …) | m | 10 |  | 0
28 | Dodatek za ročni izkop kabelskega jarka, kjer je teren za stroj nedostopen | m | 10 |  | 0
29 | Kabelski jašek tip A1 (GSMR) izmer 1,5x1,5x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov | kos | 1 |  | 0
30 | Vgraditev konzol ali lestve v steno kabelskega jaška za dostop v jašek globine nad 1,3 m | kos | 1 |  | 0
31 | Odstranitev (razbitje) betonskega kabelskega jaška, izmer do 2,0x2,0x2,0 (m) | kos | 1 |  | 0
32 | Dodatek za odstranitev (razbitje) betonskega kabelskega jaška/cevi v katerem so kabli v delovanju | kos | 1 |  | 0
33 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 9x cev f125mm | kos | 1 |  | 0
34 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 1x cev f125mm | kos | 1 |  | 0
35 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 2x PEHD 2x Ø50 mm in DBK korito | kos | 1 |  | 0
36 | PEHD cevi 2x Ø50 mm | m | 30 |  | 0
37 | PEHD cev Ø40 mm | m | 250 |  | 0
38 | PEHD cev Ø50 mm | m | 100 |  | 0
39 | PEHD cev ali PE rebrasta cev Ø 50 mm med glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka | m | 10 |  | 0
40 | Izvedba prehoda PE cevi 2x Ø50 mm izpod betonskega kabelskega korita v kabelsko korito | kos | 2 |  | 0
41 | Testiranje PEHD cevi Φ32-50 mm po polaganju ali prestavljanju, tlačni preizkus in prehodnost cevi | m | 350 |  | 0
42 | Testiranje 2x PEHD cevi 2xΦ50 mm po polaganju ali prestavljanju, tlačni preizkus in prehodnost cevi | m | 80 |  | 0
43 | Testiranje obstoječe PE cevi za vpihovanje optičnega kabla, tlačni preizkus in prehodnost cevi | m | 250 |  | 0
44 | Opozorilni metaliziran trak (z vgrajeno Al folijo) z napisom "POZOR OPTIČNI KABEL", polaganje nad cevjo | m | 60 |  | 0
45 | Tesnilni čep za cev premera 40 mm | kos | 2 |  | 0
46 | Tesnilni čep za cev premera 50 mm | kos | 4 |  | 0
47 | Tesnilni čep za cev premera 2x50 mm | kos | 4 |  | 0
48 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD 2x f50 mm | kos | 2 |  | 0
49 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD f50 mm | kos | 1 |  | 0
50 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za prehod iz PEHD f 50 mm na f 40 mm | kos | 1 |  | 0
51 | Tesnjenje med cevjo kabelske kanalizacije in PEHD cevjo za polaganje optičnih kablov, s tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
52 | Popravilo obstoječe ozemljitve naprav in/ali kovinskih elementov ob progi, poškodovane zaradi novih izkopov - za celotno območje obdelave | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA: | € |  |  | 0
3 | KABELSKO MONTAŽNA DELA
1 | Zapiranje kabelskih koncev | kos | 11 |  | 0
2 | Uvlačenje kabla ali cevi v zaščitne cevi | m | 50 |  | 0
3 | Prestavitev kabla ali cevi v začasno ali končno traso - do 10 kablov v skupni trasi | m | 20 |  | 0
4 | Izvedba rezerve kabla dolžine do 10 m | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba tesnjenja med kabli in cevmi, komplet na kabelski jašek | kos | 3 |  | 0
6 | Izvedba tesnjenja med zaščitno cevjo in kablom ali PEHD cevjo pri vhodu in izhodu iz cevi | kos | 10 |  | 0
7 | Kabelska spojka na progovnem kablu TD 23 … - ravna | kos | 2 |  | 0
8 | Vzpostavitev provizorija na čuvajniškem (prometnem) vodu | kos | 1 |  | 0
9 | Kabelska spojka na SV kablu do 4x0,9 | kos | 2 |  | 0
10 | Kabelska spojka na SV kablu do 24x0,9 | kos | 2 |  | 0
11 | Kabelska spojka na EE kablu do 4x10 mm2 | kos | 2 |  | 0
12 | Električne meritve vseh novih kablov (SV, TK, EE, …) na bobnu, položene dolžine, končne meritve, z izdelavo merilne dokumentacije - komplet za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
13 | Demontaža in ponovna montaža izolirke (TPO) z ustreznim novim montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
14 | Izdelava izolirnega lepljenega stika na tirnici, delo in material | kos | 1 |  | 0
15 | Demontaža in ponovna montaža povezave tirne priključne omarice (TPO) izolirke s tirnico in TPO zaradi regulacije tira (do 3x), izključitev, priključitev, ustrezne meritve in preizkus delovanja | kos | 2 |  | 0
16 | Regulacija oziroma prilagoditev kretniškega ali raztirniškega pogona zaradi regulacije tira (do 3x), ustrezne meritve in preizkus delovanja | kos | 2 |  | 0
17 | Izključitev in ponovna priključitev gretja kretnice in priključne omarice zaradi regulacije tira (do 3x), ustrezne meritve in preizkus delovanja | kos | 2 |  | 0
18 | Demontaža in ponovna montaža ozemljitvene vrvi med tirnico in SVTK napravo zaradi regulacije tira (do 3x) - za vse SVTK naprave na področju regulacije | kos | 1 |  | 0
19 | Demontaža in ponovna montaža ozemljitvene vrvi med tirnico in kovinskim elementom ob progi zaradi regulacije tira (do 3x) - za vse kovinske elemente na področju regulacije (ograje, korita, …) | kos | 1 |  | 0
20 | Začasno zapiranje in označitev kabelskih koncev zaradi regulacije tira (do 3x) - predvidoma (kos na napravo) | kos | 4 |  | 0
21 | Vpihovanje obstoječega optičnega kabla v obstoječe in/ali novopoložene PE cevi na principu zračne blazine | m | 350 |  | 0
22 | Pritrditev optičnega kabla in cevi ob steni kabelskega jaška, označitev kabla/cevi in obročkanje kabla v jašku z znakom za optični kabel "POZOR LASERSKI ŽAREK" - za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
23 | Izvedba tesnjenja med cevjo in optičnim kablom s termoskrčljivim materialom (cevi navlečemo na cevi pred vlečenjem kabla) | kos | 10 |  | 0
24 | Označitev obstoječega optičnega kabla v kabelskem jašku, koritu ali na mestu zaključitve | kos | 4 |  | 0
25 | Izvlečenje optičnega kabla iz PEHD cevi (predvidoma na principu zračne blazine), navitje kabla na boben | m | 350 |  | 0
26 | Izdelava optične kabelske spojke, vključno z izvedbo optičnih spojev z metodo varjenja do 72 spojev | kos | 1 |  | 0
27 | Montaža optične kabelske spojke vertikalno v kabelskem jašku z nabavo univerzalnega montažnega materiala in nabava ter montaža nosilca za spojko v kabelskem jašku ter zaščita kabla proti poškodbam glodalcev z gibljivo samougasno cevjo, pritrditev cevi na steno jaška | kos | 1 |  | 0
28 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, zaščita kabla z gibljivo samougasno cevjo za zaščito proti glodavcem, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine do 2 x 15 m | kos | 1 |  | 0
29 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, zaščita kabla z gibljivo samougasno cevjo za zaščito proti glodavcem, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine do 20 m | kos | 1 |  | 0
30 | Demontaža obstoječega optičnega kabla v TK prostoru (do uvodnega jaška) | kos | 2 |  | 0
31 | Ponovni uvod obstoječega optičnega kabla v TK prostoru (do delilnika) | kos | 1 |  | 0
32 | Uvod optičnega kabla v TK prostor - negorljiva rebrasta cev do premera 21/27 mm od uvoda v objekt (npr. kabelski jašek) do mesta zaključitve (optični delilnik), pritrditev cevi, tesnjenje cevi na obeh koncih | kos | 1 |  | 0
33 | Zaključni optični kabel, LC konektor (kos = 12 kablov v kompletu), s spajanjem | kos | 4 |  | 0
34 | Prespajanje optičnih vlaken - do 48 vlaken | kos | 2 |  | 0
35 | Meritve na optičnem kablu na bobnu - do 72 vlaken | kos | 1 |  | 0
36 | Meritve na optičnem kablu po polaganju (pred spajanjem) - do 72 vlaken | kos | 2 |  | 0
37 | Končne optične meritve na optičnem kablu z izdelavo merilne dokumentacije - do 72 vlaken | kos | 2 |  | 0
38 | Preureditev postajne relejne SV naprave zaradi prepeljevalne poti - za začasno stanje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ - KABELSKO MONTAŽNA DELA: | € |  |  | 0
4 | OSTALA - SPLOŠNA DELA
1 | Uskladitev križanj z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - za celoten odsek | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava izvedbenega načrta za prestavitev in zaščito kablov (IZN) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - OSTALO: | € |  |  | 0
OPOMBA: Popis za prestavitev in zaščito SVTK vodov in naprav je informativne narave za razpisno dokumentacijo!
OPOMBA: Pri vseh delih je potrebno urediti in pospraviti okolico! Pri vseh delih so zajeti tudi transportni stroški!
OPOMBA: Pri vseh postavkah je upoštevano delo in potreben material!
OPOMBA: Za gradnjo kabelske kanalizacije, prečkanje ceste, proge, … uporabimo gladke PVC cevi!
OPOMBA: V popisu so zajeta le dela, ki so potrebna za prestavitev in zaščito SVTK vodov in naprav!
OPOMBA: Kabel je potrebno označiti v kabelskem jašku, v koritu (vsaj na 100 m) in na mestu zaključitve.
OPOMBA: Pred pričetkom del je potrebno zaradi pomanjkljive in netočne obstoječe dokumentacije (PID)
preveriti dejansko stanje obstoječih kablov (potek kablov, tipi, kapaciteta, dolžina, št. kablov, …) in cevi!
OPOMBA: Geodetski posnetek izdela izvajalec!

## VM
Vozno omrežje
REKAPITULACIJA
| Vozno omrežje |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
1 | Natančen pregled lege voznih vodov (poligonacije) nad tiri in smerna ter višinska regulacija voznih vodov, vključno zamenjava pritrdilnega materiala poligonaciske in nosilne opreme voznih vodov na konzolah drogov št. 8 in 9. | kom | 1 |  | 0
| Montažna dela skupaj |  | € |  | 0

## ZU
Zgornji ustroj
REKAPITULACIJA
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Tirne naprave |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
I. | Pripravljalna dela
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov | m1 | 97 |  | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  | 0
II. | Tirne naprave
1 | Začasna montaža in demontaža naprav proti vzdolžnemu potovanju tirnic (mathee naprave). | kos | 148 |  | 0
2 | Zagozditev obstoječih naprav proti vzdolžnemu premiku v obstoječi kretnici | kos | 72 |  | 0
3 | Začasna odstranitev tirnega zaključka na tiru - leseni prag prečno ter znak | kos | 1 |  | 0
4 | Rezanje tirnic 49E1 | kos | 6 |  | 0
5 | Kompletna odstranitev tir 49E1 na lesenih pragih z začasnim deponiranjem materiala. | m1 | 97 |  | 0
6 | Strojni izkop tirne grede z odvozom materiala v stalno deponijo | m3 | 213 |  | 0
7 | Kompletno polaganje tira iz odstranjenih tirnic 49E1 in lesenih pragih na novi tirni gredi (deb.35cm pod pragom). Tolčenec je nov, ostalo je od odstranitve. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. | m1 | 97 |  | 0
8 | Izdelava stikov z vezavo in vgraditvijo dvojnega praga, kompletno z dobavo vsega materiala -2 stika na prag | kos | 1 |  | 0
9 | Smerna in višinska regulacija tira na priključkih z obstoječim tirom | m1 | 125 |  | 0
10 | Smerna in višinska regulacija obstoječe kretnice | kos | 1 |  | 0
11 | Aluminotermitsko varjenje tirnic, vključno z dobavo materiala - 49E1 | kos | 4 |  | 0
12 | Sproščanje tira v NZT | m1 | 100 |  | 0
13 | Sproščanje kretnic v NZT | kos | 1 |  | 0
| Zgornji ustroj skupaj |  |  |  | 0

## Podvoz
PODVOZ V KM 626+639.982
REKAPITULACIJA
| Preddela |  |  |  | 0
| Zemeljska dela |  |  |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
I | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | kos | 6 |  | 0
2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 | kom | 1 |  | 0
3 | Demontaža zaščitne kovinske ograje- kovinska ograja iz cevnih profilov z mrežnim polnilom in kovinska palična ograja | m1 | 25 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino do 3 m iz kamna in deloma ojačanega betona | m3 | 260 |  | 0
5 | Izvedba zaščite delovišča pred vremenskimi vplivi za zagotovitev nemotenega dela na objektu (postavitev šotora, začasnih strešin ipd.) | kom | 1 |  | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
II | Zemeljska dela
1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 4,1 do 6,0 m – strojno | m3 | 2780 |  | 0
2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije | m2 | 296 |  | 0
3 | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v debelini do 30 cm- uvaljana gramozna blazina v debelini 30 cm | m3 | 100 |  | 0
4 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno- tamponsko nasutje v notranjosti podvoza | m3 | 100 |  | 0
5 | Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije Zasipavanje za zidovi; zaledni klin - nekoherentni material (GW, SW) ustrezne zrnavosti, z dobavo peščenoprodnega dobro prepustnega materiala, izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm. Glej tehnični opis. Komprimacija; cona A: MPP = 100%, Ev2 = 100 Mpa, cona B: MPP = 98%, Ev2 = 80 Mpa, cona C: MPP = 95%, Ev2 = 60 Mpa | m3 | 1210 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3. | Gradbena in obrtniška dela
3.1. | Tesarska dela
3.1.1. | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega od 4,1 do 6,0 m. - višina odra cca 5,5 m | m2 | 102 |  | 0
3.1.2. | Izdelava podprtega opaža za temeljno ploščo - opaž temeljne plošče podvoza | m2 | 68.1 |  | 0
3.1.3. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok od 4,1 do 6 m - opaž sten in kril podvoza | m2 | 590 |  | 0
3.1.4. | Izdelava opaža za ravno ploščo ( samo opaž brez podpor ) - opaž spodnje strani zgornje plošče podvoza z vutami | m2 | 103 |  | 0
3.1.5. | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč - opaž bočnih strani zgornje plošče podvoza | m2 | 36.9 |  | 0
3.1.6. | Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu - opaž robnega venca | m2 | 35.4 |  | 0
3.1.7. | Samo vgradnja sidrne plošče v robni venec (brez dobave), za steber protihrupne ograje. Namestitev z geodetsko natančnostjo. | kos | 6 |  | 0
| Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
3.2. | Dela z jeklom za ojačitev
3.2.1. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 14400 |  | 0
3.2.2. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 57600 |  | 0
| Dela z jeklom za ojačitev skupaj: |  |  |  | 0
3.3. | Dela s cementnim betonom
3.3.1. | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 29 |  | 0
3.3.2. | Dobava in vgraditev zaščitnega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2 -zaščitni beton nad zgornjo ploščo podvoza (pod tirno gredo) v deb. 2x2,5 cm, agregat d ≤ 8 mm, z arm. mrežo Q 196. Vključno opaženje vertikalnih površin na prehodih (ali obloga z betonskimi ploščami deb. 5 cm). | m3 | 6 |  | 0
3.3.3. | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče - XC2, XD2, XF2, vodotesni beton PV-II, talna plošča podvoza | m3 | 200 |  | 0
3.3.4. | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov ali kril Opomba: XC4, XD2, XF2, vodotesni beton PV-II. stene podvoza in krilnih zidov | m3 | 184 |  | 0
3.3.5. | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče - XC4, XD1, XF2 | m3 | 88 |  | 0
3.3.6. | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih - XC4, XD1, XF2, vodotesni beton PV-II, robni venec, zgornja vodoravna površina robnega venca je obdelana kot metličen beton | m3 | 9.2 |  | 0
| - XC4, XD1, XF2, vodotesni beton PV-II, robni venec, zgornja vodoravna površina robnega venca je obdelana kot metličen beton. | m3 | 9.2 |  | 0
3.3.7. | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m Opomba: XC4, XD1, XF2, vodotesen beton PV-II. Montažni elementi za SVTK naprave višine cca 60 cm, vključno z armaturo in izravnalnim slojem cementne malte 1 cm. Stiki med elementi so tesnjeni. Izvedba po detajlu. | m1 | 21.5 |  | 0
3.3.8. | Dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C../.. , prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m Opomba:C30/37, XC4, XD1, XF2, vodotesen beton PV-II. Montažni pokrov kinete in prehodnega elementa za SVTK naprave širine cca 54 cm in in montažni ploh za predelno steno. Vključno z armaturo. Izvedba po detajlu. | m1 | 27.5 |  | 0
3.3.9. | Izvedba prehodnega elementa za kabelsko kanalizacijo dolžine 150 cm, širine 100 cm in višine 95-145 cm. Izvedba po detajlu! - vključno z vsemi deli | kos | 4 |  | 0
| Dela s cementnim betonom skupaj: |  |  |  | 0
3.4. | Ključavničarska dela
3.4.1. | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih pravokotnih profilov s horizontalnimi polnili in mrežnim polnilom, visoke 120 cm - ograja je v celoti vroče cinkana in se na venec pritrdi s pomočjo uvrtanih sidrnih vijakov s plastičnimi izolacijskimi vložki. Kvaliteta jekla za ograjo S235. Pritrdilni vijaki iz nerjavnega jekla skladno s ETAG-01. | m1 | 10.75 |  | 0
3.4.2. | Ozemljitev jeklene ograje za pešce | kos | 1 |  | 0
3.4.3. | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo | kos | 4 |  | 0
3.4.4. | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta | kos | 1 |  | 0
| Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
3.5. | Zaščitna dela
3.5.1. | Izdelava hidroizolacije s sistemom Servidek/Servipak, sestavljene iz dvokomponentne hidroizolacije, Servipak ploščami deb. 12 mm z bandažiranjem stikov Opomba: vključno s predhodnim čiščenjem betonske podlage zgornje plošče | m2 | 142 |  | 0
3.5.2. | Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 2 cm Podgredna elastomerna blazina nad hidroizolacijo za zmanjšanje hrupa v deb. 20 mm. Na zgornji površini stropne plošče podvoza. | m2 | 99 |  | 0
3.5.3. | Zatesnitev mejnih površin - stikov s prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom. Opomba: tesnilni trak na stiku med kineto (robnim vencem) in zgornjo ploščo, širine 450 mm. | m1 | 21.5 |  | 0
3.5.4. | Izdelava delovnega stika s profilom, brez izolacijskih trakov - tesnilna pločevina z nanosom za tesnenje delovnih stikov, deb. 3 mm, širine 150 mm; med talno ploščo in steno | m1 | 58.4 |  | 0
| Zaščitna dela skupaj: |  |  |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0

## Splošna dela
R E K A P I T U L A C I J A
Splošna dela
1 | Splošna dela |  |  |  | 0
2 | Dokumentacija |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
Post. | Opis postavke | EM | količina | cena/EM | skupaj
I | Splošna dela |  |  |  | 0
1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor za vsa dela | ura | 100 |  | 0
3 | Geotehnični nadzor za vsa dela | ura | 20 |  | 0
4 | Stalni nadzor s strani varnostnega koordinatorja za vsa dela | kpl | 1 |  | 0
5 | Zavarovanje gradbišca v času gradnje s popolno in/ali delno (polovično) zaporo cestnega prometa. Postavka zajema izdelavo elaborata zapore prometa in vodenja prometa, postavitev in po končani gradnji odstranitev vse začasne prometne signalizacije. | kpl | 1 |  | 0
6 | Ureditev katastrskih mej javne železniške infrastrukture (JŽI) na podlagi upravnega postopka evidentiranja mej v zemljiškem katastru vključno z izvedbo morebitnih parcelacij | m1 | 500 |  | 0
7 | čiščenje površin, odstrabnjevanje rastja, grmovja, dreves, vključno z odvozom na deponijo | m2 | 1000 |  | 0
8 | Ureditev poškodovanih zelenic in trase z neposredno okolico | kpl | 1 |  | 0
II | Dokumentacija |  |  |  | 0
1 | Izdelava geodetskega posnetka vseh izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava projekta vseh izvedenih del (PID), vključno z dopolnitvijo obstoječe tehnične dokumentacije PID upravljavca za SVTK naprave | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava Projekta za vpis v uradne evidence (PVE) (obstoječih in novih vodov in naprav) ter izvedba vpisa v uradne evidence skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) vključno z NOV | kpl | 1 |  | 0