|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-518/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-20/21 G |
| Datum: | 17.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000107/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 Cerknica–Bloška Polica** |

**JN000637/2021-B01 - A-20/21, datum objave: 05.02.2021**

**Datum prejema: 17.02.2021   09:31**

**Vprašanje:**

Prosimo za gradbeni načrt skladno z opisom postavke iz zavihka CESTA: "Dobava in vgraditev ponikovalnega polja šxvxd 4.8x1.2x3.6 m, za volumen do 21 m3, po prilogah gradbenega načrta."  
  
Lep pozdrav,

**Odgovor:**

V popisu del se v sklopu I.CESTA, 4. ODVODNJAVANJE korigira postavka 0014.

Postavka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0014 | N 46 103 | Dobava in vgraditev ponikovalnega polja šxvxd 4.8x1.2x3.6 m, za volumen do 21 m3, po prilogah gradbenega načrta | kos | 1,00 |

se spremeni, tako, da se glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0014 | N 46 103 | Dobava in vgradnja betonskega ponikovalnega jaška DN2000mm, globine 2,5 do 3,0m z minimalnim uporabnim volumnom 7,20m3. Kompet z izkopom, zasipom, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova fi 60cm (250kN) ter ostalimi pripadajočimi deli - po prilogi iz gradbenega načrta | kos | 1,00 |

Prilagamo detajl ponikovalnega jaška.

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.