## REK
SKUPNA REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
I. | CESTA |  | 63000
II. | KOLESARSKA STEZA |  | 0
III. | KZ-1 |  | 0
IV. | KZ-2 |  | 0
V. | KZ-3 |  | 0
VI. | TK OMREŽJE |  | 0
VII. | EE OMREŽJE |  | 0
VIII. | CR |  | 0
IX. | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ EUR |  | 63000
X. | Nepredvidena dela (10% od del obseganih v točkah I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. in IX.) | 10% | 6300
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  | 69300
| DDV | 22% | 15246
| SKUPAJ EUR Z DDV |  | 84546

## Opomba
OPOMBE
Opomba 1: |  | Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena/enoto« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene.
Opomba 2: |  | Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je upoštevana v okviru ostalih izpolnjenih pozicij.
Opomba 3: |  | Na zavihku "Rekapitaulacija" program sam doda 10% za nepredvidena dela. Obračun nepredvidenih del je po dejanskih stroških
V primeru odkritja in odprave računskih napak se temu ustrezno spremeni tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izražena v odstotku (enota mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.
Opomba 4: | I. CESTA
1. PREDDELA
1.3. OSTALA PREDDELA
| 17 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrejenem ceniku koncesionarja. Postavka je fiksna in v fazi izbire izvajalca nespremenljiva za vse ponudnike. OPOMBA: ponudnik naj ceno za to postavko ohrani, obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja potrjenega s strani nadzora | ocena | 1 | 63000
V navedeni postavki 0017 zavihka I. CESTA; 1. PREDDELA; 1.3. OSTALA PREDDELA, je ocenjena vrednost stroškov koncesionarja za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije v času gradnje. V ceni so zajeti predvideni stroški koncesionarja za postavitev in vzdrževanje prometne signaliazacije za čas gradnje. Vsi ostali stroški vodenja prometa v času gradnje, izvedbe začasnih zavarovanj in vzdrževanje voznih površin so strošek izvajalca.
Opomba 10: |  | GRADBENI IN POSEBNI ODPADKI: Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške. Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom rušitvenih del in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROŠKI:
1 | Izdelave izpolnjenih obrazcev za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP).
2 | Izdelave geodetskega načrta novega stanja.
3 | Izdelava tehnološko ekonomskega elaborata.
4 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavk za zemeljska dela.
7 | Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija v skladu z Dopolnili splošnih in tehničnih pogojev IV. knjiga (2001).
8 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- deponije si zagotavlja izvajalec sam na lastne stroške;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- vsa črpanja vode in ureditev začasnega odvodnajvanja z črpanjem obstoječe kanalizacije
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
9 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu.
10 | Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem.
11 | Izvajalec mora tekom gradnje zagotoviti dostope do okoliških stanovanjskih objektov.
12 | Morebitne postavke v popisih ali tehničnih poročilih, kjer projektant definira proizvajalca, so orientacijske in služijo le kot definicija v smislu zahtevane kvalitete. Izvajalec lahko enako kvaliteten proizvod kupi tudi pri drugih proizvajalcih.

## CESTA
I. | CESTA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA CESTA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 63000
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6. |  | OPREMA CEST |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ CESTA (BREZ DDV): | 63000
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu. | km | 2 |  | 0
2 | S11 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 104 |  | 0
3 | S11 412 | Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste med delom | km | 2 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
4 | N12 121 | Odstranitev grmovja in dreves na gosto porasli površini (nad 50% pokritega tlorisa) - ročno vključno s strojno odstranitvijo panjev in odvozom na trajno deponijo. Opomba: zelo strm teren | m2 | 835 |  | 0
5 | S12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku. Vkljunčo z odstranitvijo temelja in stebrička | kos | 18 |  | 0
6 | S12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih. Vkljunčo z odstranitvijo temelja in stebrička | kos | 8 |  | 0
7 | S12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje. Vključno z odvozom na stalno odlagališče | m1 | 627 |  | 0
8 | S12 261 | Demontaža plastičnega smernika. Vključno z odvozom na trajno deponijo. | kos | 142 |  | 0
9 | S12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm. Vključno z odlaganjem na začasno deponijo in predelavo (drobljenjem) za naknadno vgradnjo v nasip | m2 | 12000 |  | 0
10 | S12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm. V debelini 5 cm, vključno z odlaganjem na začasno deponijo in predelavo (drobljenjem) za naknadno vgradnjo v nasip | m2 | 560 |  | 0
11 | S12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 25 |  | 0
12 | S12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona 15/25/100 | m1 | 213 |  | 0
13 | S12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cemetnega betona - vrtni robnik | m1 | 50 |  | 0
14 | S12 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm (skupno propustov) | m1 | 87 |  | 0
15 |  | Odstranitev starejšega dotrajanega objekta na parcelni številki 474/1, k.o. Grahovo, vključno z odstranitvijo strešne kritine, strešnega konstrukcijskega sistema (ostrešja) z uporabo ustreznih delovnih odrov, odstranitev pločevinaste obrobe, odstranitev stavbnega pohištva (okna, vrata, podboji), odstranitev zidanih sten odstranitev temeljne konstrukcije (plošča/pasovni temelji), vključno z odvozom na začasne oz. stalne deponije, vzpostavitev začasne deponije na gradbišču, vključno z predajo odpadkov pooblaščenemi zbiralcu, evidenčnimi listi in plačilom takse za odlaganje odpadkov | m2 | 115 |  | 0
1.3. | OSTALA PREDDELA
16 | N13 xxx | Izdelava elaborat začasne prometne ureditve za pridobitev dovoljenja za zaporo - vse faze | kpl | 1 |  | 0
17 | * | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrejenem ceniku koncesionarja. Postavka je fiksna in v fazi izbire izvajalca nespremenljiva za vse ponudnike. OPOMBA: ponudnik naj ceno za to postavko ohrani, obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja potrjenega s strani nadzora | ocena | 1 | 63000 | 63000
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 63000
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S21 253 | Široki izkop trde kamnine - 5.kategorije z nakladanjem Opomba: pikiranje | m3 | 17154 |  | 0
2 | S21 326 | Izkop trde kamnine - 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m. Izkop za peskolove z nakladanjem | m3 | 32 |  | 0
3 | S21 376 | Izkop trde kamnine - 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0m in globine 2,1 do 4,0m. Izkop za lovilce olj z nakladanjem | m3 | 278 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
4 | S22 115 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine - 5.kategorije | m2 | 19874 |  | 0
2.3. | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATI
5 | S23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 | m2 | 3734 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA, IN GLINAST
6 | S24 461 | Izdelava posteljice v debelini do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije. Dobava kamnitega materiala D125 iz gramoznice, vgraditev v debelini do d=50cm | m3 | 4996 |  | 0
7 | S24 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice. Kamniti material frakcije D125 od dna izkopa do dna planuma posteljice | m3 | 2195 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
8 | S25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 15 cm - strojno. Dobava humuza iz začasnega odlagališča 286m3 | m2 | 3387 |  | 0
9 | S25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini 15 cm - strojno | m2 | 879 |  | 0
10 | S25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 4266 |  | 0
2.9. | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
11 | N29 118 | Prevoz materiala na trajno odlagališče po izbiri izvajalca | t | 48436 |  | 0
12 | N29 118 | Prevoz materiala na začasno odlagališče. Asfalt in plodna zemljina se ponovno uporabita v spodnjem ustroju in humuziranju brežin | t | 600 |  | 0
12 | S29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorija. Humuziranje brežin | m3 | 268 |  | 0
14 | S29 151 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine - trajno odlagališče | t | 48270 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
1 | S31 131 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm. D32 v debelini 20 cm | m3 | 4969 |  | 0
2 | S31 544 | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 13285 |  | 0
3 | S31 723 | Izdelava vezne plasti bitumizirane zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65 A2 v debilini 7 cm | m2 | 13285 |  | 0
3.2. | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
4 | S32 273 | izdealva obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm | m2 | 13285 |  | 0
5 | S32 591 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 560 |  | 0
6 | S32 562 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 | m2 | 560 |  | 0
3.5. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA
7 | S35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 390 |  | 0
8 | S35 244 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 22 |  | 0
3.6. | BANKINE
9 | S36 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00m | m3 | 840 |  | 0
[5 empty] | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
1 | S41 xxx | Izdelava asfaltne mulde v enaki sestavi kot asflatno vozišče (8+7+4). Mulda (v enaki sestavi kot voziščna konstrukcija 8+7+4) | m1 | 1780 |  | 0
4.2. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA
2 | S42 231 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,1 do 2,0 , iz zmesi kamnitih zrn, na planum izkopa. DN 160 - drenažna cev. | m1 | 1017 |  | 0
3 | S42 231 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,1 do 2,0 , iz zmesi kamnitih zrn, na planum izkopa. DN 160 - drenažna cev. | m1 | 65 |  | 0
4.3. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4 | S43 181 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m. PVC DN200 SN 8 - povezava med jaškom in lovilcem olj | m1 | 31 |  | 0
4.4. | JAŠKI
5 | S44 798 | Preskus tesnosti jaška premera od 60 do 80 cm | kos | 32 |  | 0
6 | N 44 xxx | Dobava in vgradnja koalescentnega lovilca olj kot npr. AQUAoil_S1P, TIP NS15, cevni priključek fi 160 mm, skupni volumen 5000 l ali podoben koalescentni lovilec olja z enakimi lastnostmi. Vključno z dobavo litoželenega pokrova. | kos | 13 |  | 0
7 | N 44 xxx | Dobava in vgradnja koalescentnega lovilca olj kot npr. AQUAoil_S1P, TIP NS20, cevni priključek fi 200 mm, skupni volumen 7000 l ali podoben koalescentni lovilec olja z enakimi lastnostmi. Vključno z dobavo litoželenega pokrova. | kos | 1 |  | 0
8 | N 44 xxx | Dobava in vgradnja koalescentnega lovilca olj kot npr. AQUAoil_S1P, TIP NS40, cevni priključek fi 315 mm, skupni volumen 10000 l ali podoben koalescentni lovilec olja z enakimi lastnostmi. Vključno z dobavo litoželenega pokrova. | kos | 1 |  | 0
9 | S44 162 | Izdelava jaška iz betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. Vključno s konusom, AB vencem z vstavljenim okvirjem, potrebnimi tesnili, spojkami in dobavo na gradbišče in LTŽ rešetko - peskolov | kos | 11 |  | 0
7 | S44 163 | Izdelava jaška iz betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m. Vključno s konusom, AB vencem z vstavljenim okvirjem, potrebnimi tesnili, spojkami in dobavo na gradbišče in LTŽ rešetko - peskolov | kos | 6 |  | 0
4.5. | PREPUSTI
11 | S45 114 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60cm | m1 | 169 |  | 0
12 | N45 xxx | Izdelava izpusta iz prepusta (obloga iz kamna vtisnjenega v cementno malto), po priloženem detajlu izpusta | m2 | 100 |  | 0
13 | N45 xxx | Dobava in vgradnja ograjnih elementov za vodenje dvoživk in U zaključka, vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro LEP 100, dimenzija posameznega elementa L*Š*V 100x47x45cm) | m1 | 318 |  | 0
0013a | N45 xxx | Dobava in vgradnja krilnega vhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro Levo in desno krilo, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 14 |  | 0
0013b | N45 xxx | Dobava in vgradnja vhodnega in izhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro vhodno izhodni element KPS 1000/700, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 6 |  | 0
0013c | N45 xxx | Dobava in vgradnja tunelskega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro tunelski element KTS 500-640 brez klimatskih odprtin, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 33 |  | 0
0013d | N45 xxx | Dobava in vgradnja klimatskega panela vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro klimatski panel KS , dimenzija posameznega elementa 480x480) | kos | 73 |  | 0
0013e | N45 xxx | Dobava in vgradnja stop kanalete z rešetko vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro stop kanaleta z rešetko , dimenzija posameznega elementa lxšxh=100x47,2x45cm) | m1 | 6 |  | 0
4.6. | IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE
14 | N 46 103 | Dobava in vgradnja betonskega ponikovalnega jaška DN2000mm, globine 2,5 do 3,0m z minimalnim uporabnim volumnom 7,20m3. Kompet z izkopom, zasipom, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova fi 60cm (250kN) ter ostalimi pripadajočimi deli - po prilogi iz gradbenega načrta | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.4. | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
1 | S54 114 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini nad 20 cm, zavarovanje brežine okoli pokrova lovilca olj | m2 | 10 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
6. | OPREMA CEST
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST
1 | S61 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | kos | 32 |  | 0
2 | S61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500mm | kos | 10 |  | 0
3 | S61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000mm | kos | 9 |  | 0
4 | S61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500mm | kos | 6 |  | 0
5 | S61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000mm | kos | 1 |  | 0
6 | S61 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500mm | kos | 5 |  | 0
7 | S61 442 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a=900mm | kos | 3 |  | 0
8 | S61 653 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine znak z odsevno folijo RA2, premera 600mm | kos | 5 |  | 0
9 | S61 713 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA2, velikosti od 0,21m2 do 0,40m2. znak za naselje Bločice | kos | 13 |  | 0
10 | S61 714 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA2, velikosti od 0,41m2 do 0,70m2 | kos | 2 |  | 0
11 | S61 715 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA2, velikosti od 0,71m2 do 1,00m2. STOP ZNAK | kos | 5 |  | 0
12 | N61 442 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a=900mm | kos | 1 |  | 0
13 | 61 xxx | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom dolžine 1200 mm, z odsevnikom | kos | 128 |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA CESTIŠČU
14 | S62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm. Sredinska neprekinjena črta | m1 | 743 |  | 0
15 | S62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm. Sredinska prekinjena črta (5/10/5) | m1 | 1257 |  | 0
16 | S62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm. Sredinska kratka prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 81 |  | 0
17 | N62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm. Robna neprekinjena črta na nekategoriziranih priključkih | m1 | 55 |  | 0
18 | S62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm. robna kratka prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 81 |  | 0
19 | S62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjene vzdolžne talne označbe. Sredinska prekinjena črta (5/10/5) | m1 | 1257 |  | 0
20 | S62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjene vzdolžne talne označbe. Sredinska kratka prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 81 |  | 0
21 | S62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjene vzdolžne talne označbe. robna kratka prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 81 |  | 0
22 | S62 165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe do 0,5 m2. prehod za kolesarje | m2 | 9 |  | 0
23 | S62 168 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2. prehod za kolesarje | m2 | 9 |  | 0
6.3. | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
24 | S63 111 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom , dolžina 1200mm, z odsevnikom iz folije. Dodatni odsevnik iz umetne mase za preprečitev prehoda divjadi | kos | 272 |  | 0
25 | S63 571 | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebrička). dimenzije 600x800 | kos | 1 |  | 0
6.4. | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
26 | N 64 100 | Dobava in postavitev jeklene varnostne ograje, nivo zadrževanja N2W2. Vključno z vsem potrebnim pritrditvenim in vgradnim materialom | m1 | 575 |  | 0
[5 empty] | OPREMA CEST SKUPAJ: | 0

## KOLESARSKA STEZA
II. | KOLESARSKA STEZA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA KOLESARSKA STEZA
1. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
6. |  | OPREMA CEST |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KOLESARSKA STEZA (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1 | S11 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu. | km | 2.2 |  | 0
2 | S11 212 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 107 |  | 0
3 | S11 412 | Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste med delom | km | 2.2 |  | 0
4 | S14 422 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste - končno zakoličenje | km | 2.2 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
5 | N12 121 | Odstranitev grmovja in dreves na gosto porasli površini (nad 50% pokritega tlorisa) - ročno in odvozom na trajno deponijo. Opomba: zelo strm teren. | m2 | 5113 |  | 0
[5 empty] | PREDDELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1 | S21 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem | m3 | 268 |  | 0
2 | S21 253 | Široki izkop trde kamnine - 5.kategorije z nakladanjem. Pikiranje. | m3 | 20462 |  | 0
2.2. | PLANUM TEMELJNIH TAL
3 | S22 115 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine - 5.kategorije | m2 | 9187 |  | 0
2.3. | LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATI
4 | S23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 | m2 | 1813 |  | 0
2.4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA, IN GLINAST
5 | S24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije. Dobava kamnitega materiala D125 iz gramoznice. | m3 | 2529 |  | 0
6 | S24 118 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice. Kamniti material frakcije D125 od dna izkopa do dna planuma posteljic. | m3 | 441 |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
7 | 25 xxx | Ureditev brežin v naklonu 1:1 | m2 | 9940 |  | 0
2.9. | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
8 | N29 118 | Prevoz materiala na trajno odlagališče po izbiri izvajalca | t | 34411.8 |  | 0
9 | S29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorija. | m3 | 268 |  | 0
10 | S29 151 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine - trajno odlagališče | t | 34411.8 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSILNE PLASTI
1 | S31 131 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm. TD 32 v debelini 20 cm. | m3 | 1504 |  | 0
3.2. | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
2 | S32 273 | izdealva obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm | m2 | 5720 |  | 0
3.5. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA
3 | S35 244 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | m1 | 15 |  | 0
4 | S35 245 | Izdelava pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 40 |  | 0
3.6. | BANKINE
5 | S36 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50m | m3 | 210 |  | 0
[5 empty] | VOZIŠČE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: | 0
6. | OPREMA CEST
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST
1 | 61 132 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, premera 30 cm | kos | 2 |  | 0
2 | N61 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 5000mm | kos | 4 |  | 0
3 | S61 653 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine znak z odsevno folijo RA2, premera 600mm | kos | 3 |  | 0
4 | S61 713 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA2, velikosti od 0,21m2 do 0,40m2. Dopolnilna tabla | kos | 1 |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA CESTIŠČU
5 | S62 119 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm. Sredinska prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 2200 |  | 0
6 | N62 119 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 20 cm. Kolesarski prehod | m1 | 44 |  | 0
7 | S62 253 | Doplačilo za izdelavo prekinjene vzdolžne talne označbe. Sredinska prekinjena črta (1/1/1) | m1 | 2200 |  | 0
6.3. | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
8 | N 64 100 | Dobava in postavitev lesene varnostne ograje, nivo zadrževanja N2W2, Pinus Sylvestris, globinska obdelava skladna z EN 335 (SIST EN 335-2) oblečene v les. Višine h=min. 1,20m | m1 | 1210 |  | 0
[5 empty] | OPREMA CEST SKUPAJ: | 0

## KZ-1
III. | KZ-1
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA KZ-1
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KZ-1 (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | GRADBENA DELA
1 | 00 000 | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. Skupaj cca. 12 točk. | kpl | 1 |  | 0
2 | 11 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2. | kos | 5 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 5 |  | 0
2 | 21 315 21 316 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 3 |  | 0
3 | 21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 3,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 300 |  | 0
4 | 21 435 21 436 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 3,0 m. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 140 |  | 0
5 | 00 000 | Prekladanje in deponiranje izkopanega materiala na začasno deponijo na delovišču. | m3 | 30 |  | 0
6 | 00 000 | Prekladanje in nasipanje izkopanega materiala iz začasne deponije na gradbišču - material vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije. Povratno nasipanje za kamnito zložbo, kanalizacijske cevi. | m3 | 30 |  | 0
7 | 00 000 | Nakladanje izkopanega materiala, prevoz in deponiranje na trajno deponijo. | m3 | 410 |  | 0
8 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije. Kamnita zložba. | m2 | 115 |  | 0
9 | 00 000 | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. | m2 | 270 |  | 0
10 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. | m2 | 270 |  | 0
11 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 270 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | KAMNITA ZLOŽBA
1 | 51 211 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.5 m). | m2 | 70 |  | 0
2 | 53 134 53 612 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, D32, S2 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Temelj. | m3 | 58 |  | 0
3 | 00 000 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 280 |  | 0
4 | 00 000 | Dobava betona C25/30, XC2, D32, S2 in izdelava betonske mulde, širine 30 cm, v debelini do 15 cm. | m | 60 |  | 0
5 | 51 511 | Izdelava podprtega opaža za betonski venec s podporo, visoko do 2 m. | m2 | 17 |  | 0
6 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za betonski venec (višina venca 1.02 m). | m2 | 105 |  | 0
7 | 53 134 53 623 53 635 53 672 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Betonski venec. | m3 | 50 |  | 0
8 | 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 10 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 1795.2 |  | 0
9 | 00 000 | Material za dilatacijske rege debeline 2.0 cm,vključno z vgradnjo in izdelavo reg - trda penasta plošča (stirodur), trajno elastični zapolnitveni material in trajna elastična masa za stike, presek rege cca. 0.15 m2. | kos | 1 |  | 0
10 | 00 000 | Dobava in vgradnja prefabriciranega ležečega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vgradnja v AB venec. | m | 60 |  | 0
[5 empty] | KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
1 | 00 000 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16/32 za drenažni zasip. Po potrebi zasipanje z opažem. | m3 | 95 |  | 0
2 | 00 000 | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 200 na betonski temelj z obsipom, vključno z ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 60 |  | 0
3 | 43 182 | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi DN 200 SN4 na peščeni posteljici z obsipom, vključno z morebitnimi koleni in ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 6 |  | 0
4 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1.0 m, vključno z izdelavo betonskega ležišča C16/20 debeline 15 cm; z ureditvijo vtoka drenaže in iztoka. | kos | 1 |  | 0
5 | 44 913 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm. | kos | 1 |  | 0
6 | 00 000 | Dobava in vgradnja betona C20/25 in lomljenec 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztočne glave | m3 | 2 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0

## KZ-2
IV. | KZ-2
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA KZ-2
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KZ-2 (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | GRADBENA DELA
1 | 00 000 | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. Skupaj cca. 10 točk. | kpl | 1 |  | 0
2 | 11 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2. | kos | 4 |  | 0
3 | 58 241 | Dobava in vgraditev žične panelne ograje, višina panela 100 cm in dolžina 2,5 m, iz vroče pocinkane prašno barvane žice in stebričkov (vključena vsa dela:paneli, stebrički in pritrditev stebričkov na AB venec s sidrnimi vijaki,…). Vgradnja po načrtu proizvajalca. | m | 35 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 15 |  | 0
2 | 21 315 21 316 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 8 |  | 0
3 | 21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 2,5 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 30 |  | 0
4 | 21 435 21 436 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 2,5 m. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 120 |  | 0
5 | 00 000 | Prekladanje in deponiranje izkopanega materiala na začasno deponijo na delovišču. | m3 | 10 |  | 0
6 | 00 000 | Prekladanje in nasipanje izkopanega materiala iz začasne deponije na gradbišču - material vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije. Povratno nasipanje za kamnito zložbo, kanalizacijske cevi. | m3 | 10 |  | 0
7 | 00 000 | Nakladanje izkopanega materiala, prevoz in deponiranje na trajno deponijo. | m3 | 140 |  | 0
8 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije. Kamnita zložba. | m2 | 40 |  | 0
9 | 00 000 | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. | m2 | 120 |  | 0
10 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. | m2 | 120 |  | 0
11 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 120 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | KAMNITA ZLOŽBA
1 | 51 211 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.5 m). | m2 | 38 |  | 0
2 | 53 134 53 612 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, D32, S2 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Temelj. | m3 | 18 |  | 0
3 | 00 000 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 20-50 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 55 |  | 0
4 | 00 000 | Dobava betona C25/30, XC2, D32, S2 in izdelava betonske mulde, širine 30 cm, v debelini do 15 cm. | m | 35 |  | 0
5 | 51 511 | Izdelava podprtega opaža za betonski venec s podporo, visoko do 2 m. | m2 | 4 |  | 0
6 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za betonski venec (višina venca 0.25 m). | m2 | 18 |  | 0
7 | 53 131 53 621 53 634 53 672 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF3, PV-II, D16, S3 v prerez do 0,15 m3/m2-m1. Betonski venec. | m3 | 5.5 |  | 0
8 | 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 8 mm in 10 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 322.3 |  | 0
9 | 00 000 | Material za dilatacijske rege debeline 2.0 cm,vključno z vgradnjo in izdelavo reg - trda penasta plošča (stirodur), trajno elastični zapolnitveni material in trajna elastična masa za stike, presek rege cca. 0.82 m2. | kos | 3 |  | 0
[5 empty] | KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
1 | 00 000 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16/32 za drenažni zasip. Po potrebi zasipanje z opažem. | m3 | 35 |  | 0
2 | 00 000 | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 200 na betonski temelj z obsipom, vključno z ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 35 |  | 0
3 | 43 183 | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi DN 250 SN8 na peščeni posteljici z obsipom, vključno z morebitnimi koleni in ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 18 |  | 0
4 | 43 283 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo premera DN 250 s cementnim betonom C12/15 | m | 10 |  | 0
5 | 44 165 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 3.0 m, vključno z izdelavo betonskega ležišča C16/20 debeline 15 cm; z ureditvijo direktnega vtoka, vtoka drenaže in iztoka. | kos | 1 |  | 0
6 | 44 916 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm. | kos | 1 |  | 0
7 | 00 000 | Dobava in vgradnja betona C20/25 in lomljenec 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztočne glave | m3 | 2 |  | 0
8 | 00 000 | Dobava in vgradnja prefabriciranega betonskih muld iz cementnega betona širine 50 cm. | m1 | 28 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0

## KZ-3
V. | KZ-3
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA KZ-3
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. |  | KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ KZ-3 (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | GRADBENA DELA
1 | 00 000 | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. Skupaj cca. 10 točk. | kpl | 1 |  | 0
2 | 11 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2. | kos | 3 |  | 0
3 | 58 211 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm (vsa dela s pritrditvijo stebričkov, dilatacijami, detajli,…) | m | 15 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 5 |  | 0
2 | 21 315 21 316 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kanalizacijske cevi od kamnite zložbe do končnega iztoka. | m3 | 3 |  | 0
3 | 21 434 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 30 |  | 0
4 | 21 435 21 436 | Izkop mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 4,0 m. Izkopi za kamnito zložbo. | m3 | 20 |  | 0
5 | 00 000 | Prekladanje in deponiranje izkopanega materiala na začasno deponijo na delovišču. | m3 | 15 |  | 0
6 | 00 000 | Prekladanje in nasipanje izkopanega materiala iz začasne deponije na gradbišču - material vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije. Povratno nasipanje za kamnito zložbo, kanalizacijske cevi. | m3 | 15 |  | 0
7 | 00 000 | Nakladanje izkopanega materiala, prevoz in deponiranje na trajno deponijo. | m3 | 35 |  | 0
8 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke in trde kamnine – 4. in 5. kategorije. Kamnita zložba. | m2 | 18 |  | 0
9 | 00 000 | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. | m2 | 50 |  | 0
10 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. | m2 | 50 |  | 0
11 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom. | m2 | 50 |  | 0
[5 empty] | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
3. | KAMNITA ZLOŽBA
1 | 51 211 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.5 m). | m2 | 18 |  | 0
2 | 53 134 53 612 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, D32, S2 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Temelj. | m3 | 8 |  | 0
3 | 00 000 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 20-50 cm v razmerju 30:70, vključno z izdelavo poglobljenih fug na vidnem delu. | m3 | 16 |  | 0
4 | 00 000 | Dobava betona C25/30, XC2, D32, S2 in izdelava betonske mulde, širine 30 cm, v debelini do 15 cm. | m | 16 |  | 0
5 | 51 511 | Izdelava podprtega opaža za betonski venec s podporo, visoko do 2 m. | m2 | 2 |  | 0
6 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za betonski venec (višina venca do 0.65 m). | m2 | 16 |  | 0
7 | 53 132 53 623 53 635 53 672 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. Betonski venec. | m3 | 4 |  | 0
8 | 52 222 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 8 mm in 10 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 309 |  | 0
[5 empty] | KAMNITA ZLOŽBA SKUPAJ: | 0
4. | ODVODNJAVANJE
1 | 00 000 | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16/32 za drenažni zasip. Po potrebi zasipanje z opažem. | m3 | 12 |  | 0
2 | 00 000 | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 200 na betonski temelj z obsipom, vključno z ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 16 |  | 0
3 | 43 182 | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi DN 200 SN4 na peščeni posteljici z obsipom, vključno z morebitnimi koleni in ureditvijo vtoka ter iztoka. | m | 6 |  | 0
4 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1.0 m, vključno z izdelavo betonskega ležišča C16/20 debeline 15 cm; z ureditvijo vtoka drenaže in iztoka. | kos | 1 |  | 0
5 | 44 913 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm. | kos | 1 |  | 0
6 | 00 000 | Dobava in vgradnja betona C20/25 in lomljenec 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztočne glave | m3 | 2 |  | 0
[5 empty] | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0

## TK OMREŽJE
VI. | TK OMREŽJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA TK OMREŽJE
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4. |  | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ TK OMREŽJE (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
| Opomba: | * V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke
1. | GRADBENA DELA
1 |  | Trasiranje obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz po projektu | km | 2.5 |  | 0
2 |  | Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s navodili upravljalca vodov, v dokumentaciji je potrebno izrisati detajl križanja, plačilo na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik s strani upravljalca | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | MONTAŽNA DELA
1 |  | Zakoličba naročniškega (RNO) omrežja (Obračuna se po dejanskih stroških). | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: | 0
4. | OSTALE STORITVE
1 |  | Tehnični nadzor TELEKOM | ura | 4 |  | 0
[5 empty] | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0

## EE OMREŽJE
VII. | EE OMREŽJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA EE OMREŽJE
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | ZAŠČITA EE OMREŽJA |  |  |  | 0
3. |  | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ EE OMREŽJE (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
| Opomba: | * V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke
1. | GRADBENA DELA
1 |  | Zakoličba obstoječih kabelskih tras NN vodov | m | 110 |  | 0
2 |  | Izkop jarka nad NN vodi globine 1.1 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | m | 110 |  | 0
3 |  | Dodatek za ročni izkop nad energetskimi NN kablovodom; zasip z utrjevanjem po plasteh | m | 110 |  | 0
4 |  | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m1 | m | 100 |  | 0
5 |  | Dobava cevi in zaščita kabla v jarku: DWP cev fi 110 mm | m | 110 |  | 0
6 |  | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak | m | 110 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | ZAŠČITA EE OMREŽJA
1 |  | Natikanje prerezane DWP cevi fi 110 mm na obstoječ NN kablovod | m | 110 |  | 0
[5 empty] | ZAŠČITA EE OMREŽJA SKUPAJ: | 0
3. | OSTALE STORITVE
1 |  | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas, ponikalne upornosti, | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Nadzor elektrodistribucije in stikalne manipulacije nadzor elektrodistribucije in stikalne manipulacije | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0

## CR
VIII. | CR
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA CR
1. |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3. |  | KANDELABRI IN SVETILKE |  |  |  | 0
4. |  | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
5. |  | SISTEM OZNAČITVE PREHODA – SOOP |  |  |  | 0
6. |  | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ CR (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
| Opomba: | * V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo - izvedbo posamezne postavke
1. | GRADBENA DELA
1 |  | Zakoličba trase CR in NN priključka | m | 340 |  | 0
2 |  | Izkop jarka globine 1.1 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | m | 340 |  | 0
3 |  | Dodatek za ročni izkop za potrebe trase CR ( ocena ) | m | 40 |  | 0
4 |  | Zaščita kabelske kanalizacije CR pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | m | 40 |  | 0
5 |  | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | m | 370 |  | 0
6 |  | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov | kos | 20 |  | 0
7 |  | antikorozijska zaščita (bitumen) križnikih stikov in priključkov na kandelaber | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak | m | 340 |  | 0
9 |  | Dobava in vgradnja v izkopan DWP cev fi 110 mm | m | 370 |  | 0
10 |  | Dobava cevi in izdelava pomožnega kabelskega jaška iz B.C. fi 60cm izkop v zemljišču I. do III. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, dobava in montaža lahkega LŽ pokrova 60x60 cm (125kN) in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice | kpl | 10 |  | 0
11 |  | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi 300 mm, dolžine 1,0 m ter obbetoniranje za kandelabre, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem. | kos | 2 |  | 0
12 |  | izkop in izdelava tipskega montažnega temelja AB 0,8x0,8x1,5 m za stojno mesto kandelabra | kos | 10 |  | 0
[5 empty] | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
Opomba: (dobava in montaža/polaganje)
1 |  | kabel NYM - J 5x10 mm2 mm2 uvlečen v DWP cevi | m | 400 |  | 0
2 |  | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov NYM - J 5x10 mm2 mm v kandelabru in razdelilcu | kos | 21 |  | 0
3 |  | Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke s kablom NYY-J 3x1,5 mm2, kompletno z priključnim setom. | kpl | 10 |  | 0
4 |  | Izvedba navezave nove CR na ostoječo CR zobstoječimi napajalnimi vodi; priklop v obstoječih kandelabrih CR, ki se ohranijo | kpl | 2 |  | 0
[5 empty] | KABELSKI RAZVOD SKUPAJ: | 0
3. | KANDELABRI IN SVETILKE
Opomba: (dobava in montaža)
1 |  | Dobava in montaža tipskih sidrnih stopenjskih pocinkanih drogov, nadzemne višine 9,0 m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk v kompletu s sidrnimi ploščami TF18/300 ter vijaki in stroški postavitve (kandelabri morajo biti izdelani po standardih SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461.) | kos | 10 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža tipskih vsadni stopenjskih pocinkanih drogov, nadzemne višine 4,5 m in stroški postavitve (kandelabri morajo biti izdelani po standardih SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461.) | kos | 2 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitene pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, kot natika 0°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, možnost regulacije 50%, 7400 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, moč svetilke 61W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza 70. (kot npr.:Grah Lighting, Aerolite LSL M 7400 lm 61W) ali enakovredna svetilka | kos | 2 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitene pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, kot natika 0°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, možnost regulacije 50%, 6400 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, moč svetilke 50W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza 70. (kot npr.:Grah Lighting, Aerolite LSL M 6400 lm 50W) ali enakovredna svetilka | kos | 2 |  | 0
5 |  | Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitene pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, kot natika 0°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, optika ME, možnost regulacije 50%, 4600 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, moč svetilke 35W, barvna temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza 70. (kot npr.:Grah Lighting, Aerolite LSL M 4600 lm 35W) ali enakovredna svetilka | kos | 6 |  | 0
6 |  | Izdelava priključka ozemljitve na drog z FeZn 25x4 mm (2,5 m) | kos | 10 |  | 0
7 |  | Dobava in montaža priključno varovalnega elementa PVE4/25-1 | kos | 10 |  | 0
[5 empty] | KANDELABRI IN SVETILKE SKUPAJ: | 0
4. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
Opomba: (dobava in montaža/polaganje)
1 |  | odklop in odstranitev obstoječih svetilk javne razsvetljave; odvoz na dogovorjeno mesto in deponiranje | kpl | 4 |  | 0
2 |  | odklop in odstranitev obstoječih drogov razsvetljave; odvoz na dogovorjeno mesto in deponiranje | kpl | 4 |  | 0
3 |  | odklop in odstranitev obstoječega osvetljenega prehoda za pešce; odvoz na dogovorjeno mesto in deponiranje | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL SKUPAJ: | 0
5. | SISTEM OZNAČITVE PREHODA – SOOP
Opomba: (dobava in montaža)
1 |  | Prometni znak prehod za pešce (2431) z notranjo LED osvetlitvijo: -Standard: EN 12899 -Napetost: 12V -Osvetljena površina znaka: 600 x 600 mm -Dimenzije ohišja LED znaka 2431: 645 x 735 x 68 mm -Moč: 24W -Širina objemke: 60 – 100 mm Utripalke Basic 102 enostranske: -Standard: EN 12352, razred L2H -Napetost: 12V -Moč: 15 W -Dimenzije utripalke: fi 139 x 19 mm -Dimenzije ohišja: 600 x 160 x 60 mm -Širina objemke: 60 – 100 mm 2x Senzor za zaznavo pešcev in kolesarjev: -Napetost: 12V -Širina objemke: 60 – 100 mm Gumb s senzorjem za vklop utripalk Elektro omarica za napajanje in krmiljenje: -kapaciteta akumulatorja: 7 Ah - 18A -napetost akumulatorja: 12V -Širina objemke: 60 – 100 mm | kpl | 2 |  | 0
2 |  | kabel H07RN 3x1,5 mm2 za ožičenje SOOP sistema | m | 40 |  | 0
3 |  | kabel H07RN 4x1,5 mm2 za ožičenje SOOP sistema | m | 20 |  | 0
[5 empty] | SISTEM OZNAČITVE PREHODA – SOOP SKUPAJ: | 0
6. | OSTALE STORITVE
1 |  | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas, ponikalne upornosti, | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Svetlobnotehnične meritve za verifikacijo izpolnjevanja projektno določenih parametrov (horizontalna osvetljenost cestnega odseka, horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda za pešce-2x) | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | OSTALE STORITVE SKUPAJ: | 0

## TUJE STORITVE
IX. | TUJE STORITVE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
REKAPITULACIJA TUJE STORITVE
1. |  | PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ TUJE STORITVE (BREZ DDV): | 0
Nivo | Normativ | Opis dela | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
1. | PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1 | 79 311 | Projektantski nadzor | ura | 160 |  | 0
2 | 79 351 | Geotehnični nadzor | ura | 125 |  | 0
3 | 79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del. Vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje. | kos | 1 |  | 0
4 | N 79 101 | Geodetski posnetek končnega stanja po vseh izvedenih gradbenih delih, vključno z izdelavo posnetka za upravljaca tk in ee vodov. | kos | 1 |  | 0
5 | * | Izdelava dokumentacije za vpis v banko cestnih podatkov (BCP) | kos | 1 |  | 0
6 | * | Dobava in montaža stalne table izdelane skladno z "Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020" | kpl | 2 |  | 0
[5 empty] | PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: | 0