|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-526/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-59/21 G |
| Datum: | 6.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000123/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop S1)** |

**JN001370/2021-B01 - A-59/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 6.04.2021   11:31**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.  
  
V popisih sta navedena 2 tipa svetilk in sicer:  
1. Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING¸BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM11 38 W komplet s predstikalnimi napravam  
2. Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED40-4S/740 DM10 BL1 26 W komplet s predstikalnimi napravami  
  
Prvič bi opozoril, da se predmetne svetilke ne smejo več montirati, ker imajo barvo svetlobe 4.000K. Dovoljeno je vgrajevati 3.000K, nekje celo 2.700K.  
Poleg tega smo pridobili ponudbo s 3 tipi svetilk.  
  
Sedaj pa me zanima koliko tipov svetilk se bo montiralo in ali so lahko res 4.000L?  
  
Hvala za odgovor.  
  
Lp

**Odgovor:**

Naročnik bo spremenil Popis del in predpisal dobavo in montažo svetilk z max barvno temperaturo 3000K.

Predvidena sta 2 različna tipa svetilk.