## SKUPNA REKAPITULACIJA
Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje - Hrastnik od km 5,250 do km 5,780 (Rinaldo Hrastnik)
SKUPNA REKAPITULACIJA:
Postavka |  | cena brez DDV | DDV (22 %) | cena z DDV
2/1 | Rekonstrukcija regionalna cesta | 54000 | 11880 | 65880
2/2 | Regulacija | 0 | 0 | 0
2/3 | Gradnja zidov | 0 | 0 | 0
| oporni zid OZ-1 | 0 | 0 | 0
| oporni zid OZ-2 | 0 | 0 | 0
| oporni zid OZ-3 | 0 | 0 | 0
| oporni zid OZ-4 | 0 | 0 | 0
| oporni zid OZ-5 | 0 | 0 | 0
| podporni zid PZ-1 | 0 | 0 | 0
| papapetni zid PaZ-1 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-1 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-2 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-3 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-4 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-5 | 0 | 0 | 0
| regulacijski zid RZ-6 | 0 | 0 | 0
2/4 | Ureditev priključka k kamnolomu | 16200 | 3564 | 19764
3/1 | Prestavitev vodovoda | 0 | 0 | 0
3/2 | KKS vodi | 0 | 0 | 0
3/3 | TK vodi | 0 | 0 | 0
3/4 | Cestna razsvetljava | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  | 70200 | 15444 | 85644
| Nepredvidena dela 10,00 % | 7020 | 1544.4 | 8564.4
| SKUPAJ | 77220 | 16988.4 | 94208.4

## Cesta
Rekonstrukcija regionalne ceste
1. | PREDDELA | enota | cena/enoto | skupaj
1.01 | 11 122
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu
| km | 0.55 |  | 0
1.02 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 195 |  | 0
1.03 | 11 223
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu
| kos | 32 |  | 0
1.04 | 12 132
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
| m2 | 280 |  | 0
1.05 | 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
| kos | 40 |  | 0
1.06 | 12 162
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
| kos | 40 |  | 0
1.07 | 12 211
Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
| kom | 7 |  | 0
1.08 | 0 0
Odstranitev svetilk javne rasvetljave.
| kom | 13 |  | 0
1.09 | 12 231
Demontaža jeklene varnostne ograje
| m1 | 360 |  | 0
1.10 | 12 261
Demontaža plastičnega smernika
| kom | 22 |  | 0
1.11 | 12 323
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
| m2 | 2240 |  | 0
1.12 | 12 475
Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti
| m3 | 67 |  | 0
1.13 | 12 476
Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona
| m3 | 339 |  | 0
1.14 | 0 0
Izdelava zagatnega nasipa za preusmeritev toka vode.
| m1 | 120 |  | 0
1.15 | 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
| ura | 200 |  | 0
1.16 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del vključno s pridobitvijo odločbe o zapori ceste. Eleborat mora upoštevati vse faze pri izvedbi projekta.
| kos | 1 |  | 0
1.17 | 13 112
Postavitev kontrola in vzdrževanje zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo, za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore za vse faze del in ves čas trajanja.
OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov koncesionarja.
| dan | 300 | 180 | 54000
1.18 | 13 311
Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov
| kos | 1 |  | 0
19 | 13 312
Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov
| kos | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 54000
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 415 |  | 0
2.02 | 21 224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 3295 |  | 0
2.03 | 21 253
Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem
| m3 | 40 |  | 0
2.04 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 150 |  | 0
2.05 | 22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 4500 |  | 0
2.06 | 24 117
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
| m3 | 563 |  | 0
2.07 | 23 215
Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 40 cm
| m3 | 132.5 |  | 0
2.08 | 24 474
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm
| m3 | 1310 |  | 0
2.09 | 25 112
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
| m2 | 1530 |  | 0
2.10 | 25 151
Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 1530 |  | 0
2.11 | 25 151
Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm
| m3 | 108 |  | 0
2.12 | 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
| t | 10000 |  | 0
2.13 | 29 133
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije
| m3 | 4800 |  | 0
2.14 | 29 136
Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije
| m3 | 200 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.01 | 31 132
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
| m3 | 974 |  | 0
3.02 | 31 312
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega prodca zrnavosti 0/22 mm v debelini 7 cm - AC 22 base B 50/70, A4, Z6
| m2 | 3350 |  | 0
3.03 | 31 393
Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 mm v debelini 6 cm. - dvorišča, uvozi
| m2 | 250 |  | 0
3.04 | 32 246
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm - AC 8 surf 70/100, A4, Z3
| m2 | 2213 |  | 0
3.05 | 35 214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 30 |  | 0
3.06 | 35 235
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 10 |  | 0
3.07 | 36 133
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
| m3 | 11.9 |  | 0
3.08 | 36 134
Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m
| m3 | 6 |  | 0
3.09 | 0 0
Dodatek za izdelavo povozne asfaltne mulde š=0,5 m.
| m1 | 800 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.01 | 42 164
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm
| m1 | 408 |  | 0
4.02 | 42 165
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm
| m1 | 61 |  | 0
4.03 | 42 484
Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 20 cm
| kos | 4 |  | 0
4.04 | 44 143
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
| kos | 2 |  | 0
4.05 | 44 222
Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
| kos | 3 |  | 0
4.06 | 44 848
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
| kos | 3 |  | 0
4.07 | 44 922
Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 60/60 cm.
| kos | 3 |  | 0
4.08 | 44 992
Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm - obstoječi pokrovi morajo biti nosilnosti 400 kN, sicer se zamenjajo.
| kos | 19 |  | 0
4.09 | 45 114
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm vključno z obbetoniranjem cevi
| m1 | 26 |  | 0
4.10 | 45 117
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 120 cm vključno z obbetoniranjem cevi
| m1 | 15.5 |  | 0
4.11 | 45 213
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 cm.
| kom | 3 |  | 0
4.12 | 0 0
Tlakovanje vtočnega in iztočnega dela prepusta iz lomljenca premera 20-30 cm na podložno plast betona C 25/30. (rustikalna izvedba za razpršitev vode na iztoku, gladka na vtoku)
| m2 | 24 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 11 |  | 0
5.02 | 51 612
Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m
| m2 | 6.5 |  | 0
5.03 | 51 631
Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč
| m2 | 3.6 |  | 0
5.04 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 5 |  | 0
5.05 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 258 |  | 0
5.06 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 107 |  | 0
5.07 | 53 361
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče
| m3 | 4.1 |  | 0
5.08 | 53 621
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti X D1 - betonska plošča mostu
| m3 | 4.1 |  | 0
5.09 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 7.2 |  | 0
5.10 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 4.1 |  | 0
5.11 | 59 843
Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike
| m1 | 5 |  | 0
5.12 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30). - vtočni in iztočni objekti prepustov
| m3 | 54 |  | 0
5.13 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 48 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
6.01 | 61 122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
| kos | 8 |  | 0
6.02 | 61 216
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
| kos | 5 |  | 0
6.03 | 61 217
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
| kos | 2 |  | 0
6.04 | 61 218
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm
| kos | 1 |  | 0
6.05 | 61 452
Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm
| kos | 2 |  | 0
6.06 | 61 652
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm
| kos | 1 |  | 0
6.07 | 61 652
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2
| kos | 3 |  | 0
6.08 | 63 112
Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi
| kos | 30 |  | 0
6.09 | 63 522
Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo 2. vrste
| kos | 88 |  | 0
6.10 | 63 571
Dobava in vgraditev cestnega ogledala velikosti 60/60 cm (brez stebriča)
| kos | 3 |  | 0
6.11 | 64 435
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5
| m1 | 291 |  | 0
6.12 | 64 455
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W5
| m1 | 54 |  | 0
6.13 | 64 281
Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m
| kos | 9 |  | 0
6.14 | 64 286
Dobava in vgraditev krožne zaključnice.
| kos | 6 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
7.01 | 0 0
Strošek deponiranja viška mat.
na stalno deponijo.
| t | 10000 |  | 0
7.02 | 79 311
Projektantski nadzor
| ur | 120 |  | 0
7.03 | 79 351
Geotehnični nadzor
| ur | 120 |  | 0
7.04 | 0 0
Projekt izvedenih del (PID in NOV) za vsa dela ki so predmet projekta.
| kos | 1 |  | 0
7.05 | 0 0
| Izdelava posnetka izvedenih del | 1 |  | 0
kos
7.06 | 0 0
| Izdelava BCP (izpolnitev tabel za BCP) | 1 |  | 0
kos
7.07 | 0 0
Odlov rib.
| kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL CESTE
1. | PREDDELA |  |  | 54000
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 54000
Note on E402: Matjaz:

## Regulacija
Regulacija
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 20 | 0
1.02 | 11 223
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu
| kos | 20 | 0
1.03 | 12 132
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
| m2 | 300 | 0
1.04 | 12 151
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
| kos | 8 | 0
1.05 | 12 162
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
| kos | 8 | 0
1.06 | 0 0
Izdelava zagatnega nasipa za preusmeritev toka vode.
| m1 | 250 | 0
1.07 | 13 252
Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
| ura | 200 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 100 | 0
2.02 | 0 0
Izkop zemljine 3.ktg delno v mokrem (po preizmerah) s prebiranjem skal, nakladajem na kamion transportom na deponijo, oddaljeno 2 km, kjer se zemljina razplanira in poravana z gradbeno mehanizacijo (buldozer). Skale ob izkopu se odložijo ob gradbišču.
| m3 | 200 | 0
2.03 | 0 0
Izdelava zavarovanja pete brežine in ostalih zgradb iz skal dsr>0.8 m, pripeljanih iz kamnoloma (3,0m3/m1)
| m3 | 105 | 0
2.04 | 0 0
Utrditev zaključnih stožcev podpornih zidov in utrditev brežin (roliranje) s prebranim lomljencem debeline 50-100 cm na peščeno podlago. - dodatna utrditev z jeklenimi traverzami
| m2 | 40 | 0
2.05 | 29 121
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
| t | 2384 | 0
2.06 | 29 133
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije
| m3 | 970 | 0
2.07 | 29 136
Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije
| m3 | 222 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 0 0
Izdelava talnih pragov skal dsr>0.5 m, pripeljanih iz kamnoloma povezanih z betonom C25/30. - talni prag prereza b/h=1,0/1,3 m
| m3 | 90 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
4. | TUJE STORITVE
4.01 | 0 0
Strošek deponiranja viška mat.
na stalno deponijo.
| t | 2384 | 0
4.02 | 79 311
Projektantski nadzor
| ur | 90 | 0
4.03 | 79 351
Geotehnični nadzor
| ur | 70 | 0
4.04 | 0 0
Projekt izvedenih del.
| ur | 120 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  | 0
REKAPITULACIJA REGULACIJE
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
4. | TUJE STORITVE IN OSTALO |  | 0
| SKUPAJ REGULACIJA |  | 0
Note on E107: Matjaz:

## OZ-1
OPORNI ZID 1; l=72m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 342 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 73 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 39 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 60 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 144 | 0
4.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 50.4 | 0
4.03 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 432 | 0
4.04 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 144 | 0
4.05 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 37.2 | 0
4.06 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 14.3 | 0
4.07 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 106.5 | 0
4.08 | 53 634
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF3. - za betonske vence opornih zidov
| m3 | 14.3 | 0
4.09 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 14.3 | 0
4.10 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 355 | 0
4.11 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 160 | 0
4.12 | 0 0
Vrtanje lukenj do fi 20mm, l=50cm, za vgraditev RA palic fi 16mm, vključno z zalivanjem s cementnim mlekom
| kom | 144 | 0
4.13 | 0 0
Izdelava in vgraditev Alu mrežne ograje višine 1,25 m (stebrički na 2,0 m).
| m1 | 72 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA OPORNI ZID 1
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA OZ-1 |  | 0
Note on E101: Matjaz:

## OZ-2
OPORNI ZID 2; l=28m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 6 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 119 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 14 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 12.5 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 26 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 56 | 0
4.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 19.6 | 0
4.03 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 168 | 0
4.04 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 56 | 0
4.05 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 14.2 | 0
4.06 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 5.5 | 0
4.07 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 41 | 0
4.08 | 53 634
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF3. - za betonske vence opornih zidov
| m3 | 5.5 | 0
4.09 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 5.5 | 0
4.10 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 137 | 0
4.11 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 71 | 0
4.12 | 0 0
Vrtanje lukenj do fi 25 za vgraditev RA palic vključno z zalivanjem s cementnim mlekom
| kom | 56 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA OPORNI ZID 2
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA OZ-2 |  | 0
Note on E95: Matjaz:

## OZ-3
OPORNI ZID 3; l=55m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 184 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 60 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 17 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 44 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 110 | 0
4.02 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 23.5 | 0
4.03 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 11 | 0
4.04 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 68 | 0
4.05 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 226 | 0
4.06 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 130.5 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA OPORNI ZID 3
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA OZ-3 |  | 0
Note on E73: Matjaz:

## OZ-4
OPORNI ZID 4; l=75m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 429 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 34 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 36 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 76 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 150 | 0
4.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 52.5 | 0
4.03 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 450 | 0
4.04 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 150 | 0
4.05 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 43 | 0
4.06 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 16.5 | 0
4.07 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 134 | 0
4.08 | 53 634
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF3. - za betonske vence opornih zidov
| m3 | 16.5 | 0
4.09 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 16.5 | 0
4.10 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 447 | 0
4.11 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 223 | 0
4.12 | 0 0
Vrtanje lukenj do fi 25 za vgraditev RA palic vključno z zalivanjem s cementnim mlekom
| kom | 150 | 0
4.13 | 0 0
Izdelava in vgraditev Alu mrežne ograje višine 1,25 m (stebrički na 2,0 m).
| m1 | 75 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA OPORNI ZID 4
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA OZ-4 |  | 0
Note on E101: Matjaz:

## OZ-5
OPORNI ZID 5; l=68m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 12 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 299 | 0
2.02 | 0 0
Izkop za pilote premera 250mm cm delno v grušču, delno v skrilavcu. - upoštevajo se premiki stroja med vrtinami - upošteva se tudi dodatek za pomoč pri vgrajevanju materialov (armaturnih košev in betona)
| m1 | 186 | 0
2.03 | 24 117
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma - delovni plato
| m3 | 70 | 0
2.04 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 60 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 48 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 236 | 0
4.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 48 | 0
4.03 | 52 113
Dobava in postavitev gladke žice iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom do 12 mm, za zahtevno ojačitev - mikropiloti
| kg | 351 | 0
4.04 | 52 123
Dobava in postavitev gladkih palic iz mehkega jekla St Sp 37 s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev - mikropiloti
| kg | 1409 | 0
4.05 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 408 | 0
4.06 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 136 | 0
4.07 | 52 227
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za zahtevno ojačitev - mikropiloti
| kg | 1409 | 0
4.08 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 0 | 0
4.09 | 0 0
Nosilni obroči armaturnega koša.
Jeklena cev 133mm, deb. 4 mm
| kg | 446.4 | 0
4.10 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 37 | 0
4.11 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 14.5 | 0
4.12 | 0 0
Nabava in transport betona MB 30 za
pilote (agregat 0-8mm).
- transport do 6 km
| m3 | 9.6 | 0
4.13 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 92 | 0
4.14 | 53 634
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF3. - za betonske vence opornih zidov
| m3 | 14.5 | 0
4.15 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 14.5 | 0
4.16 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 306 | 0
4.17 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 142 | 0
4.18 | 0 0
Vrtanje lukenj do fi 25 za vgraditev RA palic vključno z zalivanjem s cementnim mlekom
| kom | 136 | 0
4.19 | 0 0
Izdelava in vgraditev Alu mrežne ograje višine 1,25 m (stebrički na 2,0 m).
| m1 | 68 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA OPORNI ZID 5
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA OZ-5 |  | 0
Note on E132: Matjaz:

## PZ-1
PODPORNI ZID 1; l=26m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 6 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 80 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 7 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za opornimi in podpornimi zidovi
| m3 | 60 | 0
2.04 | 24 216
Zasip s trdo kamnino – 5. kategorije - zasip pred podpornimi zidovi
| m3 | 20 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE
3.01 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 10 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.01 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 52 | 0
4.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 16 | 0
4.03 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 156 | 0
4.04 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 52 | 0
4.05 | 53 151
Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
| m3 | 13.5 | 0
4.06 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 5.3 | 0
4.07 | 53 632
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2. - beton kamnitih zidov
| m3 | 40 | 0
4.08 | 53 635
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF4 - za betonske vence podpornih zidov
| m3 | 5.3 | 0
4.09 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 5.3 | 0
4.10 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 80 | 0
4.11 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 44 | 0
4.12 | 0 0
Vrtanje lukenj do fi 20mm, l=50cm, za vgraditev RA palic fi 16mm, vključno z zalivanjem s cementnim mlekom
| kom | 52 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA PODPORNI ZID 1
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | ODVODNJAVANJE |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA PZ-1 |  | 0
Note on E101: Matjaz:

## PaZ-1
PARAPETNI ZID 1; l=196m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 4 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 29 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za oporne in podporne zidove, prepuste
| m3 | 0 | 0
2.03 | 24 216
Zasip s trdo kamnino – 5. kategorije - zasip pred podpornimi zidovi
| m3 | 10 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 15.2 | 0
3.02 | 51 331
Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m
| m2 | 60.1 | 0
3.03 | 0 0
Nabava, izdelava, montaža in demontaža enostranskih opažev dilatacij.
| m2 | 4 | 0
3.04 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 40 | 0
3.05 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 700 | 0
3.06 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 171.2 | 0
3.07 | 53 111
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 2.4 | 0
3.08 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 19 | 0
3.09 | 53 635
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF2
| m3 | 19 | 0
3.10 | 53 636
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 izpostavljenosti P V- I - plošče, venci
| m3 | 5.3 | 0
3.11 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 19 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA PARAPETNI ZID 1
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA PaZ-1 |  | 0
Note on E83: Matjaz:

## RZ-1
REGULACIJSKI ZID 1; l=33m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 5 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 89 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 28 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 110 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 20 | 0
3.02 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 316 | 0
3.03 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 6.8 | 0
3.04 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 20.4 | 0
3.05 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 20.4 | 0
3.06 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 20.4 | 0
3.07 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 158 | 0
3.08 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 30 | 0
3.09 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 108 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 1
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-1 |  | 0
Note on E76: Matjaz:

## RZ-2
REGULACIJSKI ZID 2; l=34m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 166 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 73 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 91 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 20 | 0
3.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 28 | 0
3.03 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 68 | 0
3.04 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 403 | 0
3.05 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 150 | 0
3.06 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 316.4 | 0
3.07 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 7.1 | 0
3.08 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 19.2 | 0
3.09 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 19.2 | 0
3.10 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 19.2 | 0
3.11 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 152 | 0
3.12 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 30 | 0
3.13 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 102 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 2
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-2 |  | 0
Note on E92: Matjaz:

## RZ-3
REGULACIJSKI ZID 3; l=20m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 4 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 82 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 69 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 69 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 12 | 0
3.02 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 180 | 0
3.03 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 4.1 | 0
3.04 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 12.2 | 0
3.05 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 12.2 | 0
3.06 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 12.2 | 0
3.07 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 97 | 0
3.08 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 20 | 0
3.09 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 59 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 3
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-3 |  | 0
Note on E75: Matjaz:

## RZ-4
REGULACIJSKI ZID 4; l=14m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 4 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 46 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 37 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 39 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 8.5 | 0
3.02 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 136 | 0
3.03 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 2.3 | 0
3.04 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 6.9 | 0
3.05 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 6.9 | 0
3.06 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 6.9 | 0
3.07 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 55 | 0
3.08 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 10 | 0
3.09 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 32 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 4
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-4 |  | 0
Note on E76: Matjaz:

## RZ-5
REGULACIJSKI ZID 5; l=54m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 10 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 300 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 16 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 123 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 32.4 | 0
3.02 | 51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu
| m2 | 54 | 0
3.03 | 0 0
Nabava in namestitev trikotnih letvic
različnih dimenzij (3/3cm,5/5 cm)
| m1 | 108 | 0
3.04 | 52 222
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 665 | 0
3.05 | 52 226
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 245 | 0
3.06 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 498 | 0
3.07 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 15.1 | 0
3.08 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 41.6 | 0
3.09 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 20 | 0
3.10 | 53 635
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XF4 - za betonske vence podpornih zidov
| m3 | 21.6 | 0
3.11 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 20 | 0
3.12 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 342 | 0
3.13 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 53 | 0
3.14 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 145 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 5
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-5 |  | 0
Note on E96: Matjaz:

## RZ-6
REGULACIJSKI ZID 6; l=48m
1. | PREDDELA
1.01 | 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
| kom | 8 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 | 21 314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. - izkop regulacijski zid, zavarovanja, pragove
| m3 | 482 | 0
2.02 | 21 316
Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m. - izkop za regulacijski zid
| m3 | 6 | 0
2.03 | 24 218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. - zasip za regulacijskimi in podpornimi zidovi
| m3 | 144 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
3.01 | 51 211
Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
| m2 | 28.8 | 0
3.02 | 52 313
Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
| kg | 355 | 0
3.03 | 53 151
Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
| m3 | 13.3 | 0
3.04 | 53 244
Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
| m3 | 36.2 | 0
3.05 | 53 612
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti XC2. - za betonski temelj zidu
| m3 | 36.2 | 0
3.06 | 53 671
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II. - temelji
| m3 | 36.2 | 0
3.07 | 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca (bloki apnenca) v kamniti zid po detajlu (lomljenec dmin=40-100cm, 70% kamna, 30% betona C 25/30).
| m3 | 265 | 0
3.08 | 42 463
Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm
| kos | 24 | 0
3.09 | 0 0
Čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto v razmerju 1:2
| m2 | 102 | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL ZA REGULACIJSKI ZID 6
1. | PREDDELA |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA RZ-6 |  | 0
Note on E75: Matjaz:

## priključek kamnolom
SKUPNA REKAPITULACIJA - prikjuček kamnolom
Cena
Regionalna cesta |  |  | 16200
Priključek - samo podporna kamnita zložba (ostalo ni predmet naročila) |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 16200
Regionalna cesta R1-221
Merska enota | količina | cena/enoto | cena
1.PREDDELA
1.01 Šifra: 11 123
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase
ostale javne ceste v hribovitem terenu
km | 0.11 |  | 0
1.02 Šifra: 11 221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila
ostale javne ceste v ravninskem terenu
kos | 7 |  | 0
1.03 Šifra: 12 323
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti
v debelini nad 10 cm
m2 | 112 |  | 0
1.04 Šifra: 12 383
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,
debele 11 do 15 cm
m1 | 32 |  | 0
1.05 Šifra: 12 371
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3-4cm
m2 | 790 |  | 0
1.06 Šifra: 0 0
Odstranitev jeklene varnostne ograje
m1 | 32 |  | 0
1.07 Šifra: 0 0
Začasna odstranitev droga cestne razsvetljave
m1 | 1 |  | 0
1.18 Šifra: 0 0
Odstranitev prometnih znakov z drogovi
kos | 1 |  | 0
1.08 Šifra: 13 311
Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov
kos | 1 |  | 0
1.09 Šifra: 13 312
Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov
kos | 1 |  | 0
1.10 Šifra: 0 0
Postavitev kontrola in vzdrževanje zapore ceste s pripadajočo prometno signalizacijo, za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore za vse faze del in ves čas trajanja.
OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov koncesionarja.
dan | 90 | 180 | 16200
1.11 Šifra: 0 0
Nabava in postavitev enostranske betonske varnostne ograje BVO
(New Jersey), ter poviškom višine 1.0m založenim s plohi, vključno
s kasnejšim odvozom le-teh
m1 | 50 |  | 0
PREDDELA |  |  | 16200
2.ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 Šifra: 21 234
Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije
– strojno z nakladanjem
m3 | 104 |  | 0
2.02 Šifra: 22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
– 3. kategorije
m2 | 100 |  | 0
2.03 Šifra: 0 0
Nabava kamnitega mat. in izdelava
kamnite grede v min. deb. 40cm
m3 | 74 |  | 0
2.04 Šifra: 0 0
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
t | 312 |  | 0
2.05 Šifra: 0 0
Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
t | 208 |  | 0
2.06 Šifra: 0 0
Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
t | 104 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.01 Šifra: 31 132
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
m3 | 39 |  | 0
3.02 Šifra: 31 343
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 7 cm
AC 22 base B 50/70 A3
m2 | 90 |  | 0
3.03 Šifra: 0 0
Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti
bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz
silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna
v debelini 30 mm
AC 8 surf B 70/100 A3
m2 | 880 |  | 0
3.04 Šifra: 0 0
Dodatek za izdelavo asfaltne mulde
m2 | 94 |  | 0
3.05 Šifra: 0 0
Nabava in vgrajevanje tesnilnega bitumenskega traku (ali paste)
m1 | 12 |  | 0
3.06 Šifra: 32 581
Pobrizg podlage s polimernim bitumnom 0,7 kg/m2
m2 | 790 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.ODVODNJAVANJE
4.01 Šifra: 0 0
Zakoličba in višinsko za-
varovanje jaškov.
kom | 3 |  | 0
4.02 Šifra: 42 162
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m,
na podložni plasti iz cementnega betona,
s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm
m1 | 90 |  | 0
4.03 Šifra: 0 0
Dobava in vgraditev požiralnikov premera 500 mm
iz betonskih cevi, vključno z izdelavo priključkov
- globina do 1.6 m.
kos | 3 |  | 0
4.04 Šifra: 0 0
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine in nosilnostjo
400KN s prerezom 400/400 mm.
kos | 3 |  | 0
ODVODNJAVANJE |  |  | 0
6. OPREMA CEST
6.01 Šifra: 61 121
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
globine 80 cm, premera 20 cm
kos | 2 |  | 0
6.02 Šifra: 61 217
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
kos | 2 |  | 0
6.03 Šifra: 61 652
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga
iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2,
premera 600 mm
kos | 1 |  | 0
6.04 Šifra: 61 723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste pločevine, znak z odsevno barvo-folijo
RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2
kos | 1 |  | 0
6.05 Šifra: 62 122
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti
suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm
m1 | 120 |  | 0
6.06 Šifra: 62 166
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina
označbe 0,6 do 1,0 m2
m2 | 5 |  | 0
6.07 Šifra: 0 0
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4 - pritrditev v bankino 20 stebrov
m1 | 65 |  | 0
6.08 Šifra: 0 0
Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m
kos | 2 |  | 0
6.09 Šifra: 0 0
Prestavitev prometnega znaka
kos | 2 |  | 0
6.10 Šifra: 63 522
Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijaste pločevine in odsevno folijo RA3
kos | 19 |  | 0
OPREMA CEST |  |  | 0
7. TUJE STORITVE IN OSTALO
7.01 Šifra: 79 311
Projektantski nadzor
ur | 50 |  | 0
7.02 Šifra: 79 351
Geotehnični nadzor
ur | 20 |  | 0
7.03 Šifra: 79 514
Izdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del
ur | 150 |  | 0
7.04 Šifra: 0 0
Ponovna postavitev droga cestne raszvetljave, vključno s temeljem in
vsem potrebnim priključnim materialom
kos | 1 |  | 0
TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  | 0
Regionalna cesta
1. PREDDELA |  |  | 16200
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4. ODVODNJAVANJE |  |  | 0
6. OPREMA CEST |  |  | 0
7. TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 16200
Priključek za kamnolom (samo podporna kamnita zložba)
Merska enota | količina | cena/enoto | cena
1.PREDDELA
1.01 Šifra: 11 123
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase
ostale javne ceste v hribovitem terenu
km | 0.048 |  | 0
1.02 Šifra: 11 221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila
ostale javne ceste v ravninskem terenu
kos | 3 |  | 0
PREDDELA |  |  | 0
2.ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.01 Šifra: 21 234
Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije
– strojno z nakladanjem
m3 | 1298 |  | 0
2.02 Šifra: 21 243
Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije (pikiranje)
– strojno z nakladanjem
m3 | 200 |  | 0
2.03 Šifra: 22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
– 3. kategorije
m2 | 75 |  | 0
2.04 Šifra: 0 0
Nabava kamnitega mat. in izdelava
kamnite grede v min. deb. 40cm
m3 | 298 |  | 0
2.06 Šifra: 0 0
Izdelava nasipa nad podporno zložbo s kamnitim materialom iz izkopa
m3 | 89 |  | 0
2.07 Šifra: 0 0
Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
t | 9396 |  | 0
2.08 Šifra: 0 0
Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
t | 9350 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3.VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Zajeto v stroških izvedbe priključka (ni predmet ponudbe - izvede lastnik kamnoloma)
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.ODVODNJAVANJE
Zajeto v stroških izvedbe priključka (ni predmet ponudbe - izvede lastnik kamnoloma)
ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.KONSTRUKCIJE - oporni zid
5.01 Šifra: 0 0
Zakoličba karakterističnih točk.
kom | 9 |  | 0
5.02 Šifra: 0 0
Nabava materiala in izdelava izpustov skozi zložbo
iz PVC cevi premera 10 cm. Dolžina cevi do 1.9 m.
m | 86.4 |  | 0
5.03 Šifra: 0 0
Nabava in vgrajevanje betona C 12/15 v temelj kamnite zložbe.
m3 | 25.2 |  | 0
5.04 Šifra: 0 0
Nabava, transport in strojno vgrajevanje lomljenca
(bloki apnenca) v kamnito zložbo po detajlu.
( lomljenec dmin = 40-80 cm )
(70% kamna, 30% betona C25/30)
m3 | 182.7 |  | 0
5.05 Šifra: 0 0
Fugiranje zložbe s cementno malto 1:2.
m2 | 94.5 |  | 0
5.06 Šifra: 0 0
Nabava materiala in izdelava AB krone kamnite zložbe prereza
0,36m2, beton C25/30 z dodatki XF2 in PV-II;
vključno z armaturo 12 kg/m1 in opaži;
dilatacije 1cm stiropora na 9m, fuge zaliti s trajno elastično maso
m1 | 34.2 |  | 0
5.07 Šifra: 0 0
Dobava materiala in izdelava palisade (ograja) iz težke mreže
višine 1,5 m, stebrički na 2m, na AB krono kamnite zložbe.
m1 | 35.55 |  | 0
5.08 Šifra: 0 0
Nabava materiala in zaščita brežine s težko sidrano mrežo (pocinkano pletivo), sidra iz RA fi12-14mm na 4m2 ter ročno škarpiranje skale (IV. kat.)
m2 | 58.5 |  | 0
5.09 Šifra: 0 0
Nabava in montaža čelno stikovanih kanalet na betonski podlagi C12/15 mi. debeline 10cm
m1 | 29.25 |  | 0
KONSTRUKCIJE - oporni zid |  |  | 0
6. OPREMA CEST
Zajeto v stroških izvedbe priključka (ni predmet ponudbe - izvede lastnik kamnoloma)
OPREMA CEST |  |  | 0
7. TUJE STORITVE IN OSTALO
Zajeto v stroških izvedbe priključka (ni predmet ponudbe - izvede lastnik kamnoloma)
TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  | 0
REKAPITULACIJA -priključek za kamnolom AGM Nemec d.o.o.
1. PREDDELA |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4. ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5. KONSTRUKCIJE |  |  | 0
6. OPREMA CEST |  |  | 0
7. TUJE STORITVE IN OSTALO |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## vodovod
OBNOVA VODOVODAV CESTI R1-221/1221 TRBOVLJE - HRASTNIK
OD KM 5.250 DO KM 5.780 (RINALDO - HRASTNIK)
Rekapitulacija
I. | Pripravljalna dela |  | eur |  | 0
II. | Vodovod - Vod 1 in 2 |  | eur |  | 0
III. | Zaključna dela |  | eur |  | 0
| SKUPAJ: |  | eur |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
stev | postavka | em | količina | cena/em | suma
I. Pripravljalna dela
1 | Obeležba in nadzor pri prečkanju
komunalnih vodov - obračun po
| dej. stroških - ocena eur 1.200,00 | eur | 1 |  | 0
I. | Pripravljalna dela | eur |  |  | 0
stev | postavka | em | količina | cena/em | suma
II. | Vodovod - Vod 1, 2
A. | Preddela
1 | Zakoličba osi cevovoda
| obnovitev zakoličbe | m' | 1080 |  | 0
2 | Postavitev profilov z označbo višin
| na 20 m' | kd | 54 |  | 0
3 | Ročni izkopi pri komunalnih vodih
| ocena | m3 | 25 |  | 0
4 | Razna manjša rušitvena dela z odvozom
na deponijo vključno stroški
| deponiranja (AB konstrukcije) | m3 | 10 |  | 0
A. | Preddela skupaj : | eur |  |  | 0
B. | Zemeljska dela
1 | Strojni izkop zemljine III. - V.ktg
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem, svetla širina
izkopa do 1.20 m z nalaganjem na vozilo
III. ktg 30 %
IV. ktg 40 %
V. ktg 30 %
| 0-2 m | m3 | 899.72 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 66 |  | 0
2 | Odvoz izkopanega materiala na lokalno
gradbiščno deponijo do 5.00 km
| ( 965,72*1,25) | m3 | 1207.15 |  | 0
3 | Nabava, montaža in demontaža
| vertikalnega opaža | m2 | 250 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka | m2 | 648 |  | 0
5 | Dobava peska in izdelava
peščene posteljice DN/10 + 10 cm
z obsipom 15 cm, pesek 0 - 16 mm
| kot naleganja 120 st. | m3 | 299.36 |  | 0
6 | Strojni zasip jarka z izkopanim
materialom iz stranskega odmeta z
izločevanjem kamenja nad fi 10 cm
oz. po navodilih nadzora , s
komprimacijo v plasteh do predpisane
zbitosti 95% asfaltne površine
92 % zelen površine ( po SPP)
Upoštevati nakladanje in dovoz iz
| lokalne deponije do 5 km | m3 | 530.044 |  | 0
7 | Izdelava meritev zbitosti zasipa
z izdelavo končnega poročila
| s strani pooblaščene organizacije | m' | 540 |  | 0
8 | Nalaganje in odvoz viška materiala
na deponijo do 10 km
vključno stroški deponiranja
| (435,68*1,25) | m3 | 544.595 |  | 0
B. | Zemeljska dela skupaj : | eur |  |  | 0
C. | Montažna dela
1 | Nabava in vgraditev betona C16/20
| za obbetoniranje lokov in odcepov | m3 | 14 |  | 0
2 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi:
Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, in tesnilom kot npr. TYTON spoj). 100 % kalibrirane cevi
| NL DN 100 TYTON, klasa C40 | m' | 560 |  | 0
| NL DN 200 TYTON, klasa C40 | m' | 560 |  | 0
3 | Kompletna nabava in montaža
fazonov, zasunov na cevovodu
min. PN 16 z vsemi potrebnimi tesnili
in drobnim materialom
VOD 1
| T KOS DN 200/200 | kd | 1 |  | 0
EV ZASUN DN 200 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 3 |  | 0
| MJ DN 200 | kd | 2 |  | 0
| EU KOS DN 200 TYTON | kd | 1 |  | 0
| MMK 11° DN 200 TYTON | kd | 24 |  | 0
| VI TESNILO DN 200 TYTON | kd | 178 |  | 0
| MMK 30° DN 200 TYTON | kd | 5 |  | 0
| MMK 22° DN 200 TYTON | kd | 14 |  | 0
| MMA DN 200/80 TYTON | kd | 1 |  | 0
AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 80
kot npr. tip HAWLE 9822 S CESTNO
| KAPO | kd | 1 |  | 0
| F KOS DN 200 TYTON | kd | 1 |  | 0
| X KOS DN 200 | kd | 1 |  | 0
VOD 2
| T KOS DN 100/100 | kd | 1 |  | 0
EV ZASUN DN 100 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 3 |  | 0
| MJ DN 100 | kd | 2 |  | 0
| EU KOS DN 100 TYTON | kd | 1 |  | 0
| VI TESNILO DN 100 TYTON | kd | 187 |  | 0
| MMK 11° DN 100 TYTON | kd | 23 |  | 0
| MMK 30° DN 100 TYTON | kd | 6 |  | 0
| MMK 22° DN 100 TYTON | kd | 13 |  | 0
| MMA DN 100/80 TYTON | kd | 2 |  | 0
EV ZASUN DN 80 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 2 |  | 0
| MJ DN 80/d90 | kd | 4 |  | 0
| QN KOS DN 80 | kd | 2 |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT DN 80 INOX | kd | 2 |  | 0
| CEV PE100 d90 SDR17,L=3.00 M | kd | 2 |  | 0
| MMA DN 100/50 TYTON | kd | 3 |  | 0
EV ZASUN DN 50 Z VGRADNO
| GARNITURO IN CESTNO KAPO | kd | 2 |  | 0
| MJ DN 50/d63 enojna | kd | 2 |  | 0
| MJ DN 50/d63 dvojna | kd | 2 |  | 0
| CEV PE100 d63 SDR17 L=6.00 M | kd | 2 |  | 0
AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 50
| kot tip HAWLE S CESTNO KAPO | kd | 1 |  | 0
| F KOS DN 100 TYTON | kd | 1 |  | 0
| X KOS DN 100 | kd | 1 |  | 0
4 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi
z zaščitnim plaščem PE100 PN 10 SDR 17
(kot npr. RC protect za polaganje brez
peščene posteljice in obsipa)
s potrebnim spojnim materialom in deli
- prevezava hišnih priključkov
| dA 40 | m' | 10 |  | 0
| dA 32 | m' | 160 |  | 0
5 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi
PEHD PE 100 PN 10 SDR 17
s potrebnim spojnim materialom in deli za
izvedbo prevezav
| dA 63 | m' | 20 |  | 0
6 | Nabava in vgraditev vodovodnih cevi
PEHD PE 80 PN 8 kot zaščitne cevi
v območju vozišča za hišne priključke
| dA 63 | m' | 80 |  | 0
7 | Kompletna nabava in montaža
hišnih priključkov v sestavi kot npr. Hawle ZAK
na cev NL DN 100
1. hišni priključek DN 25 (1") :
| ISO spojka dvojna d32 | kd | 1
| navrtni zasun za ductil ZAK 34 | kd | 1
| koleno vrtljivo ZAK 34 (pe dA32) | kd | 1
| streme vulkanizirano DN 100 TIP 310 | kd | 1
| vgrad. garnitura tip H DN 6/4 h=0,8-1,20 | kd | 1
| podložna plošča Uni TIP 204 | kd | 1
| cestna kapa TIP 180 | kd | 1
| skupaj | kd | 14 |  | 0
8 | Kompletna nabava in montaža
priključkov v sestavi kot npr. Hawle ZAK
na cev NL DN 100
1. prevezava PE d40:
| ISO spojka dvojna d40 | kd | 1
| navrtni zasun za ductil ZAK 34 | kd | 1
| koleno vrtljivo ZAK 34 (pe dA40) | kd | 1
| streme vulkanizirano DN 100 TIP 310 | kd | 1
| vgrad. garnitura tip H DN 6/4 h=0,8-1,20 | kd | 1
| podložna plošča Uni TIP 204 | kd | 1
| cestna kapa TIP 180 | kd | 1
| skupaj | kd | 2 |  | 0
9 | Nabava in vgraditev opozorilnega
| traka | m' | 1188 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev drogov
| s tablicami, vključno temelj C15/20 | kd | 8 |  | 0
11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
alkaten d110 (TK, elektro kabli)
| z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m | kd | 11 |  | 0
12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
alkaten d110 (CATV kabli)
| z obbetoniranjem c12/15 l=4.00 m | kd | 6 |  | 0
13 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
| PVC DN 300 SN4, L=5.00 M | kd | 6 |  | 0
14 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi
| PVC DN 400 SN4, L=5.00 M | kd | 6 |  | 0
15 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih
| cevi JK 406.4 x 8mm | m' | 5 |  | 0
16 | Nabava in vgraditev zaščitnih jeklenih
| cevi JK 273 x 7.1mm | m' | 5 |  | 0
C. | Montažna dela skupaj : | eur |  |  | 0
D. | Ostala dela
1 | Črpanje vode
| ocena | ur | 40 |  | 0
D. | Ostala dela skupaj : | eur |  |  | 0
II. | Vodovod - Vod 1, 2 skupaj: | eur |  |  | 0
stev | postavka | em | količina | cena/em | suma
III. | Zaključna dela
1 | Geodetski posnetek vodovoda
in izdelava geodetskega načrta za vpis
| v GJI. | m' | 1080 |  | 0
2 | Tlačni preizkus in
| dezinfekcija z izdelavo poročila | m' | 1080 |  | 0
3 | Izdelava projekta PID in
projekta vzdrževanja in obratovanja
1 x CD v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba začasnih prevezav s strani
upravljalca z vsem potrebnim materialom
in deli - obračun po dejanskih stroških
| ocena 1.500,00 eur | kpl | 1 |  | 0
5 | Montažna dela za prevezavo na javni vodovod
s praznjenjem in polnjenjem javnega
vodovoda - upravljalec vodovoda
| ocena 1.000,00 eur | kpl | 1 |  | 0
III. | Zaključna dela skupaj: | eur |  |  | 0

## KKS vodi
T.2.2.2 REKAPITULACIJA KKS VODI:
KKS VODI
1. Gradbena dela in materiali
| Gradbena dela in materiali skupaj: |  |  | 0
1. Montažna dela in material
| Montažna dela in material skupaj: |  |  | 0
2. Ostali stroški
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ KKS VODI |  |  | 0
T.2.2.1 PREDRAČUN
KKS VODI
1. Gradbena dela in material
1 | Trasiranje nove trase | m | 94 | 0
2 | Izdelava 1x1 cevne kanalizacije, strojni izkop v zem.IV.ktg., globina izkopa od višine temeljne podloge (cca 0,4m) do globine 0,8m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, komplet z obbetoniranjem pri prehodih pod cestiščem. | m | 94 | 0
3 | Dobava in polaganje SFX TK-K cevi v kolutih Φ110 mm v izkopan rov | m | 94 | 0
4 | Dodatek za betoniranje kabelske kanalizacije v cestišču z MB-10, širina rova 0,3m do 0,5m, do 10cm nad cevmi(dobava in ugradnja) . | m3 | 3 | 0
5 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR KKS KABEL" | m | 94 | 0
6 | Izdelava uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos | 1 | 0
| Gradbena dela in material skupaj: |  |  | 0
2. Montažna dela in material
1 | Kabli - dobava
| Comscope 860 | m | 400 | 0
| Cavel CA17 | m | 100 | 0
2 | Dobava in izdelava spojk in zaključnih konektorjev na kablu QR po končni prevezavi | kos | 2 | 0
3 | Dobava in izdelava spojk in zaključnih konektorjev na kablu QR- za začasne prevezave | kos | 2 | 0
4 | Dobava in izdelava spojk in zaključnih konektorjev na kablu CA17 | kos | 6 | 0
5 | Uvlačenje QR kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke: | m | 310 | 0
6 | Uvlačenje CA17 kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke: | m | 100 | 0
7 | Dobava materiala in izdelava ter postavitev lesenih podpornih križev, za pritrditev kablov začasnih prevezav (ocenjeno). | kos | 6 | 0
| Montažna dela in material skupaj: |  |  | 0
3.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK in KKS vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 16 | 0
2 | Dopolnitev obstoječih izvršilnih načrtov | ura | 16 | 0
3 | Izdelava PID KKS vodov. | kos | 1 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster (KKS vodi) | km | 0.094 | 0
5 | Projektantski nadzor (ocenjeno) | ura | 24 | 0
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ KKS VODI |  |  | 0

## TK vodi
T.2.2.2 REKAPITULACIJA TK VODI:
TK VODI
1. Gradbena dela in materiali
| Gradbena dela in materiali skupaj: |  |  | 0
2. Ostali stroški
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
T.2.2.1 PREDRAČUN
TK VODI
1. Gradbena dela in material
1 | Trasiranje nove trase | m | 570 | 0
2 | Izdelava kabelske kanalizacije iz PE/HD cevi 2xΦ50mm, izkop v zem.IV.ktg. (Strojni izkop kabelskega jarka globine 0,8m od zgornjega roba gotovega nivoja terena in širine od 0,3m do 0,5m), zaščita cevi s peskom (granulacije 3-7mm) v sloju 10 cm nad cevmi (dobava in ugradnja peska - brez dobave cevi), zasip kanala z utrditvijo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 570 | 0
3 | Dobava in polaganje PE/HD cevi 2xΦ50mm (dvojček) v že izkopan rov | m | 570 | 0
4 | Dodatek za betoniranje kabelske kanalizacije v cestišču z MB-10, širina rova 0,3m do 0,5m, do 10cm nad cevmi(dobava in ugradnja) . | m3 | 17 | 0
5 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR TELEKOM KABEL" | m | 570 | 0
6 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos | 1 | 0
| Gradbena dela in material skupaj: |  |  | 0
2.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK in KKS vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 8 | 0
2 | Izdelava izvršilnega načrta kabel.kanalizacije brez poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt (M + 3K) | km | 0.57 | 0
3 | Dopolnitev obstoječih izvršilnih načrtov | ura | 4 | 0
4 | Izdelava PID TK vodov. | km | 0.57 | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster TK vodi | km | 0.57 | 0
6 | Projektantski nadzor (ocenjeno) | ura | 24 | 0
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ TK VODI |  |  | 0

## CR
REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA:
1. Gradbena dela in materiali
| Gradbena dela in materiali skupaj: |  |  | 0
2. Montažna dela in materiali
| Montažna dela in materiali skupaj |  |  | 0
3. Ostali stroški
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  | 0
T.2.2.1 PREDRAČUN
1. Gradbena dela in material
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 598 | 0
2 | Izdelava 1x1 cevne kanalizacije iz SFX cevi 110mm, izkop v zem.IV.ktg.na gl.0,80 m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, komplet z obbetoniranjem pri prehodih pod cestiščem. | m | 598 | 0
3 | Dobava in polaganje SFX EL-K cevi v kolutih 1x Φ110 mm v izkopan rov | m | 598 | 0
4 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR ELEKTRIKA" | m | 598 | 0
5 | Izkop v zemljišču IV.ktg za postavitev temeljev in jaškov | m³ | 15 | 0
6 | Izdelava AB temeljev 1,0x1,0x1,0 m | kos | 12 | 0
7 | Izdelava AB temeljev v AB vencu nad kamnito zložbo | kos | 3 | 0
8 | Dobava materiala in izdelava jaškov iz BC Ø500 položenih na podložni beton, opremljenih z litoželeznim protihrupnim pokrovom razreda D (400 kN). | kos | 15 | 0
9 | Izdelava preboja za uvod cevi v obstoječi jašek (ocenjeno) | kos | 1 | 0
10 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm po celotni dolžini trase, izvedba priključkov komplet s sponkami in zaščito-združena ozemljitev, zasip kabelskega jarka in planiranje terena | m | 598 | 0
11 | Dodatek pri odstranitvi obstoječih drogov (rušenje betonskih površin), | m³ | 6 | 0
12 | Porušitev in odvoz na začasno deponijo obstoječih drogov JR | kos | 12 | 0
| Gradbena dela in material skupaj: |  |  | 0
2. Montažna dela in material
1 | Dobava in postavitev pocinkanih drogov razsvetljave, reducirani okrogli s sidrno ploščo 300x300x15, (drogovi ki s preizkusi trkov dosežejo ustrezne rezultate po slovenskem standardu SIST EN40, SIST EN12767 in SIST EN-ISO 1461), višine h=9 m. Drogovi dimenzionirani za vetrovne pogoje Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s), z direktno nasaditvijo svetilke na drog. | kos | 15 | 0
2 | Dobava in montaža svetilke za direktni natik na drog, zaščitnega razreda I in zaščitne stopnje IP 66, z 71W LED-Modulom, barvne temperature 4000 K, svetlobni tok 8600 lm, (kot npr. Aerolite LSL 60 ) ali enakovredne glede na karakteristike | kos | 16 | 0
3 | pritrdilni element za svetilko LSL 60 | kos | 16 | 0
4 | Dobava in montaža večkrake konzole z dvema ročicama (180º) za natik na drog svetilke | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža priključnega seta PVE-4/25A | kos | 15 | 0
6 | Dobava kabla NYM-J 3x1,5 mm2 ter izdelava instalacij v drogu | m | 135 | 0
7 | Dobava in uvlačenje energetskih kablov NAY2Y-J 0,6/1kV 4x25 +1,5 mm2 v kabelsko cevno kanalizacijo, komplet z priključki na kandelabre | m | 680 | 0
8 | Izdelava ozemljitev drogov z vodnikom H07V-K 1x35mm2 | kos | 15 | 0
9 | Uporaba avtodvigala pri delih montaže | ura | 24 | 0
10 | Demontaža obst. svetilk in odvoz na začasno deponijo (dogovorjen z upraviteljem razsv.). | kos | 13 | 0
11 | Demontaža obstoječih zračnih SKS kablov, navijanje na kolute in odvoz na začasno deponijo (dogovorjen z upraviteljem razsv.). | m | 510 | 0
| Montažna dela in material skupaj: |  |  | 0
3.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 24 | 0
2 | Odvoz materiala na deponijo s plačilom deponije | m³ | 15 | 0
3 | Čiščenje cevi z vlečenjem predvleke | m | 598 | 0
4 | Izdelava PID Cestne razsvetljave. | kos | 1 | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | km | 0.598 | 0
6 | Postavitev prometne signalizacije (ocenjeno) | km | 0.598 | 0
7 | Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov (ocenjeno) | ura | 16 | 0
8 | Projektantski nadzor (ocenjeno) | ura | 24 | 0
| Ostali stroški skupaj: |  |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  | 0