| Številka: | 43001-527/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-19/21 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 10.02.2020 |  | MFERAC: | 2431-21-000126/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo – Hrastnik)

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani priložen je čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

V prilogi je objavljen čistopis popisa del - III. v zavihku »Cesta« sklop »4. ODVODNJAVANJU« je popravljena napaka pri postavki 4.09, ki se pravilno glasi: Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 60 cm vključno z obbetoniranjem cevi. v zavihku »Cesta« sklop »4. ODVODNJAVANJU« je popravljena napaka pri postavki 4.10, ki se pravilno glasi: Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 120 cm vključno z obbetoniranjem cevi. v zavihku »Cesta« sklop »6. OPREMA CESTE« je popravljena napaka pri postavki 6.10, ki se pravilno glasi: Dobava in vgraditev cestnega ogledala velikosti 60/60 cm (brez stebriča). v zavihku »vodovod« sklop »C. Montažna dela« je popravljena napaka pri postavki 2,0 ki se pravilno glasi: 2,0 Nabava in vgraditev vodovodnih cevi: Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, in tesnilom kot npr. TYTON spoj). 100 % kalibrirane cevi NL DN 100 TYTON, klasa C40 m' 560,00 NL DN 200 TYTON, klasa C40 m' 560,00

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.