|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-3/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-46/21 G |
| Datum: | 25.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000133/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja državne ceste G1-5/0328 v naselju Laško - rekonstrukcija dveh križišč** |

**JN000898/2021-B01 - A-46/21; datum objave: 18.02.2021**


**Datum prejema: 25.02.2021   13:34**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
postavka v zavihku Črne točke-cesta 32 235 Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 15/25 cm, dolžine 1,0 m m1 153,  
v tehničnem poročilu in karakterističnem prečnem profilu pa je predviden betonski robnik. Kaj je pravilno ?  
  
Lep pozdrav !

**Odgovor:**

Prišlo je do napake. Pri določanju cene na enoto predmetne postavke 32 235 naj se upošteva slednje: »Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona 15/25/100 cm«.



Naročnik bo po poteku roka za postavljanje ponudnikovih vprašanj objavil čistopis popisa del s količinami »433\_555\_popis del za objavo\_LAŠKO\_S2.xlsx«, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije in ga bo potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.