|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-13/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-135/21 G  |
| Datum: | 08.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000157/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Križišče Betin** |

**JN004568/2021-B01 - A-135/21; datum objave: 06.07.2021**

**Datum prejema: 08.07.2021   15:43**

**Vprašanje:**

Postavke:
58 811
Dobava in vgraditev pocinkanih vijakov za sidranje stebriča protihrupne ali vetrne ograje,
- postavka predvideva izvedbo osnovne plošče 270 x 370 x 25mm
- po 6 vijakov M24 / osnovno ploščo
- po TSC 07.103.9.5
- vroče cinkano

Prosimo vas, da objavite detajl te postavke.

**Odgovor:**

Objavljamo detajl sidranja protihrupne ograje.