|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-13/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-135/21 G  |
| Datum: | 08.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000157/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Križišče Betin** |

**JN004568/2021-B01 - A-135/21; datum objave: 06.07.2021**

**Datum prejema: 08.07.2021   15:44**

**Vprašanje:**

Postavka:
64 831
Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz vroče cinkane jeklene žice,
M2 48,00

Prosimo vas, da objavite detajl zaščitne ograje.

**Odgovor:**

Gre za klasično zaščitno mehko mrežno ograjo višine 1,20m iz vroče cinkane jeklene žice »karo« vzorca z napenjalnimi in nosilnimi stebrički privijačenimi v krono zidu. Dolžina ograje cca 40m in višine 1,20m.