|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-15/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-41/21 G |
| Datum: | 24.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000164/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010** |

**JN000805/2021-B01 - A-41/21; datum objave: 12.02.2021**

**Datum prejema: 24.02.2021   12:25**

**Vprašanje:**

Ali mora ponudnik ponuditi točno določen napenjalni sistem Dywidag kot je navedeno v načrtih in popisu del ali lahko ponudi enakovredno?

**Odgovor:**

Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden sistem prednapenjanja v skladu z elaboratom prednapenjanja, ki ga pred pričetkom del izdela izvajalec in potrdi odgovorna oseba projektanta.