|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-15/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-41/21 G |
| Datum: | 8.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000164/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010** |

**JN000805/2021-B01 - A-41/21; datum objave: 12.02.2021**

**Datum prejema: 8.03.2021   13:25**

**Vprašanje:**

Prosimo vas, da objavite detail: montažnih prefabriciranih elementov, v katere je vgrajen robnik 20/23cm. Kakšen robniki je mišljen pri tej isti postavki (Granitni ali betonski?)? (3.5.2 Robniki)

**Odgovor:**

V montažni element hodnika se vgradi granitni robnik. Na Naročnikovi spletni strani so objavljeni dokumenti:

- G.22-G.33\_Armaturni\_načrti\_montažnih\_elementov\_hodnika.pdf