|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-15/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-41/21 G |
| Datum: | 16.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000164/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010** |

**JN000805/2021-B01 - A-41/21; datum objave: 12.02.2021**

**Datum prejema: 16.03.2021   15:31**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
Postavka 12 303 - Rušenje vseh vrst vozišč skupaj z asfaltom, v debelini 50-60cm in odvoz na deponijo koncensijonarja 58x8x0,5m=232m3. Ali je merska enota m2 ali m3?

**Odgovor:**

Naročnik je spremenil enoto mere v popisu del v poglavju Most pri postavki 12 303 iz m2 v m3.

Naročnik bo objavil korigiran popis del.