|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-18/2021-02 |  | oznaka naročila: | D-16/21 G |
| Datum: | 12.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000195/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob – Ribče, v km 3,670** |

**Vprašanje:**

**JN000503/2021-W01 - D-016/21; Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob Ribče, v km 3,670, datum objave: 01.02.2021**

**Datum prejema: 12.02.2021   09:42**

Spoštovani,  
  
V popisih pri vodovodu se pojavi pozicija: Začasno blindiranje predvidenega vododvoda z vsem potrebnim materialom in označbo lokacije blindiranja.  
Prosimo, če podrobneje razložite kaj dejansko zajema ta postavka in kako jo ovrednotiti.  
  
lp,

**Odgovor:**

Začasno blindiranje se izvede s slepo prirobnico in enojno spojko.