|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-23/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-45/21 G |
| Datum: | 02.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000198/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob R2-409/0300 Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240** |

**JN000887/2021-B01 - A-45/21, datum objave: 17.02.2021**

**Datum prejema: 02.03.2021   15:38**

**Vprašanje:**

Prosimo za detajl spodnje postavke, dimnezije plošče,..!  
  
Izvedba podpiranja obstoječe zgornje plošče prepusta na sredini razpetine za čas betonaže protiutežnega temelja, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Upoštevati odstranjevanje podpiranja po izvedbi del. kos 5,00

**Odgovor:**

Tehnologija podpiranja obstoječe zgornje plošče prepusta je sestavni del tehnološkega elaborata, ki ga Izvajalec pripravi pred izvedbo del in je prilagojen na Izvajalčeve resurse. Dimenzije plošče so razvidne iz specifikacije naročila, objavljeni na portalu Naročnika. Naročnik ne bo dopolnjeval specifikacije naročila.