|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-26/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-30/21 G  |
| Datum: | 23.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000207/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo** |

**JN004764/2021-B01 - A-30/21; datum objave: 13.07.2021**

**Datum prejema: 23.07.2021   11:48**

**Vprašanje:**

Na portalu javnih naročil je objavljen izleček projekta, ki pa ne vsebuje vseh tehničnih specifikacij, ki so potrebni za pripravo ponudbe.

Prosimo za objavo kompletnega načrta zaščite brežin s podajno lovilnimi sistemi. Na podlagi pregleda ugotavljamo, da v izvlečku niso podani pogoji siranja PLO sistemov (globina sider, ..) kakor tudi ne osnovni elementi sistemov (razmak med stebri, eventuelna vmesna sidra), ki so nujni za pripravo ponudbe. V popisu del je namreč zgolj razbrati razmak med stebri 6-12m, kar pa ne omogoča priprave konkurenčne ponudbe.

Hvala v naprej.

**Odgovor:**

Na portalu je objavljen Načrt zaščite pred padanjem kamenja in sanacije skalnih brežin (Geoportal d.o.o.)