|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-29/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-29/21 G  |
| Datum: | 07.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000214/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej** |

**JN003174/2021-B01 - A-29/21; datum objave: 18.05.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   08:53**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
krožišče S30
2 S 3 5 313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm
Obroba z granitno kocko. M2 10,00

Ali gre pri zgornji postavki za mersko enoto m1?

LP

**Odgovor:**

V prečnem profilu S30 ne gre za krožišče, temveč za križišče.

Obračun se vrši v m2.