

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-33/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-60/21 G |
| Datum: | 12.04.2020 |  | MFERAC: | 2431-21-000226/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (SKLOP 2)** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| V Spremembi 1 je objavljen spremenjen popis del (PREDRAČUN).  V zavihku **4\_02 JR**, Poglavje 2. 2.3 ELEKTROMONTAŽNA DELA je namesto postavke 22: »Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED40-4S/740 DM10 BL1 26 W komplet s predstikalnimi napravami«  nova postavka 22: »Dobava in montaža svetilke primerljivih tehničnih karakteristik svetilki PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED40-4S/740 DM10 BL1 26 W komplet s predstikalnimi napravami, z barvno temperaturo max 3000K z izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov«  V zavihku **4\_02 JR**, Poglavje 2. 2.3 ELEKTROMONTAŽNA DELA je namesto postavke 23: »Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM10 BL2 38 W komplet s predstikalnimi napravami«  nova postavka 23: »Dobava in montaža svetilke primerljivih tehničnih karakteristik svetilki Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM10 BL2 38 W komplet s predstikalnimi napravami, z barvno temperaturo max 3000K z izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov« |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.