|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-50/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-36/21 G  |
| Datum: | 12.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000264/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa (3)** |

**JN000592/2021-B01 - A-36/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 12.02.2021   14:09**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

Prosimo za objavo detajla naslednje postavke iz Meteorne kanalizacije:

4.5. PREPUSTI - 0038 45250 Dobava in vgradnja tangencialnega jaška premera DN1000 na betonski cevi DN800 (cevni prepust 6) kos 1,00

Hvala in lep pozdrav

**Odgovor:**

Prilagamo detajle tangencialnega revizijskega jaška.

Celotna projektna dokumentacija je na razpolago pri Naročniku ali Inženirju.