|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-50/2021-09 |  | oznaka naročila: | A-36/21 G |
| Datum: | 9.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000264/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa (3)** |

**JN000592/2021-B01 - A-36/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 9.03.2021   10:32**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
zanima nas ali je v popisu napaka  
  
OZELENITEV VSEH POVRŠIN  
Opomba: optimalen čas setve je od sredine septembra do konca aprila  
Zatravitev vseh površin z vodno setvijo s protierozijsko zaščito Hydromulching. Vključena semenska mešanica, gnojila in dodatki, mulč iz 100% lesnih vlaken in biorazgradljiv.(glej tehnično poročilo z opisom postopka) m2 9.425,00 0,00  
od tega na nasutih brežinah (varovalna mreža) m2 1.764,00 0,00  
od tega na vkopanih brežinah (varovalna mreža) m2 1.744,00 0,00  
od tega na položnih zelenicah m2 5.917,00 0,00  
  
Ali je potrebno podat ceno za samo količino 9.425,00 m2 ali za vsako količino posebej (1.764m2, 1.744m2, 5917m2)  
  
Prosimo vas da specificirate sestavo setvene mešanice, v tehničnem poročilu tega podatka ne vidimo.  
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

V zavihku KRAJINSKA ARHITEKTURA, v sklopu 2. OZELENITEV VSEH POVRŠIN se poda ceno na enoto pri postavkah 0001a, 0001b in 0001c:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 |  | Zatravitev vseh površin z vodno setvijo s protierozijsko zaščito Hydromulching. Vključena semenska mešanica, gnojila in dodatki, mulč iz 100% lesnih vlaken in biorazgradljiv.(glej tehnično poročilo z opisom postopka) |  |  |
| 0001a |  | od tega na nasutih brežinah (varovalna mreža) | m2 | 1.764,00 |
| 0001b |  | od tega na vkopanih brežinah (varovalna mreža) | m2 | 1.744,00 |
| 0001c |  | od tega na položnih zelenicah | m2 | 5.917,00 |

Naročnik objavlja čistopis popisa del – Popis del\_S2.

* Vrste v semenski mešanici naj ustrezajo vsem zahtevanim normativom kaljivosti in specifične čistosti.

Predvidena je semenska mešanica:

Festuca rubra arundinacea 20%  
Festuca rubra rubra 10%  
Festuca ovina 15%  
Lolium perenne 15%  
Dactylis Glomerata 14%  
Lotus corniculatus 3%  
Trifolium pratense 3%  
Trifolium repens 3%  
Achillea millefolium 1%  
Plantago Lanceolata 3%  
Sanguisorba minor 5%  
Onobrychis Sativa. 8%

Mešanici se doda semenska mešanica sena z okoliških travnikov oziroma avtohtona travna mešanica, kakor je predlagano v strokovnem mnenju Zavoda RS za varstvo narave (5-II-1101/2-O-18/VT-17.12.2018).