|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-18 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G  |
| Datum: | 24.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 24.03.2021   13:50**

**Vprašanje:**

Na kanalizaciji imate pri kanalu DV2 in kanalu DV3 postavko:
"Dobava in polaganje zaščitne kovinske cevi fi400, dolžine 8,9m in vstavljanjem kanalizacijske cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250 mm ( kanalizacijska cev je zajeta v postavki 04.010a, uvlačenje v zaščitno cev pa v postavki 04.010d).

Zanima me ali se cesta na tem delu podvrtava ali se zaščitna kovinska cev položi v izkopan jarek?
V kolikor se podvrtava me zanima kje je postavka za podvrtavanje in pripravo vstopno / izstopne jame?

**Odgovor:**

Na teh odsekih se kanalizacija izvede s prekopom, v sklopu sočasne rekonstrukcije državne ceste.