|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-26 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G  |
| Datum: | 25.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 25.03.2021   09:07**

**Vprašanje:**

78133 Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih javne razsvetljave, kpl 15 -

78134 Izdelava kabelske kanalizacije za potrebe širitve elektroenergetskega omrežja z cevmi 1xfi160mm z obbetoniranjem pod povozni površinami kpl 560 -

prosimo preverite pri teh postavkah ali so enote pravilne....

**Odgovor:**

Napaka v popisu del. Pravilna enota za postavki 78133 in 78127 je /kos/, za postavki 78134 in 78128 pa je pravilna enota /m/.