|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-43 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G |
| Datum: | 1.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 1.04.2021   13:45**

**Vprašanje:**

Prosimo za zamenjavo svetilk:  
  
"Dobava in montaža cestne svetilke S1  
kot npr. Philips Selenium LED BGP340 LED110S/640 PSR II DM FG DDF3 48/60,IP65 ohišju, skladno z veljavno direktivo o svetlobnem onesnaževanju  
" kos 12  
  
Svetilke Selenium LED se ne proizvajajo več.

**Odgovor:**

Konkreten tip svetilke je bil naveden le kot primer, upoštevajo se svetilke enakih ali boljših karakteristik.