|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-86/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-55/21 G  |
| Datum: | 11.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000393/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas - Jugorje, od km 5,600 do km 6,650** |

**JN001344/2021-B01 - A-55/21; datum objave: 09.03.2021**

**Datum prejema: 11.03.2021   07:06**

**Vprašanje:**

Telekomunikacijske naprave
73 132
Zaščita obstoječega TK podzemneka voda pri izvedbi gradbenih del rekonstrukcije ceste po navodilih upravljalca
535m

Prosimo naročnika , da določi način zaščite (kot npr. obetoniranja ali dodatna cev fi ??, ki se prereže in ....)

**Odgovor:**

Naročnik bo spremenil popis del in sicer na zavihku Cesta, vrsta del 7. TUJE STORITVE, 7.3 Telekomunikacijske naprave:

Se briše postavka (šifra postavke 73 132) Zaščita obstoječega TK podzemnega voda pri izvedbi gradbenih del rekonstrukcije ceste po navodilih upravljalca, kompletna izvedba.

Se doda postavka (šifra postavke 73 132a) Zaščita obstoječega TK podzemnega voda pri izvedbi gradbenih del rekonstrukcije ceste po navodilih upravljalca, ročni odkop in odmik TK voda za zagotavljanje ustreznih odmikov (do 1m) od drugih komunalnih vodov. Enota mere m1, količina 240,00.

1. Se doda postavka (šifra postavke 73 132b) Zaščita obstoječega TK podzemnega voda pri izvedbi gradbenih del rekonstrukcije ceste po navodilih upravljalca, ročni odkop in odmik TK voda za zagotavljanje ustreznih odmikov (do 1m) od drugih komunalnih vodov, zaščita TK voda s prerezano PVC cevjo fi 125. Enota mere m1, količina 40,00.
2. Se doda postavka (šifra postavke 73 132c) Zaščita obstoječega TK podzemnega voda pri izvedbi gradbenih del rekonstrukcije ceste po navodilih upravljalca, ročni odkop, obbetoniranje obstoječega TK voda. Enota mere m1, količina 60,00.

V kolikor bo pri izvedbi potrebno izvesti druga dela za zaščito obstoječega TK voda, kot posledica navodil upravljalca ali nepredvidenih situacij, se bodo le ta obravnavala kot dodatna ali nepredvidena dela in izvedla v skupnem dogovoru z naročnikom, nadzorom, upravljalcem, ter izvajalcem.