|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-86/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-55/21 G |
| Datum: | 11.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000393/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija odseka ceste R2-421/2506 Ručetna vas - Jugorje, od km 5,600 do km 6,650** |

**JN001344/2021-B01 - A-55/21; datum objave: 09.03.2021**

**Datum prejema: 11.03.2021   07:09**

**Vprašanje:**

Vodovod  
76 112 Zaščita obstoječega vodovoda pri izvedbi del  
140m  
  
Prosimo naročnika , da določi način zaščite (kot npr. obetoniranja )

**Odgovor:**

Naročnik bo spremenil popis del in sicer na zavihku Cesta, vrsta del 7. TUJE STORITVE, 7.6 Vodovod:

1. Se briše postavka (šifra postavke 76 112) Zaščita obstoječega vodovoda pri izvedbi del;
2. Se doda postavka Obnova vodovodnega hišnega priključka, izkop in zasip, nova vodovodna cev za priključek, zaščitna cev pcv fi 110 obbetonrirana v dolžini 15m, vsa ostala dela. Enota mere m1, količina 40,00.
3. Se doda postavka Premik obstoječega vodovodnega priključka (nova vodovodna cev, izkop zasip, priklop na obstoječo vodovodno cev). Enota mere m1, količina 35,00.
4. Se doda postavka Podaljšanje obstoječe PVC zaščitne cevi vodovoda preko državne ceste premera fi 400. Enota mere m1, količina 10,00.
5. Se doda postavka Izvedba dodatne zaščitne cevi za vodovod pri prehodih ceste, izkop, zasip, dobava in polaganje PCV cevi fi 110, obbetoniranje. Enota mere m1, količina 30,00

V kolikor bo pri izvedbi potrebno izvesti druga dela za zaščito vodovoda, kot posledica navodil upravljalca ali nepredvidenih situacij, se bodo le ta obravnavala kot dodatna ali nepredvidena dela in izvedla v skupnem dogovoru z naročnikom, nadzorom, upravljalcem, ter izvajalcem.