|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-53/21 G  |
| Datum: | 13.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000413/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob Sotli–Lastnič** |

**JN001893/2021-B01 - A-53/21; datum objave: 30.03.2021**

**Datum prejema: 13.04.2021   12:54**

**Vprašanje:**

Pri kanalizaciji (postavke 43 336 in 43 337 in 43 339) imate v opisu postavk navedeno cevi iz cementnega betona, medtem ko zraven navajate ABC cevi.

Kaj se sedaj zahteva - betonske ali armirano betonske cevi?

**Odgovor:**

V zavihku Kolesarska steza D5 in AP se postavke 43 336 in 43 337 in 43 339 spremenijo tako, da se glasijo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 43 336 | Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm v globini do 1,0m | ABC cevi - prepusti |
| N 43 337 | Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 cm v globini do 1,0m | ABC cevi - prepusti |
| 43 339 | Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 120 cm v globini do 1,0m | ABC cevi - prepusti |

Sprememba bo upoštevana v objavljenem čistopisu Popisa del.