|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-98/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-72/21 G |
| Datum: | 20.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000419/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110** |

**JN001954/2021-B01 - A-72/21, datum objave: 01.04.2021**

**Datum prejema: 20.04.2021   09:55**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
Prosim, da določite tip nadstrešnice:  
5.14 Dobava in postavitev nove nadstrešnice na avtobusnih postajališčih (tip nadstrešnice se uskladi z upravljavcem postajališča), vključno z izdelavo temelja in vsemi potrebnimi deli in materialom kos 2,00 0,00  
  
ter specificirate drsna vrata:  
5.08 Predelava vhodnih drsnih vrat (priključki) kos 5,00  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Avobusna postajališča v Občini Majšperk so opremljena z nadstrešnicami proizvajalca Lešnik tip APL 04.

Gre za dvig vhodnih ograjnih vrat. Ograje so kovane in kovinske iz kvadratnih profilov s polnilom. V ceni je potrebno upoštevati tudi dvig obstoječih stebrov na katere so pritrjena vrata.