|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-106/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-66/21 G |
| Datum: | 6.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000452/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R2-419, odsek 1204 Novo mesto-Šentjernej na delu med km 8,927 in km 10,000** |

**JN001588/2021-B01 - A-66/21, datum objave: 17.03.2021**

**Datum prejema: 6.04.2021   07:42**

**Vprašanje:**

Prosim, vas za pojasnilo oziroma popravek popisa in sicer v delu, ki se nanaša na izdelavo kamnite zložbe. Postavka 2,16 šifra 25 281 je formirana tako da niso jasne količine zato ni možno izračunati strošek izvedbe. Ker se debelina kamnite zložbe spreminja visoka pa je do 5 m ne moremo vedeti kakšen volumen zložbe je dejansko. Običajno se količino kamnite zložbe izrazi v m3 in ne m2, venec na zidu pa iz postavk beton, armatura in opaž. Prosim, razdelite zložbo iz kompleta v posamezne sestavne dele zložbe. Prosim da objavite tudi načrt zložbe. Hvala

**Odgovor:**

Spoštovani,

Sestavni del razpisne dokumentacije je izvedbeni načrt št. 01-TS/1/39-17, objavljen v zavihku »Specifikacija naročila«.

V izvedbenem načrtu sta prikazani obe kamniti zložbi KZ1 in KZ2 z vsemi parametri za določitev cene za celotno izvedbo. V pogodbeni postavki št. 2,16 Šifra 25.281 so parametri, ki sestavljajo to celoto navedeni. Ponudbena cena in s tem način obračunavanja postavke je definirana po ceni za m2 kamnite zložbe v pogledu.