|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-119/2021-06 |  | oznaka naročila: | A-109/21 G  |
| Datum: | 3.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000484/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave Dravograd-Otiški vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje** |

**JN005660/2021-B01 - A-109/21; datum objave: 18.08.2021**

**Datum prejema: 3.09.2021   09:07**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

Kakšna je globina zabijanja zagatnic pri podpornem zidu B in C?

**Odgovor:**

Globina zabijanja zagatnic v raščen teren je 6,50 m.