|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-137/2021-14 |  | oznaka naročila: | A-86/21 G |
| Datum: | 11.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000544/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215** |

**JN002318/2021-B01 - A-86/21; datum objave: 15.04.2021**

**Datum prejema: 11.05.2021   14:47**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
  
OBJEKT DRSI  
"43 825  
N " "Dobava in vgradnja dveh Haraton LŽ rešetk širine 40cm (L=13+16m ), nosilnosti 40ton skupaj z AB koritom iz mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3,  
opaž 1m2/m1, armatura 25kg/m1 in beton d=20cm 0,25m3/m1"  
  
m1 27,00 0,00  
  
OBJEKT MOP  
"43825  
N " "Dobava in vgradnja Haraton LŽ rešetke širine 30cm (L=5m+5m+5m), nosilnosti 40ton skupaj z AB koritom iz mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3,  
opaž 2m2/m1, armatura 25kg/m1 in beton d=20cm 0,25m3/m1"  
  
m 15,00 0,00  
  
Spodnja postavka ima ob ožji rešetki enkrat več opaža in enako betona, prosim, če lahko uskladite postavki z dejanskimi količinami.  
  
lep pozdrav!

**Odgovor:**

Ponudniki pri obeh postavkah upoštevajo enako količino opaža in sicer 1m²/m'.

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil korigiran popis del.