| Številka: | 43001-137/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-86/21 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 13.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000544/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del:

- Naročnik je dopolnil popis del z zavihkom Splošno

- V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 1. PRIPRAVLJALNA DELA, podpoglavje 1.2 Čiščenje terena je korigiran opis del postavke s šifro 12 152.

| 12 152 |  | Posek in odstranitev drevesa z debli premera do 31-50 cm, ter odstranitev vej |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 6,00 | 0,00 € | 0,00 € |

V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je dodan opis del postavke s šifro 44 131.

| 44 131 |  | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,0 m (vgrajenega na 15 cm sloj betona C25/30, skupaj z navezavo cevi, z AB prstanom in LŽ rešetko nosilnosti 40 ton) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 2,00 | € 0,00 | € 0,00 |

V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je dodan opis del postavke s šifro 44 163.

| 44 163 |  | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80cm, globokega 1,5 do 2,0m (vgrajenega na plast betona C 25/30 skupaj z navezavo cevi, z AB prstanom in LŽ pokrovom nosilnosti 40 ton). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 4,00 | 0,00 € | 0,00 € |

V zavihku OBJEKT-DRSI, poglavje 7. TUJE STORITVE, podpoglavji 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija ter Izdelava projektov je pri postavkama s šifro 78 311 in 79 100 spremenjena vrednost posamezne postavke in sicer ju mora določiti ponudnik.

Prav tako je pri postavki s šifro 79 100 dopolnjen opis postavke.

| 78 311 |  | Projektantski nadzor spremljava izkopa na pilotih 5kom, spremljava vrtanja sider 3 kom, potrditev sistema sidranja, pregled armature 3krat itd. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ur | 180 | 0,00 € | 0,00 € |

| 79 100 |  | Projekt PID Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 1 | 0,00 € | 0,00 € |

V zavihku OBJEKT-MOP, poglavje 7. TUJE STORITVE, podpoglavji 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija ter Izdelava projektov je pri postavkama s šifro 78 311 in 79 100 spremenjena vrednost posamezne postavke in sicer ju mora določiti ponudnik.

Prav tako je pri postavki s šifro 79 100 dopolnjen opis postavke.

| 78 311 |  | Projektantski nadzor spremljava izkopa na pilotih 5kom, spremljava vrtanja sider 3 kom, potrditev sistema sidranja, pregled armature 3krat itd. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ur | 180 | 0,00 € | 0,00 € |

| 79 100 |  | Projekt PID Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kom | 1 | 0,00 € | 0,00 € |

V zavihku OBJEKT-MOP, poglavje 4. ODVODNJAVANJE, podpoglavje 4.4 Jaški je korigiran opis del postavke s šifro 43 825N.

| 43 825 N |  | Dobava in vgradnja Haraton LŽ rešetke širine 30cm (L=5m+5m+5m), nosilnosti 40ton skupaj z AB koritom iz mešanice ojačanega cementnega betona C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3, opaž 1m2/m1, armatura 25kg/m1 in beton d=20cm 0,25m3/m1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | 15,00 | 0,00 € | 0,00 € |

V zavihku JR, poglavje A) Pripravljalna dela odpade postavka pod zaporedno št. 04, saj je le ta upoštevana v zavihkih OBJEKT-DRSI in OBJEKT-MOP.

| 04. | Zakoličba KTV, PTT, plin… |  | po potrebi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V zavihku JR odpadejo postavke nepredvidena dela po posameznih poglavjih ( B) Gradbena dela, C) Montažna dela) in se le ta upoštevajo pri rekapitulaciji JR.

| 08. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12. | Nepredvidena dela (vpis v dnevnik) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A) | Pripravljalna dela |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) | Gradbena dela |  |  |  | 0,00 |
| C) | Montažna dela |  |  |  | 0,00 |
| D) | Zaključna dela |  |  |  | 0,00 |
|  | Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0,00 |

V zavihku JR, poglavje D) TUJE STORITVE se spremenijo enote mere oz. dopolnijo opisi postavk pod zaporednimi št. 03, 04, 05 in 06.

| 03. | Izdaja certifikata za svetilke | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04. | Izdelava PID dokumentacije; Izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih tiskanih izvodih in aktivni elektronski verziji | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 05. | Nadzor nad izvedbo elektro del s strani upravljavca | ura | 10 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 06. | Projektantski nadzor | ura | 20 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.