|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-141/2021-11 |  | oznaka naročila: | A-70/21 G  |
| Datum: | 10.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000558/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja obvoznice Tolmin** |

**JN003257/2021-B01 - A-70/21; datum objave: 20.05.2021**

**Datum prejema: 10.06.2021   15:44**

**Vprašanje:**

Spoštovani.
1. Prosimo objavite svetlobnotehnične izračune narejen s cestnimi led svetilkami primeroma, iz katerih izhaja, da je izpolnjen standard 13201.
2. Prosimo potrdite, da je v fazi izvajanja pogodbe dovoljeno vgraditi druge svetilke kot svetilke primeroma.
Hvala !

**Odgovor:**

Na Naročnikovi spletni strani je priložen svetlobnotehnični izračun. Naročnik z razpisno dokumentacijo ne zahteva vgradnje točno določenega proizvoda. Zahtevane so samo lastnosti in karakteristike. Ponujen proizvod v fazi izvedbe mora izpolnjevati zahteve projektne in razpisne dokumentacije.