|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-149/2021-03 |  | oznaka naročila: | D-41/21 G |
| Datum: | 15.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000575/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka – Jezero v km 3,220** |

**Vprašanje:**

**JN002107/2021-W01 - D-41/21; Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka Jezero v km 3,220, datum objave: 07.04.2021**

**Datum prejema: 15.04.2021   13:07**

Spoštovani,  
pregledali smo objavljeno tehnično dokumentacijo ter grafiko za avtobusno postajališče.  
Opazili smo tlak iz vaštra, ločilne talne profile, AB temelje...  
Kje je to zajeto v popisu?   
Če ni, bo naročnik objavil podroben opis vseh potrebnih del?  
Lp

**Odgovor:**

Naročnik popisa ne bo spreminjal. Ponudnik naj vse stroške del (betonskih del – beton, tlaki, armatura, tesarskih del - opaži in ključavničarsko pasarskih del – jekleni škatlasti profili, kovinska plošča, čelne obrobe) šteje v postavko razdelka 6.6 – druga oprema cest in sicer:

Dobava in vgraditev lesene nadstrešnice avtobusnega postajališča (tipska nadstrešnica za območje Bohinja), dimenzije 3,5 x 1,5 m - kos.